# 配电运行中设备检修及维护探究论文_戴军强

（国网浙江温岭市供电有限公司 浙江台州 317500）

摘要：由于配电运作会直接的影响至其电力系统方面的稳定性，并且对电力系统方面的优化工作拥有着十分关键的功效。于此，这就需要其相关的工作人员认真、严谨的处理好其装备方面的检修以及维护工作，从而有助于增进其装备故障问题方面的解决意识以及解决成效。基于此，本文将以互感器、变压器乃至电容器在实施运作进程中所产生的故障以及维护维修，来进行探究跟剖析，以期望能够对配电装备检修以及维护的技术水准方面予以发挥指导性的意义，以供各位参考。

关键词：配电运行；设备检修；维护；探究

近些年，随着我国现代化建设进程不断地予以加快，在此之中，电力系统的运作作为最为基础性的保障，其在国民经济发展、企业生产运营乃至人们生活工作等方面皆带来了不小的便利。进而，随着电力需求的日益增长，对于配电线路方面的平稳性、安全性以及运行效益等方面，也提出了更为严格的要求。在此状况之中，配电工作人员一定要注重增强对于装备方面的检修以及维护意识，严谨的依据相应的规定，按时的完成好对其运作进程之中的装备检查以及维修等运维工作。进而，经过本文的探究，就其配电运作方面的综合效益而言，对于提升其装备的检修、维护水准等方面有着非常重要的现实性意义。

一、直流系统方面的检修以及维护

作为维持配电运作畅通的关键性要素，直流系统其所具有的主要功效就是向配电运作装备提供操作所需的电源，从而促使其电力系统得以高效、平稳以及安全的运作[1]。这当中包含充电器柜以及蓄电池柜两大重要部分。一般状况之中，在继电、高压短路器以及信号母线的工作进程中，直流系统拥有着十分重要的功效。因此，一定要保障其直流系统的良好运作，由此就需要完成好检修以及维护工作。与此同时，对于直流系统的运作而言，其通常需要有不间断的电能予以穿流而过，因此有必要保障其所产生的故障以及问题不会对其构较为严重的影响。与此，通常会选取两个开关来管控其直流系统充电，从而降低故障以及问题所构成的损失。也就是我们通常所讲的备用开关，从而有助于确保系统整体的运行通畅。此外，由于直流系统当中的蓄电池其成分中含有铅酸，因此其能够在运作进程中进行能量存储，当蓄电池出现供电不充足等问题时，其直流装备就可以充分施展其充电功效，从而有效保障其得以平稳、正常的运作。

二、变压器方面的检修以及维护

由于变压器对于其配电运作进程之中的稳定性具有着十分重要的关系，因此，应当对其变压器实施定期的检测、检修以及维护，从而确保其变压器能够一直处于平稳、安全的运作状态之中，进而为其配电运作提供相应的安全保护[2]。如若配电装备在运作进程中其变压器产生问题或是故障，一般情况下皆是由于磁化电感以及铁磁材料致使的旋涡电流所导致的，进而促使其变压器产生铁耗以及铜耗的状况的同时，还会进一步增加其配电装置方面的能量消耗。

在变压器实施运作的进程之中，为了进一步的确保其运作成效，应当考虑当其运作载荷方面的问题，并且尽可能的降低其超负荷现象的产生机率，从而有效方式超负荷所致使的运作装备温度增高，影响装备功效以及运用期限。因此，电力系统的日常工作之中，应当由专项化以及专业化的人员来对其变压器的运作状况实施严谨、有效的监督以及管控，进而将其设备的运作温度切实的控制在恰当的范围之中，来防止过度升温对装备所构成的不良影响。

三、电容器方面的检修以及维护

在配电运行的进程当中，通过较长时间的运作，定会致使其传输线路中的电压损耗日益严重，甚至会影响其线路方面的运用期限。但是电容器能够对此发挥平衡系统的功效，还有利于增进系统的稳固性，确保其运作效率[3]。不过电容器在运用的进程之中也难免会产生一定的问题以及故障，因此应当做好下述工作：

其一，保障电容器中的电容值合乎相应的要求。那是因为，电容值太高又或是太低皆会构成一定的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，当其电容值出现超高的现象时，将会致使其元件出现击穿以及温度上升的状况，更甚者还会引发渗油现象的产生。进而造成安全隐患；当其电容值出现过低状的状况时，则会致使其应有的功效无法正常施展，进而不能为其配电运作提供充足的动力。对此状况通来讲，通常会选取熔断器来对电容器实施保护，确保其能够平稳安全的运作；如若电容器产生问题以及故障时，应当仔细严谨的排查其熔断器方面是否存有故障或是问题，进而再实施全方位的检修，以便实时的发觉其故障问题的所在。

其二，依据配电运作的真实现况，来适当的增添又或是缩减电容器方面的运作数量，并且对其电容器的电压值方面实施相应的检测。但在此进程中应当注意的点在于，如若是在额定电压的操作环境中，其功率应当管控在其额定电压1．05倍之内。

四、互感器方面的检修以及维护

由于互感器在增进电力系统工作的安全性方面发挥着十分关键的功效，因此，也是确保工作人员其生命安全方面的有效措施。一般状况中，其互感器处于额定的工作环境之中，能够充分的施展其所拥有的优势，进而有利于增强配电运作进程的安全性[4]。同时在对其予以运用的进程之中，如若互感器方面产生了故障以及问题，将会机容易的降低其所具有的精准度，进而致使相关的工作人员在工作进程中产生较大的偏差。因此应当对互感器的运作状况实施全方位、全面化的检查以及检测，进而有助于实时的解决问题以及故障为互感器所构成的损坏以及影响。故而应当对其实施定期的检查以及维护，从而减少互感器出现故障问题的机率。

五、线路故障方面的检修以及维护

其一，如若配电线路多且繁杂，那么一旦产生问题与故障，将会加大其检修以及维护工作的困难程度。此时，可以通过运用分支线路又或是电源端断路器以及负荷开关等方面的开闭排查故障等方式方法，来快速有效的探寻故障点，并且提出相应的处理措施。

其二，可以充分的运用线路绝缘电阻以及摇表装备来实施检测，进而精准的确定其线路故障的位置，从而增进检修方面的成效，降低故障所造成的损失。由于此种方法具有效率高以及精准度强的特性，进而获得了较为广泛的运用。

其三，在其配电线路实施运作的进程之中，由于各类故障以及问题是无法百分百避免以及提前预知的，同时由于各种类型的问题故障也各自拥有相对应的线路以及电流，故而会在一定程度上会影响其故障检修以及维护的成效。依据此项特性，其相关的工作人员可以通过对其断路器实施各种不同整定值的设置来对其线路速断以及过流方面实施有效的维护，进而在确定故障所在具体位置的同时，构建出恰当的处理方式。

结语：

综合上述分析，我们得知，配电运作与否会直接影响其电力系统的整体运作成效。虽然故障与其问题无法完全避免的，但是为了更好的保障其配电方面得以平稳正常的运作，确保其配电装备方面的运用成效，应就应当于事先构建好相应的检修以及维护方案跟计划，并且在实施进程之中还应当注重巡查力度的增强，同时还应当严格遵循相应的规章制度来对其装备方面实施维护以及检修工作，以保障其配电设施始终处于最佳的运作状态之中。此外，对于技术工作人员其自身的专业素养以及专业技术能力等方面，也应当予以不断地完备以及提升，这也是增进其配电运行装备方面检修以及维护工作成效的前提以及基础。进而有助于实施检修以及维护工作的综合化实施。

参考文献：

[1]柏永胜，梁玉鑫，田荣非.配电运行中设备的检修与维护技巧探讨[J].百科论坛电子杂志，2019，（7）：374-375.

[2]邹剑翔.论配电运行中设备检修与维护的重要性[J].低碳世界，2019，9（2）：54-55.

[3]曹冰.配电运行中设备的检修及维护措施探究[J].中国科技投资，2019，（27）：118.

[4]王海明，陈潞.浅谈配电运行中设备的检修和维护[J].中国化工贸易，2018，10（34）：198.

论文作者:戴军强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71521ad5119493eec1fd3a76.html