# 工民建施工中的软土地基处理技术浅析郑世纯论文_郑世纯

摘要：在建设项目的建设中，要根据软土地基的实际情况，有必要采取适当的加固措施，以保证软土地基处理的有效性。由于软土地基的特殊性，必须采用加固和夯实技术来保证地基的稳定性，为上层建筑工程结构提供坚实的地基。地基是建筑工程中重要的施工项目，只有保证软土地基施工质量才能确保建筑行业的未来发展。

关键词：工民建施工；软土地基；处理技术

前言

软土地基是建设项目建设的重要组成部分，建设的质量和技术将极大地影响整个项目的安全。在软土地基施工过程中，应注意地质结构，基础类型，土壤强度和水分含量。在了解了土壤的实际情况之后，如果土壤中包含大量具有较大间隙的粘性土壤，则称为软土基础。软土地的出现将在建设项目中引起沉降问题，从而导致建筑结构更加不稳定。因此，作为建筑公司，有必要对软土地基进行详细研究，并以科学的施工技术对软土地基进行处理，以提高对基础的支持。

1工民建施工中软土地基现存问题

在与现阶段工民建施工的现状进行结合分析时，发现当前仍然有很多问题存在于其中，这些问题会造成的影响程度大不相同。情节相对比较轻一点的问题会对工民建施工的顺利开展造成严重的阻碍影响，而情节相对比较严重的问题，则会直接威胁到施工质量，甚至严重时，还有可能会威胁到施工人员自身的人身安全。首先，在工民建施工过程中，软土地基施工一直以来都是其中非常重要的一部分，软土地基的施工质量将会直接影响到整个工民建在施工过程中的安全性和稳定性。众所周知，对于软土地基而言，一般这种类型的地基的渗水性普遍比较差，甚至有部分地基无法实现渗水。这种软土地基在工民建施工过程中，经常会受到各种不同类型因素的影响，导致其出现严重的沉降或者是变形等各种不同类型的问题。这样不仅会导致工程项目的施工质量达不到理想的标准和要求，而且还会直接威胁到建筑物在后期功能使用过程中的效果。其次，软土地基在施工过程中，由于其本身具有比较强的压缩性特征，所以在施工时难度也普遍比较大。在与软土地基自身的结构进行结合分析时，发现其结构大多数都属于饱和粘土。所以在针对这一问题进行具体处理和分析的时候，可以看出其本身具有比较强的压缩性特征。因此，在这种背景下，地基就会承受比较大的压力，这样就会导致土地出现严重的变形情况，进而引发地基沉降。

2工民建施工中软土地基处理技术

在工民建进行施工之前，需要提前对软土地基进行科学的技术处理，如果对软土地基处理不当，则会使得施工的工期因此而延长，一定程度上提高施工单位的施工成本。因此，在对其进行处理之前，相关的施工单位就需要根据实际的施工情况，选择合理科学的处理技术，从而使得施工的周期能够得到有效的保障，提高建筑工程的施工质量。

2.1采用化学加固处理技术

一般情况下，在进行软土地基加固过程中，还可以采用化学方法对其进行处理，例如，在软土地基中添加化学试剂，通过化学反应，将软土地基中的多余水分进行适当的吸收，使得软土地基的承载能力能够得到有效提升。另外，在选择添加剂的过程中，需对使用效果以及经济利益进行考虑，通常而言，在施工过程中，较为常用的化学试剂为熟石灰或者水泥，不仅使用成本相对较低，同时还具有良好的使用效果。除此之外，还可以进行电化学加固技术，可以在水中通电，使地基中的水分能够一定程度上被分解。因此，在工民建施工过程中，为了更好地解决软土地基的问题，较常采用电解的方法，对地基中多余的水分进行排除。与此同时，还可以更好地将这2种方法进行有效结合，共同使用，能够有效提高使用效果。

2.2采用桩体加固处理技术

在对软土地基采用桩体加固的方法，主要就是采用水泥桩体，对地基中的桩体进行合理加固。通常此种方法适用于较小的工程项目，一般情况下，该类型项目面积相对较小，同时土层厚度也会较低，利于桩体加固技术的开展，一定能程度上降低施工成本，确保工民建施工单位的经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加固处理技术

2.3.1排水加固

采用此种方法，主要是为了借助排水系统，有效将软土层中多余的水有效排除。通常而言就是在软土地基中设置排水体，而此排水体是由二个部分构成：加压系统以及排水系统。排水体在实际安装过程中，可以根据施工现场的情况，进行选择适当的排水体，从而为保障工民建施工质量奠定基础。

2.3.2砂井排水技术

在工民建施工过程中，采用砂井的方法，首先，在软土地基中打造一口深井，然后在深井的上层井口处进行固定，灌入砂土，同时还要借助钢管将砂土进行压实。其次，将砂石分层灌入深井，同时还需要对深井进行上抬，直至深井能够完全拔出为止，此时，该位置软土地基的压实度就能够满足标准需求。另外，在使用砂井排水过程中，需要选择适当的时机，将深井管进行拔出，能够在一定程度上有效降低施工难度，确保工民建的施工质量。

2.3.3塑料板排水技术

采用塑料板进行排水，就是将塑料板插入到软土地基中，从而能够有效避免路基中进入地表水或者地下水，进而对地基造成影响。在进行填筑环节时，为了能够有效确保基底的承载力满足需求，就需要在地基中插入塑料板，使得地下水能够受到荷载因素的影响，沿着塑料板排除到砂垫层当中。在对砂垫层处理之后，要注意及时将塑料板插入到其中，同时在此环节中，相关工作人员还需要注意对排水范围进行合理测量，进而找到塑料板插入的位置，并做好标记，使得排水板的放置位置能够具有合理性以及科学性。在插入塑料板过程中，需要借助打桩机，从而让塑料板能够进入到事先设计好的位置，然后对其进行填砂处理。

2.4对表层进行处理

2.4.1采用置换处理技术

软土地基产生危害的原因，主要受土质特性的影响，为了能够有效解决此问题，最根本的方法就是将软土进行更换，替换成普通的土质。如在工民建施工过程中，碰到软土地基，则可以相应的将淤土层中的土质替换成承载力相对较好的土质，并且该土质还需要具有一定的透水性，比如，可以采用沙壤土或者灰土等多种土质。此种方法在采用的过程中，通常比较适用于路堤的施工，因为其软土层相对较薄。在对软土地基进行处理时，还需要注意超欠挖环节，从而有效规避经济效益的损失。除此之外，还需要在土质替换结束之后，注意夯实环节，为路基具备良好的承载力奠定基础。

2.4.2采用铺垫材料处理技术

软土地基通常还会具有土层分布不均的情况，进而就会使得建筑物出现下沉或者位移的情况，因此，针对此种问题，技术人员就可以采用铺垫材料的方法，有效增强软土地基的抗剪能力，从而使得在施工过程中，确保大型机械设备以及车辆能够正常通行。在采用铺垫材料过程中，通常包括玻璃前卫格栅或者土工布等多种材料，在对软土地基进行铺垫之后，能够有效提高软土地基的支撑能力，使其土层的分布能够更加均匀。

结语

软土地基处理技术是一项重要的建筑技术，只有建立了地基处理技术，才能有效地避免地基建设中的安全隐患，并改善地基沉降和施工中地基变形的问题。此外，对施工人员来说，要不断加强施工技术以实现技术创新，引进先进的施工技术和施工设备，不断提升工民建设施工质量，同时也能够从一定程度上为建筑行业实现可持续性发展提供动力和平台。

参考文献

[1]舒彦宁.工民建施工中的软土地基处理技术[J].建筑工程技术与设计,2018,(35):130.

[2]张建.工民建施工中的软土地基处理技术解析[J].建筑工程技术与设计,2018,

(35):674.

[3]郭晨飞.工民建施工中的软土地基处理技术探究[J].消费导刊,2018,(45):57-58.

论文作者:郑世纯

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/717aa79815633418d04d9d37.html