# 变电运行中设备巡视存在问题及解决措施探讨论文_邝锦卫

江门供电局变电管理一所 广东江门 529000

摘要：进行变电设备巡视的目的是确定工作设备是否可以安全运行、调整和维护，在导致健康和安全风险之前，进行补救。并非所有的工作设备需要正式检查以确保安全，并且在许多情况下，使用前的快速目视检查就足够了。但是，对于因安装错误，重新安装，恶化或其他任何情况而可能对健康和安全造成重大危险的任何设备，必须进行检查。检查和检查频率的需要应通过风险评估来确定。本文对变电运行中设备巡视存在的问题进行了分析，并提出了相应的解决措施。

关键词：变电运行；设备巡视；问题；措施

如果风险评估确定了操作员和其他人在设备安装或使用中的重大风险（例如重大伤害），应该检查变电运行工作设备。检查结果应记录在案，至少应保存到下次检查该设备时为止。记录不必以书面形式提出，但如果以另一种形式保存（如在计算机上），则应安全地保存，并应任何执行当局的要求提供。需要检查的工作设备不应该使用，除非已经进行检查并排查故障。

1. 变电站设备巡视的要求

在工作设备的安全性取决于安装条件的情况下，应在安装和首次使用之前进行检查，并在任何新的场所/位置重新组装后，以适当的间隔安装工作设备。

每次特殊情况（例如重大修改，已知或可疑严重损坏，使用性质发生重大变更）均有可能危及工作设备的安全。

设备巡视的内容取决于工作设备的类型，其使用及其工作的条件。这应通过风险评估来确定，并充分考虑到制造商的任何建议。其他人的建议，例如行业协会和顾问，以及其他来源，例如有关健康和安全的咨询意见，也可能是有帮助的。

检查应集中注意安全操作工作设备所需的安全相关部件，在某些情况下，可能需要进行测试或拆除。然而，并非所有工作设备的所有安全关键特性都可能需要以相同的间隔进行检查。

检查的范围可能有所不同，如下所示：

使用前快速检查（例如手持电动工具的电缆状况，制动器的功能测试，移动机器上的灯）

每周检查（例如护卫，安全装置的功能，轮胎压力，移动工厂的窗户，镜子和闭路电视的状况）

每几个月或更长时间进行更全面的检查（例如梯子的一般状况，仔细检查安全带，便携式电器测试）

通常不需要对最简单的使用前检查进行记录。

检查单的使用可以提高设备巡视效率，但是这些和所记录的记录应该适合于特定类型的工作设备，以最小化对安全性严格必要的负担。要求太多的细节太频繁可能会导致检查活动变得繁重，甚至在某些情况下，影响设备巡视效率。

2. 变电站设备巡视的重要性

变电站是发电、输电和配电系统的一部分。变电站将电压从高电平转换为低电平，或反向电压，或执行其他重要功能中的任何一个。在发电站和用户之间，电力可以在不同电压等级下通过多个变电站。变电站可包括变压器，用于在高传输电压和较低的配电电压之间或在两个不同的传输电压的互连处改变电压电平。

变电站可能是由电力公司拥有和经营的，也可能是大型工业或商业客户所拥有的。变电站一般无人值守，依靠SCADA进行远程监控。

“变电站”一词来自于配电系统成为电网前的日子。随着中央发电站变大，较小的发电厂被转变为配电站，从一个较大的发电厂接收能源供应，而不是使用自己的发电机。

暴露在可能导致危险情况的恶化条件下的工作设备应以适当的时间间隔进行检查，每次事件都有可能危及安全。检查频率可能会因环境条件而有所不同（例如，室外环境恶劣的设备比室内环境中使用时可能需要更频密的检查）。

检查频率应通过风险评估来确定，并考虑到制造商的建议，行业建议和工作经验。根据经验审查检查频率可以提高设备巡视的针对性。如果检验历史显示可忽略的恶化，或者经验显示为必要时防止危险，检查间隔可能会增加。

安全检查应该涉及每个人。 管理人员将使用随附的安全审核/检查清单（见附录）作为指导，并随机或定期检查。最终巡视形式必须与安全部门协调。设备管理部门根据具体需要提供单独的检查单。然后将这些清单列入安全和风险管理部门，以便了解任何潜在危险。 一旦项目在清单上，它不能被忽略。监管机构将向机构安全部门提供关于纠正措施的每月更新和对尚未解决的纠正措施采取的后续行动。

环境安全和风险管理部门和部门负责人每年应进行一次彻底检查。但是员工应该被告知，任何潜在的安全与健康问题应立即引起部门的关注。 安全部门还将自行进行视察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3. 变电运行中设备巡视的方法

3.1设备巡视管理系统

检测系统适用于供电设备，电力管理公司，有助于减少检测人员和设备管理人员的工作量，提高效率，同时加强对检查人员的监督，检查和维护工作，加强工作间的联系，发挥了非常重要的作用良好的促进作用。

检验人员在检验方案的指导下，实地考察工作确保工作条件和标准的质量，监管要求将在实际的日常工作中实施，企业到位现场检查人员科学管理，从根本上消除检查人员不到位的问题。具有灵活的输入时间，卡号等信息，及时上传数据，可以手工减少传统的报表格式，提高工作效率。同时确保电网安全运行，提高电力供应，自动化水平和电力管理效率，提高经济和社会效益提供了有效手段。

3.2系统原理

该系统的基本原理是在电力线检测设备中安装一系列表示不同智能卡的点，检查人员使用手持式检测装置读卡器，卡号代表点记录时间同时对各种参数和输入现场数据的工作状态点进行检查，检查完成后，通过通讯设备的检验数据上传到计算机软件处理中，工作可以记录在检查和评估中（如错过，不在时间检查等），同时对采集和数据分析设备进行检查的情况。

4. 设备巡视中常见的问题

4.1人为因素引发的问题

（1）巡视人员未对设备巡视工作给予足够的重视。在变电运行中设备巡视过程中，巡视人员对巡视工作缺乏深入的认识，导致他们对一些工作抱着付了事的心态，及时发现一些问题也未采取有效的措施给予解决，从而导致问题的扩大化，甚至引发安全事故。（2）在技术素质上巡视人员还有待提升。目前，电力企业在我国得到了快速的发展，为了更好的满足发展需求，电力企业招聘了一大批新员工，但是他们的技术水平和实践经验相对比较缺乏，在具体巡视工作中，未及时的发现相关问题，从而导致设备问题无法有效解决。

4.2 管理因素引发的问题

实际上，管理因素是诱发巡视问题的关键因素，其不仅会影响巡视工作的正常进行，而且还会对变电站的正常运行产生一定的影响。管理因素引发的问题主要包括下述3个方面：（1）巡视规范和流程执行力度不足，经常会出现违背巡视规范的现象，导致巡视效果不理想；（2）工作人员对巡视路线和巡视流程认识不清，导致部分路线标注明确性不理想，这样会对巡视人员的具体工作产生误导。同时原有设备更新、机房扩建和新设备投运时，未及时对巡视路线和巡视流程进行修订，也会导致设备巡视出现漏洞；（3）设备巡视缺乏侧重点，同时巡视工作未按照设备的负荷大小、实际运行及天气变化情况来明确巡视内容，这样将会影响巡视人员的判断和反应能力，大大降低设备运行问题发现概率，影响设备巡视效果。

5. 提高设备巡视的措施

5.1 提高对巡视人员的安全教育力度

在设备巡视工作中，要加大对巡视人员的安全教育力度，从而有效提高他们的设备巡视安全意识。对巡视人员定期开展设备巡视安全活动，这样不仅可以提高他们对设备巡视工作的重视，而且还能够提高他们的工作热情和积极性，确保设备巡视工作开展的有效性。

5.2分清巡视侧重点

设备巡视工作的开展，需要根据设备实际运行情况来合理的分清侧重点，其一般包括了高低负荷的差异及新旧设备的运行差异。同时，根据气候情况来分清巡视侧重点，其一般包括雨、雾、风、低冷及高温等情况。此外，根据出现问题和正常运行的设备差异，且按照不同设备问题出现概率、负荷曲线变化特点及故障发展规律等相关参数来确定设备巡视的侧重点。

5.3提高对巡视人员专业知识和技术的培训

要想确保变电运行中设备巡视工作有条不紊的进行，就需要采取措施来提高对巡视人员专业知识和技术的培训，其主要包括以下几个方面：（1）定期邀请设备技术人员来详细讲解设备的使用情况及相关参数；（2）选派巡视人员到高校或企业进行学术交流；（3）借助技能和知识考核的方式来有效激发巡视人员的工作热情和积极性，以更好的提高他们的综合素质水平。

6. 结束语

作为电力系统中比较关键的组成部分，变电运行的正常运作是保证电力系统稳定、安全、可靠运营的关键。因此，需要按照要求做好设备巡视工作，以便对变电设备运行阶段所出现的问题给予及时的发现，并制定有效的措施给予处理，这样可以为电力设备的安全运行提供好保证，为电力行业的健康、可持续发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]刘建荣.变电所及变电运行的管理[J].中国高新技术企业，2013（24）：74-76.

[2]黄胜.当前变电运行中存在的若干问题及对策[J].中国高新技术企业，2010（20）：85-88.

[3]黎明钧.变电运行中常见问题及处理措施[J].城市建设理论研究（电子版），2012（2）：94-95

论文作者:邝锦卫

论文发表刊物:《基层建设》2017年第34期

论文发表时间:2018/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/719b2c227699042da988bcce.html