# 浅谈绿色建筑设计理念在建筑设计中的整合与应用王大勇论文_王大勇,牟增凯

摘 要：绿色健康理念是大众所推崇的，被更多的人所认可。而良好的建筑设计不仅能为人民提供健康的生活环境，从而促进健康生活理念的形成。实现建筑行业的稳定发展从根本上在促进人与自然的和谐相处，因此绿色健康的建筑设计理念有着特别存在的意义。为社会的发展提供有利的影响。

关键词：绿色建筑设计；建筑设计；整合与应用

1 绿色建筑设计理念概述

绿色建筑设计的目标是给人类提供一个舒适、健康和环保的生活空间，在住宅建筑整个生命周期包括生产与运输建筑原材料、建筑规划、设计与施工、多余或废弃原材料的回收与处理、住宅建筑使用过程中的维护措施以及建筑寿命终结后建筑拆除等全过程，对资源包括土地、能源、建筑材料和水资源等的有效利用，尽可能将建筑过程中的能源消耗以及建筑物对自然环境造成的影响降至最低。绿色建筑的建筑理念是现代建筑学与生态环境学从科学的角度综合应用产生的，旨在将住宅建筑及其周围配套环境打造成为一个小型生态系统。绿色建筑设计理念是物资建筑和生态相互配合、相互和谐的建筑设计，是现代建筑中追求可持续发展的建筑设计。

2 绿色建筑设计理念应用的重要性

绿色建筑设计遵循的是可持续发展原则，依靠全面的合理的科学设计，将人工建筑融入自然采光与通风，加以绿色的配置、低能耗的绿色建筑原材料、智能化的管理控制以及对自然太阳能、地热和中水的利用。绿色建筑设计有6个重要特征，分别是合理科学的建筑选址和规划、资源的高效利用、有效的节能、建筑环境舒适安全、产生废物数量降低以及功能灵活且实用。这一方面能达到居住人群心理及生理上的健康要求，另一方面尽可能降低能源消耗和对环境的污染。绿色建筑设计理念背后是相关环境保护行业迅速发展，提高经济发展的质量与速度。建筑行业是我国经济发展的支柱产业，相关产业链较长，相关行业众多，如设计行业、运输业、原材料生产及加工行业、施工行业等。基于绿色建筑设计理念，相关产业需要根据需求进行相应的生产调整，如原材料生产行业需要适应绿色建筑材料的生产进行生产工艺和生产技术的升级。这样就可以通过建筑行业的绿色发展带动全行业绿色发展，进而推动绿色经济不断发展。

3 绿色节能理念在建筑设计中的应用原则分析

首先，一致性原则。在进行绿色节能建筑建设的时候，各建筑企业应该将建筑与建筑周围所处环境进行相结合，在保护生态环境的前提下，减轻对环境的损害。其次，保护自然环境原则。采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废水、噪声、废弃物等对环境的污染和危害。施工现场预防大气污染措施，制定施工扬尘污染方案，依法提请排污申报，设置围挡、围栏和防溢座等，采取防尘、抑尘、压尘和降尘措施，硬化进出道路，设置洗车平台，采用密闭运输，完善排水设施，防止泥土粘带，确保施工运输车辆清理干净，施工现场周边道路整洁，严格控制扬尘产生。再次，资源节约原则。各企业还应该加强对用水的控制，节约用水，污水再利用等一系列的对水的控制。在进行节约用水的同时，各企业和施工团队还可以对雨水进行收集，设置专门的雨水，废水收集处，将这些废水，雨水进行处理，过滤，然后再利用，这种方式能够很大程度上做到节约用水。最后，经济高效原则。在进行绿色节能建筑设计的过程中，技术和材料的选用同样需要注意。对此，设计师应该根据地域特点尽可能的从当地选择材料，并选用适宜技术，不能为了求大、求全盲目的做出选择，如此才能制定出适宜投资、适应成本以及适宜消费的建筑设计方案。

4 绿色建筑设计理念的整合应用

4.1 缩减占地面积

在整体的建筑布局和规划中，其外观和形状是较为规整的，因此其占地面积十分庞大，由于地形和地势的因素，国内的土地资源开发不足人均占有量少。针对这一情况要求在各个行业和方面来加强对土地资源的严格管理和节约发展。而针对建筑行业的本身性质来看，没有严格的解决方案和规划流程，会造成非常严重的土地资源浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了提高其利用率，相关的人适合工作人员必须充分考虑设计的规划问题，融入健康绿色的生态理念。节约利用土地资源，应用其合理的方案实施并规划，提高使用的效能和效率。在推行用地的规划和管理中，到结合当代建筑的实际情况和地形地势问题，在保持原有的基本形态和地势条件的基础上，减少施工的工程量和财政输出，这样不仅能够满足新理念的需求也能达到良好的节约理念。

4.2 建筑节能理念

从平面设计到整体外观的设计都要遵循绿色节能理念，工作人员可以根据，当代建筑施工的场地天气原因和气候特点、当地的民风民俗合理布置建筑的朝向。总体要符合周边的建筑，实现一体化。当然不同地区的气象和温差存在于较大的差别，其总体的平面设计以该地的实际情况进行思考。对于建筑的平面设计需要考虑到，不同楼层间的距离以及隔音效果同时要采取适当的措施。提高居住环境的舒适度。植物的培养中，检查和管理起着不可替代的作用。在项目审查和部门之间的基本问题当中，要解决问题做出良好的贡献，对于土壤的研究和污染物的迁移情况要做出报表和对比资料。只有做好自身，才会对植物进行生态修复积极响应，响应国家和党的号召一起探讨共同进步，建筑企业的一些项目当中有很多是符合规定的要全力支持，以最优厚的待遇服务人民，但是也有一些项目是考察的，所以审查制度要足够完善从内部监管以外，也可以从人民群众那多吸取经验，充分利用互联网的资源，在微信公众上号上建立平台，可以使每户的人民群众随时随地监督和检查便于工作更好的开展，也可以为他们不成熟的一些创业想法提供建议集结各方面的资源，保证社会稳定。

4.3 景观设计结构的应用

建筑外的景观设计要根据当时的规划环境进行调节，关于小区下方的景观设计和休闲广场的景观以及树种的培育，都应该采取不同的方案进行设计。外部环境要与建筑的内部所有形象和物体的摆放相互衬托，形成整体的统一性。建筑内部的不止推出良好的设计方案能够为居住者提供更好的生活环境以及活动的空间，充分提供健身的场地和娱乐场所。树木的种植可以根据当地的气候特点选择不同的术中进行培育，道路两旁和小区内部的环境选择是不同的要根据其特定的性质和功能进行确定，如果是车辆繁华通过的地带无需种植树木，而在行人行走和公园地区要种植可以提供遮阳的树木，道路的设计和整体的布局要结合。这样不仅能够增添绿化空间和绿化面积，从而改善环境污染的问题。

4.4 开发可再生能源在建筑中的应用

对于高耗能产业在建设过程中相关方案要选择可再生的能源，目前的可再生能源例如太阳能水能风能的等，在建设的过程中良好的结合可再生能源根据当地的自然条件以及环境特征进行选择，相关的工作人员要开发一些新型的材料，在普通的混凝土中填充不同的材质，不仅能够保护自然资源，从而能够供给人们的需求，混合材质能够为建筑提供保温的作用。而且在建筑的屋顶可以设置太阳能的储存装置，能够将太阳能转化为电能和热能，既环保又可靠既经济又实惠，在照明的方案中除了居住环境内的照明也可以将道路两边的路灯采用这种形式，真正的实现可再生能源的充分利用，做到建筑设计的绿色环保。

结束语：

绿色建筑设计理念的落实不仅能降低资源和能源消耗，而且可以在极大程度上改善人居环境。在现代建筑中推广绿色建筑设计理念在一定程度上对能源和资源危机有缓解作用，同时推动可持续发展理念的进一步落实，促进经济发展和自然环境保护共同进步。

参考文献：

[1]陈玉明. 简述房屋设计中绿色建筑设计理念的应用探讨[J].环球市场，2016（22）：96.

[2]陈 伟. 探析绿色建筑设计理念在房屋设计中的整合与应用路径[J].低碳世界，2019（8）：223-224.

[3]张晓建. 建筑设计中绿色建筑设计理念的运用分析及研究[J].江西建材，2017（05）：20-21.

[4]梁佳驰. 绿色建筑设计理念和设计方法[J].工程技术研究，2016（05）：118-119.

[5]李 野. 建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用探究[J].江西建材，2016（14）：40+44.

论文作者:王大勇,牟增凯

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71a2f3cb84eeb6df6a1b0952.html