# 探讨变电运维中存在隐患和应对措施张重荣论文_张重荣

【摘要】在我国社会经济发展与转型的新时期，我国电力系统在快速发展的过程中也面临着巨大的挑战，这主要表现在变电运维过程中存在较大的隐患风险。这些隐患风险不仅会影响到变电站的高效、稳定运行，同时也会在一定程度上威胁到运维工作人员的生命安全。为此，要想进一步提高我国现阶段变电运维的整体水平与变电运维工作的安全性，首先就要对变电运维过程中存在的隐患风险进行分析，并制定出有效的应对策略。

【关键词】变电运维；隐患风险；应对策略

引言

随着经济社会的快速发展，我国的电力行业取得了长足的发展，人们对电力的需求量越来越多，对供电的质量的要求也越来越高。因此，做好变电运维工作具有相当重要的意义，做好变电运维工作有利于保障供电的稳定性，进而提高用户的用电体验，提高供电企业的市场竞争力，特别是在如今电力行业逐渐改革的背景下，做好变电运维工作对于电力企业的可持续发展就显得尤为重要。但是变电运维工作又不同于其它工作内容，具有一定的复杂性和相当的危险性，做好变电运维的安全管理工作只能是尽量降低事故发生率，而不能完全保证绝对的安全性，因此供电企业要始终保持对变电运维工作的重视，不断提高变电运维工作的安全防护工作。

一、变电运维工作的重要意义

近年来，随着我国工业化进程的加快与居民收入水平的提升，对电力资源的需求数量与需求质量日益提升。各个变电企业应当顺应我国市场经济的进程，转变传统计划经济观念，树立科学合理的市场经济服务意识，努力提升电力服务的质量，从而更好地满足现代社会居民对电力资源的要求，为我国国民经济的长远发展提供电力保障。而变电系统作为电网系统中最为重要的部分，其运行效率与运行质量直接影响到电力系统的整体状况。因此，变电企业应当及时提升变电运维管理效率，改进变电结构，从而提升变电运维的稳定性与效率性，为电力系统的整体稳定奠定基础。

二、变电运维中隐患风险

（一）电运维人员的风险

近些年来，我国变电设备在改造与升级的过程中，由于变电运维的工作流程较为繁杂，技术人员专业知识不够扎实，缺乏安全意识，这就会在一定程度上增加变电运维的隐患风险，并导致其指令在短时间内无法下达，从而错失最佳的补救时机。同时，由于调入人员不会直接与相关设备进行接触，只是简单的记录与收集相关数据与信息，一旦其没有对数据信息进行准确的记录，就会造成较大的工作失误，从而对变电系统造成一定的损坏。

（二）变电运维设备风险

作为变电运维工作的基础，变电运维设备的检修方式与检修力度也会在一定程度上影响到变电运行的整体水平。同时，随着人们生活品质的持续提升，整个社会对于电力系统运行的高效性与稳定性有了更高的要求，再加上电力工程量的不断增加，其需要停电检修的几率也就会进一步增加，若将停电检修工作安排在变电系统较为薄弱的阶段，这就会进一步增加变电运维的设备风险。

（三）自然雷击的风险

据相关数据统计资料显示，在大部分电网变电事故中，线路故障是发生率较高的一种因素，而在这一因素中，雷击是引发线路故障的主要原因之一。为此，运维人员在日常变电运维过程中要充分重视雷击风险。雷电作为一种自然因素，是无法通过人工控制与预测的，因此变电运维人员只能做好其预防工作。同时，再加上大部分变电线路铺设在户外，其遭受雷击的概率也会增加，因此要充分重视这一变电运维风险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、变电运维中隐患风险应对策略

（一）加大人员培训力度，规范变电运维工作流程

目前，变电运维工作中存在的主要隐患风险是由人为操作不当而引起的，工作人员在开展变电运维工作的过程中，经常会发生指令下达错误而导致的变电运维操作失误。为此，电力企业要想大大减少变电运维期间发生安全事故的概率，减少经济损失，首先就要加大变电运维工作人员的培训力度，健全与规范相关的变电运维工作流程，严格要求运维人员依照相关的制度流程与规定来进行变电运维操作。

其次，在变电运维期间，工作人员要对工作票进行严格的审查，并通过纸质记录的方式来认真记录变电运维过程中的作业时间与作业内容[1]。同时要想确保变电运维期间所下达的指令都符合相关要求与标准，工作人员在执行变电运维工作时，要根据票面内容与变电运维制度是否一致这一基础与前提来决定是否开展变电运维作业。在这一过程中，任何一条指令都需要通过工作票来完成发送与执行操作，切忌不可略过工作票直接发送指令。除此之外，若指令票没有经过审核，但其符合相关制度规定时，变电运维工作就可以提前完成，并预先发放下去。严格核对票面上所显示的操作内容与操作内容，尽量减少错误现象的发生。

（二）完善变电运行管理制度，加强变电运行的安全管理

一方面，电力企业要尽可能的消除变电检修工作过程中的薄弱环节，加大先进管理系统的研究与管理力度，简化变电运维流程，并根据信息管理系统的整体运行情况来准确绘制线路特殊区域图。另一方面，要对变电运维工作实施全过程的质量监督，以此来保证变电检修人员的检修效率与检修质量，同时要对检修人员的专业技能进行全面的培训，以此来为变电运维工作提供先进的技术与设备。

另外，要健全与完善现有的变电运行管理制度，以此来从容应对意外事故的发生，并制定出更加科学高效的补救措施，进一步确保变电运维工作人员的生命安全。与此同时，电力企业更根据线路设备的检修周期与实际运行情况来制定更为系统、高效的变电运行管理模式，以此来进一步降低变电运维期间的隐患风险，全面提升变电运维的技术水平。

（三）对自然雷击风险进行控制

雷击作为一种自然风险，其实不受人为原因控制与预测的，因此就要加强对雷击的控制。在变电运维期间，工作人员要全面分析变电线路，积极探寻极易遭受雷击与受其影响的区域，并在该区域合理安装雷控与避雷器等防雷设备，以此来防止变电线路因遭受雷击而导致线路损坏。同时，避雷器可以有效缓解与减轻变电设备与线路遭受雷击瞬间的过电压危害，并对其续流时间进行一定的限制。另外一方面，要对雷控设备与避雷器的安装工作进行充分的重视，并要认真做到如下几点：其一，要在配电变压器的一侧安装雷控设备与避雷器。这主要是因为避雷设备在运行状态下，其大多都数都为配变并联，下端接地、上端接线。其二，要将金属氧化物避雷器接地线与配变外壳相连接，以此来保证外壳与大地之间的有效连接。其三，将避雷设备安装到配变低压侧，并要根据避雷设备的实际情况来制定可行性较高的检测方案与定期维修计划。

结束语

总而言之，在我国社会市场经济持续活跃，科学技术水平不断提升的大背景下，整个社会的实际用电需求量也在不断增加。在这一过程中，要想进一步提升电力企业的服务水平，确保变电运维工作的安全性与高效性，首先就要针对变电运维过程中的隐患风险进行综合的分析与总结，制定更为科学合理的应对措施，以此来有效控制变电运维过程中存在的隐患风险，大大提升变电运维工作人员的安全性。

【参考文献】

[1]司维.简述变电运维中隐患风险问题与应对措施[J].建筑工程技术与设计，2018，（27）：3028.

[2]孙春红，王学成，李熠.变电运维中隐患风险分析与应对策略[J].百科论坛电子杂志，2018，（1）：528.

[3]汪滨勇.关于变电运维中隐患风险分析与应对技术的研究[J].低碳世界，2016（35）：57-58.

[4]章芳.关于变电运维中隐患风险与应对技术的分析[J].低碳世界，2016（26）：71-72.

论文作者:张重荣

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71a72509637f5822a6d50c5c.html