# 电气自动化的节能设计技术的研究论文_尹晓峰,刘汉杰

（北京和信瑞通电力技术股份有限公司 北京 100032）

摘要：随着近些年来人们生活水平的不断提高，对供电需求也提出了更高的要求，也正因如此，如何对电气自动化的节能技术进行突破与创新，尽可能地降低电能消耗与损失具有十分重要的现实意义。电气自动化节能技术是提高能源利用率、降低能源损耗的有效措施。坚持推进电气自动化节能技术在各行各业中普及应用，不仅是当下保护生态环境的迫切需求，也是促进社会经济可持续发展的内在需要。

关键词：电气自动化节；能设计技术

1研究电气自动化节能设计技术的必要性

电气自动化技术与人们的日常生产和生活有着紧密的联系，同时在我国社会的发展中发挥着重要作用，如今对于可持续发展以及节能减排的理念得到了广大生产企业的关注，对电气自动化实现节能设计工作至关重要，保证了人们更好的生活环境，另外，对各个企业的发展来说，对电气设备进行节能化设计能够让其更加安全和可靠，提升工作效率，降低产生的能源消耗，让企业更多获取经济效果，因此，在电气自动化中实现节能设计技术对于我国的发展有很大意义，也是与我们国家坚持可持续发展的理念相符合的，是我们共同追求的目标。

2电气自动化技术的节能设计原则

2.1保护环境的原则

进行电气工程自动化技术节能设计最为主要的方向就是对于过程中产生的能源消耗进行降低，避免发生浪费情况，从而提升能源的利用效率，通过在企业中实施节能减排理念和技术，实现企业经济以及社会效益的提升，因此在节能设计技术中，保护环境是一项基本原则，在保证这项原则基础上，对施工中所选择的材料价进行科学合理选择，保证材料的实用以及安全性，最大限度的避免电气设备运行中对周围环境造成影响和破坏，进而使企业实现经济效益和环境效益的共赢。

2.2便于调整控制

电气系统在电力工程当中运用电气自动化系统更加的方便控制和调节，对于各项参数以及控制能力的响应时间能够更加的降低，同时对于系统的调节能够随时进行，保障了工作性能，同时电气自动化系统还能够进行最完善的调节功能，进行远距离的调整和控制，也就是说这一项优势能够为之后进行调控做好保障工作。

3电气节能控制系统

节能控制系统包括了电气控制设备、电气检测设备等，是一种反馈控制设备。节能技术的应用对系统信号状况有一定的要求，控制电路的接通环节、断开环节，在某些条件下，改变运行参数，实现对非参数电路的控制，确保电气系统的正常运行。控制系统的功能包括发电机组电源的操作及控制，变压器的操作及控制，低电压状况的监管及控制，变电组变压器的保护，控制方式切换等。

电气节能控制系统可以进行远程操作及控制，其能够对一些工作信息展开动态性监控，进行相关信息状况的记录，然后生成工作状况报告。三角启动、变频调速是节能控制系统的重要工作模式，其实现了系统设备的稳定性运作，即使出现误操作问题，也有利于相关工作人员进行控制及操作。节能技术的普及满足了社会可持续性发展的要求，为了提升电气化行业的整体发展效益，必须优化现阶段电气自动化节能技术方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电气自动化节能技术的具体设计方案

4.1降低电力能源传输过程中的能耗

首先，要强化对电力能源传递过程的关注，尤其要保证具体的电能传递工作可以适应导线技术应用特点，以便电阻的技术控制方案可以在导线的技术水平得到控制的情况下，与功率损耗的技术控制要求相适应，使电流的控制技术可以顺应能耗控制要求。除此之外，要加强对线路损耗特征的关注，保证所有的电阻控制技术都可以在导线状态保持稳定的情况下，与导线的电阻控制要求相适应，使所有的截面控制方案可以在电阻状态实现合理控制的情况下，顺应节能技术的优化应用要求，以便合理控制电力能源的消耗。要使用正反比计算的方式，对电阻控制过程中的所有电阻控制材质加以分析，并使所有的导体控制技术能够在电能得到减少的情况下，与导线控制策略相适应，为导线长度的合理控制提供有利的技术性补充。除此之外，必须加强对电路损失状态的关注，根据具体的电能体系布线技术特征，对变压器的应用方案予以设计，使各流程电力能源的实际消耗特点可以得到更加精准的判断，增强变压器等基础性硬件设施的技术应用针对性，为能耗问题的精准控制创造节能技术应用方面的有利条件。

4.2优化无功补偿技术应用方案

在实施节能技术设计的过程中，必须根据电气自动化系统的技术优化要求，对无功状态下的技术应用要求加以分析，保证全部的电气设备控制方案可以顺应电能消耗量的控制要求，并保证具体的电能损耗可以在无功补偿技術的应用过程中，与技术控制幅度的优化应用措施相适应，为电压的合理控制和电网的优化应用创造良好的基础性条件。除此之外，要加强对无功平衡状态的关注，保证所有的能源损耗问题可以适应无功补偿设备的优化应用要求，以便各项经济性质的活动可以顺应无功补偿技术的优化应用要求，为能耗问题的有效削减和电容器的优化应用创造良好的基础性条件。要加强对无功平衡状态的关注，根据社会效益的具体需要，对无功补偿参数的实际需要加以研究，保证全部的补偿性质的技术能够在电容装置得到精准控制的情况下，与电容分担技术的应用要求相适应，为编码配置方式的优化处理创造有利条件。要根据电容装置的负荷控制要求，对具体的跟踪技术参数加以设计，并根据投切技术的实际应用要求，对补偿电容的比例分配技术进行处置，以便所有的补偿性技术都可以根据编码资源的应用特点加以完善，提升无功状态下的功率控制整体水平。要结合编码配置技术的优化应用要求，对物理量控制技术予以研究，并使全部的无功补偿技术可以在硬件基础设施安装性能得到完善的情况下，与无功传输设备的应用特征相适应，促进无功传输设备技术的进一步优化，并且更好的适应节能技术的应用要求。

4.3提升电源滤波器应用水平

要根据滤波器的技术处理要求，对电气设备错误操作状态下的滤波器控制方案予以分析，根据谐波的实际存在特点，对滤波器的有效应用技术进行全面的分析，切实保证谐波处理技术能够在滤波器的技术方案得到精准控制的情况下，与电气设备的数量控制要求相适应，保证所有的电网阻抗分析都能在电压重叠状态下加以处置，增强电气设备误操作状态下的电压控制价值。除此之外，要加强对滤波器阻抗特点的关注，根据错误操作状态下的滤波器特性，对具体的滤波动态体系特征加以研究，以便具体的动态性能分析工作可以在功率范围得到精准控制的情况下，与电压控制体系的应用要求相适应，增强变压器的技术优化需要，并保证电力资源可以在节能技术的优化应用中得到全面完善。要结合无功补偿技术的节能控制特征，对自动化技术在这一过程中的转变特点予以分析，以便自动化技术的优势条件可以更好的适应节能技术的处理特点，并保证节能技术不会与电气自动化的操作要求形成冲突。

5结束语

综上所述，电气自动化对于节能设计的要求是为了响应绿色生产的理念，也是为了响应可持续发展的需求，同时也是时代发展的必然趋势。虽然我国现阶段在电气自动化的节能设计中取得了显著的进步，但是随着社会的发展，电气自动化节能技术仍然需要进行不断完善和发展，不断优化配电设计，在科学利用电力资源的同时，还需要不断提高电力系统的运行效率，并最终达到节能的目的。

参考文献：

[1]陆伟.电气自动化的节能设计技术研究[J].中国高新技术企业，2015（07）.

[2]张琰明.浅析电气自动化的节能设计技术[J].山东工业技术，2015（19）.

[3]陈晓兰.电气自动化的节能设计技术研究[J].中国新技术新产品，2013（17）.

论文作者:尹晓峰,刘汉杰

论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期

论文发表时间:2018/6/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71a7817d35decbdd6b826182.html