# 建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用与体现夏丽梅论文_夏丽梅

摘要：随着各领域的不断提高，给生态环境造成了一些不良影响，同时各种环境问题也逐渐凸显出来。而在建筑施工过程中，节能施工是如今人们所普遍关注的问题，需要针对资源进行合理运用，避免资源浪费的情况，提高施工效率的同时也要注重生态的保护。而作为建筑工程中不可或缺的工种，暖通系统的节能效果对于建筑的整体节能性有着直接的联系，因此在建筑暖通设计过程中，需要充分使用新型节能设计理念。

关键词：建筑暖通设计；新型节能设计理念；应用；体现

引言

现阶段，我国建筑施工的面积正在不断扩张，这在满足基本群众生产生活需要的同时，也给环境持续建设带来了很大的负担和压力，建筑运行所带来的污染严重影响了群众的生活环境和生活质量。因此，节能设计理念也得到了更加广泛的呼吁和传播。

1建筑暖通设计的重要意义

根据我国当前相关数据统计，建筑暖通空调用电量占据总用电量的30%，而且在夏季应用频率较高，对能源消耗十分大，如果对建筑暖通系统进行节能化设计，融入新节能技术，能够有效降低对能源的使用，也会对环境保护起到一定作用。当前我国能源供需矛盾日益激烈，而且民用建筑暖通空调系统对能源应用相对较大，使得环境问题越来越严重，可以通过制定有效措施，不断强化对空调节能系统的设计管理，能够有效控制对能源消耗。

2建筑暖通设计中存在的问题

2.1节能标准不健全

通过建筑节能工作的开展，完善节能设计标准是我国建筑行业急需解决的问题。结合我国当前建筑项目设计状况，在建筑节能设计中，存在着设计标准不健全的问题，具体如下：第一，建筑节能工程涉及的专业相对较多，为了使暖通设计达到节能需求，需要充分利用各项技术，才可以满足暖通节能设计需求。第二，在建筑节能设计中，存在着设计标准研究薄弱的问题，主要是当前建筑项目中缺少实践性的节能项目，导致各个节能标准的构建缺少连贯性，无法满足建筑项目节能发展需求。

2.2节能意识匮乏

在建筑工程设计中，建筑节能是满足低碳环保的基础，因此，建筑设计需要降低能耗，以满足建筑行业的可持续发展需求。但是，在普通民用建筑设计中，设计人员只是考虑建筑成本，缺少对建筑材料的选择以及建筑节能等内容的分析，导致生态环境的破坏，无法实现建筑暖通设计的新型节能技术需求。而且，在建筑工程暖通设计中，一些暖通设计存在随意性，无法充分发挥暖通设计的效果。因此，需要及时改变这些现象，提高人们的节能环保意识，实现建筑工程生态化的发展。

2.3节能标准执行力差

当前建筑工程状况存在着“阴阳图纸”的现象，这种现象的出现会降低节能设计的执行力，甚至使建筑工程不能达到节能设计的标准。其具体问题如下：第一，在建筑项目设计中，建筑节能材料的成本严重影响了建筑节能的发展步伐，同时也阻止节能建筑的发展。第二，在建筑暖通设计中，存在着监督制度不完善的问题，一些建筑部门为了降低成本，会出现设计单位节能意识较弱的现象，这种现象的出现会影响建筑项目投资利益的最大化，使其无法满足现代建筑中暖通设计的环保需求，为建筑行业的发展带来负面影响。

3新型节能技术和材料在民用建筑暖通设计中的应用

3.1热泵技术的应用

热泵技术是当前应用最广泛一种技术，是将大气、地表水等大自然中储存的热能作为热源，通过压缩机的方式将这些温度较低的能源转化为高温热能，该种技术在暖通设计中被广泛应用。热泵技术所具备的优势包括：（1）该种技术已经被广泛应用到天然气热能中，而且是当前能源供给中应用最广泛且效果最好的一种能源供给设备；（2）该种技术是根据现实的实际需要，可以根据环境的变化情况，提供制冷和制热的功能，而且对热泵技术的合理运用，也能够有效降低能源的消耗，也能够降低一些有毒气体的排放，所以，对于热泵技术的有效应用，能够合理控制节能效果，还能够为社会经济发展创造更多财富，进一步推动建筑行业的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2便流量技术的应用

建筑暖通系统的设计需要结合当前的气象环境条件，要了解空气和水能够承载的冷和热，通常会根据负荷的变化产生不同变化，这也是对暖通系统质量设置中的一个重要要求，也是节约能源的一个重要条件，这就需要对系统中的流量进行动态化控制，可以满足各种负荷变化需求，也能够最大程度节约能源和资源，推动我国建筑行业节能化发展。

3.3多元通风技术

建筑暖通系统的设计中，对多元通风系统的应用，可以使室内达到一个较好的状态，能够在风入口的位置做好新风配置，就能够有效满足用户的基本需求，也能够达到节能减排的目的，实现资源最小化的消耗。通过对建筑室内和室外进行空气流通和循环，可以将室内的余热通过流通的方式散去，将室内不洁净的空气及时淡化。这样能够减少对暖通系统的应用，能够在一定程度上达到节能减排的目的。

3.4排风余热回收技术

夏天空调进行排风产生的温度效应，会影响到室内温湿度，如果将室内和室外进行比较，室内温度就会偏低，如果要将新风温度和湿度降低，就需要利用热回收设备实现冷风和热风交换。结合建筑暖通系统实际应用情况，可以通过对余热回收方式将其应用到建筑装置中，该项技术在建筑行业中的应用，不仅能够节约资源，还能够有效提升空气质量，也具有较好发展前景。

3.5应用变频技术

在应用建筑暖通节能技术中，其中每一个设计环节都需要严格按照行业中规定的标准进行设计，这样才能够保证遵循相关的规章制度，对具体操作才能够起到十分重要的作用。对建筑节能设计主要遵循的是绿色节能设计标准，需要充分做好对能源利用率的有效把控，而且建筑暖通负荷具有动态性特点，在进行具体设计过程中，需要对电动机进行设置，保障暖通系统在实际应用中能够适应动态化的变动。

3.6蓄能技术的应用

蓄能技术是当前建筑节能技术中应用最广泛的一项技术，其在对能源节约方面还存在一定问题，但是可以将高峰阶段的电负荷进行转移，能够提升对能源的利用效率，也就相应节约了能源。另外对该项技术的应用，可以将电力的生产规模降到最低，而且对该项技术的应用，能够缓解电力能源比较紧张的阶段，可以移峰填谷，将蓄能技术应用到暖通空调系统中，能够有效提升对能源的利用效率。

结语

综上所述，在建筑暖通设计中引入新型节能理念是十分必要且合理的，这是提升建筑运行质量的应有之策，也是顺应环境保护的有效措施。在实际应用的过程中，设计主体要从主观和客观上共同落实节能设计理念的基本要求和准则，就是要结合建筑暖通设计的市场经营目的，以此来达到经济效益和环境效益之间的平衡。此外，设计主体也应当考虑到不同建筑对于暖通运行的不同要求，设计出针对性的方案。暖通设计的节能性发展任重道远，应当持之以恒。

参考文献

[1]张建龙.新型节能设计理念在建筑暖通设计中的应用[J].智能城市，2019（9）：133-134.

[2]施全彬.建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用与体现[J].机电信息，2018（3）：111-111.

[3]王堑智.新型节能技术及材料在民用建筑暖通设计中的应用分析[J].住宅与房地产，2019（6）：112-112.

[4]王洋[1].绿色理念在建筑暖通系统节能设计中的应用[J].南方农机，2018（12）：185-185.

[5]王堑智.新型节能技术及材料在民用建筑暖通设计中的应用分析[J].住宅与房地产,2019(6):112.

[6]张国旅.提高建筑暖通空调能效的方法研究[J].决策探索(中),2019(9):58-59.

论文作者:夏丽梅

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/722f1cf1ecb7a944e9fe19f3.html