# 新时期消防安全管理现状及应对措施论文_杨茂平

四川省长城安全事务有限公司 四川省 618000

摘要：改革后，随着我国的社会经济建设发展，城市化进程不断加快的推动下，建筑行业的数量与规模逐渐扩大。这些建筑大部分都是大规模且人员密集，使用功能多元化，很容易发生火灾事故，进而引发重大火灾安全事故，造成重大的人员伤亡和财产损失，形成严重的社会影响。据此，本文主要对建筑消防安全管理现状与对策进行了详细分析。

关键词：新时期；消防安全管理；现状；措施

引言

随着城镇化和工业化进程的逐步加快，城市建设的速度有了很大提升，为了提高城市空间的利用率，建筑越建越高，建筑的使用功能越来越多、建筑的结构越来越复杂和使用人员的越来越密集，这样的建筑存在着诸多的安全隐患，特别是发生的建筑火灾事故，威胁着人们的生命和财产安全。有关调查数据表明，高层建筑的火灾发生率要高出普通建筑9.84%，而且造成的经济损失更是比普通建筑高出了29.16%，所以相关消防工作者和责任主体必须要意识到建筑消防安全管理工作的重要性，以新时期建筑消防安全管理现状为基础，不断创新消防安全管理工作，这样才能跟上城镇化与工业化发展的步伐。

1建筑消防安全管理存在的问题

1.1 施工缺乏监督机制

在消防工程施工过程中，消防施工工作需要具备一定专业技术知识和能力的施工人员进行，因为施工企业的专业技术性人才相对匮乏，对消防施工的技术要求和施工规范中的相关规定不熟悉，同时缺乏有效监督与指导，在安装消防设备设施的时候未达到安装标准要求，以至于消防设备设施安装完成后，不能达到设计要求的功能和相关的标准规范要求，造成消防设施缺少应有的功能，甚至不能投入使用。

1.2高层建筑有很大的火灾隐患

现代建筑越建越高，使用功能越来越复杂，装饰装修材料越来越多样化，管道与井道设置越来越多，建筑中的人员越来越密集，如果发生火灾未及时扑灭，火势迅速蔓延后，会造成灭火困难，救援困难，很容易引起群死群伤。

1.3公众的消防安全管理意识薄弱

如今，在高层建筑中办公或者生活的人们具备的消防安全意识较为淡薄，缺乏基本的防火、灭火及自救逃生常识。此外，随着人们生活水平的日益提高，各种高档家用电器逐渐普及，日常用火用电量增多，因电气线路安装不规范，电线老化，用火不当等原因，并且家具设施多为一些可燃材料或者易燃材料，非常容易埋下了很大的消防安全隐患。

1.4消防设施维护管理不到位

现阶段，有的建筑设施消防管理人员配备不足，或者配备了相应的管理人员，但人员未经培训合格取得相应的资格证书、一旦消防设施发故障或者发生火灾报警，管理人员无法作出正确的判断和处理。势必也会造成消防设施维护保养责任制度不落实、未严格按照相应的消防设施设备进行相应的检查、维护、保养、检修等，使得常用的消防设备设施缺失或长期处于失效状态、功能不全的状态，需要使用时则无法充分发挥其功能。此外，在安全通道堆放杂物，占用安全通道，如果发生火灾，使得人员无法疏散逃生。

2建筑消防安全管理的有效对策

2.1强化政府组织领导地位

政府相关职能部门应加强对建筑消防安全问题的重视，提高对消防管理工作的认知。根据建筑的具体设计和使用功能状况，制定可行地、有效地管理模式，并把消防工作放置到重要位置上。进一步贯彻落实消防安全职责，明确自身具体责任，遵循相关原则，科学合理划分职责具体内容。另外，还应积极主动履行消防安全监督与管理职能，将建筑消防工作放置到国民经济与社会发展规划中去，从而构建健全的消防投入保障机制，全面实施可持续发展战略观念，进而全面落实建筑消防安全工作，保证人们的生命财产安全不受威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2提高建筑消防质量

建筑项目设计之初，要针对建筑的使用功能，对建筑构件的耐火等级作明确的说明，明确建筑构件达到相应的耐火等级须使用何种建筑材料。安排相应专业的技术人员科学设计火灾发生机率的大小，合理设计的管道与井道横向竖向走向，合理安排疏散楼梯分布点与数量，对各类消防设施设备位置进行规范设计，将建筑的实际使用功能与建筑结构相结合，设计出合理的自动火灾报警系统，以此实现火灾初期及时预警目标。基于上述建筑消防设计，建筑消防质量能得到全面提高，能有效降低火灾事故的发生几率。

2.3注重开展消防安全教育与培训工作

当代建筑有着人员结构复杂、流动性大和消防安全素质不齐的显著特点，所以建筑的任何使用单位都要对其相关人员进行消防安全管理培训，并将其纳入绩效考核的一部分。可以通过开展讲座和办宣传栏等途径实施消防安全教育工作，普及消防法律和自防自救、疏散逃生知识，进一步提高与建筑相关的人员的消防意识和素质，并定期组织开展消防安全演练活动，通过实践活动的组织和开展，让相关人员掌握必备的消防安全知识和技能，知道怎样处理简单的火灾事故，能够正确使用消防设施，知道如何及时地报告火警，明白身边存在什么火灾隐患，及时消除隐患。此外，建筑的管理者也可以充分发挥信息技术优势，利用微信、微博等新媒体平台向在建筑中工作、生活的人员推送消防安全管理知识，并以实际案例敲响消防安全管理的警钟，将相关违反《消防法》的行为进行曝光，充分发挥公众在建筑消防安全管理中的主体性作用，在增强自身自救与逃生能力的同时，将建筑的火灾扼杀在萌芽状态，保障建筑的安全性与可靠性。

2.4明确消防具体安全责任

就具体职能来讲，对物业管理公司、物业所有权人、使用权人消防安全职责进行明确划分，将物业管理公司确定为建筑消防管理的责任主体，负责消防安全总体工作。而管理使用单位则应设置相应的消防安全管理部门，确定日常消防安全自检人员及其具体责任，落实消防安全管理措施，并定期或不定期进行消防设施自检与维护保养，消防设施一旦损坏，必须及时进行维修或者更换。同时，制定完善的安全管理机制，对消防日常检查与异常状况进行全面详细记录，定期开展消防灭火宣传与演练。在建筑中，如有两个以上单位进行管理或使用，应明确相应安全责任区域，并确定责任人，统一集中化管理疏散通道、安全出口与消防设施维护保养等等。

2.5加强建筑消防安全的应急管理

政府的消防主管部门也应该加强建筑消防的管理措施，对于不同类型的建筑的消防风险评估和预案编制的监管工作应该加强，对于消防设施的维护保养工作和资金投入也应该根据实际情况适当提高。可以组织应急救援专业人员进行消防科普工作，一旦发生火灾，应该紧张有序的进行人员疏散和安全保障，对于不同类型的建筑消防工作的火灾应急预案可以组织人民群众进行演习，确保一旦发生紧急情况不会慌乱，可以配合消防人员进行救援和灭火。施工单位在建筑的施工过程中应该组织专门的技术人员负责消防安全管理工作，严格根据消防设施的设置要求进行配置和管理，从而确保消防安全。监理单位应该对临时设置的消防设施进行严格的监督管理。建筑的物业服务企业针对每个建筑的实际特点制定专业的服务管理和火灾应急预案，对于应急处理工作责任人和措施作出明确，定期组织专业的演练和整改工作，提高自防自救能力和群防群治工作。

结语

综上所述，随着社会经济的快速发展，建筑规模逐渐增加，与此同时消防安全事故频繁发生，对建筑居民生命与财产安全造成了严重威胁。因而，建筑管理中，必须要重视消防安全管理，根据消防安全实际情况，合理制定防火措施，保障建筑项目建设的安全。

参考文献：

[1]杨爱勇.高层建筑的消防隐患分析及防火监督策略［J］.中国新技术新产品，2018（3）：140-141.

[2]潘燕秋，刘宗辉，刘雄，等.铝合金模板系统在某超高层建筑施工中的应用［J］.江西建材，2019（5）：146-147.

[3]张宇航，蔡竟瑶，秦丽荣，高盼盼.高层建筑消防安全的现状及应对措施研究[J].居舍，2019（01）：159.

[4]徐先辉，陈宏磊.加强建筑消防产品质量监督管理的探讨[J].低碳世界，2017（30）：180-181.

论文作者:杨茂平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72b1b0edfa20270bf643bcef.html