# 浅谈电力通信网的管理及规划论文_赵竞波

赵竞波

（贵州电网公司铜仁市郊供电局 贵州铜仁 554300）

摘要：本文分析了电力通信网的防护技术及规划，针对电力通信网的安全管理及规划措施进行详细探究，并阐述了我国电力通信发展的策略。

关键词：电力通信网；管理；规划

引言

随着电力体制的不断改革，现阶段的电力通信网络在发展的过程中，在电力技术水平和网络规模上都显示出了借用公网的技术来构建电力通信网络，并使其占据了主导地位。电力通信网是提高运行通信网络可靠性的主要手段，是电力设备之间各项通信运行工作高效运行的基础，是加强通信规划、建设、检修、技改等全方位、全过程管理的有效措施。

一、电力通信网的防护技术及规划

电力通信网的安全防护技术包括括网络防火墙、入侵检测系统、网络防病毒、数据加密、数据备份等。

1、网络防火墙

网络防火墙是企业局域网通向外网的唯一通道，所有外来访问只有经过防火墙的安全检测才能通过，任何连接都不能避开防火墙的检测。在电力信息网中，为企业的对外联系设置专门的服务器，确保服务系统的正常运行。同时，电力通信网的服务器容易遭到外来的入侵，网络防火墙的设置可以有效避免这个问题。

2、入侵检测系统

分布式入侵检测构架的建立，是在运用先进的通信技术的基础上，实现持续性、科学性、有效性的监控，在一定程度上保障了电力通信技术的安全性问题。结合电力通信网络的实际情况，对责任人、责任时间做出合理科学的划分和界定，使信息网络管理者能够科学制定出电力信息网的管理措施。

3、网络防病毒

病毒袭击问题是电力信息网常见的安全问题，一直以来都困扰着电力信息网的发展。为维持网络系统的信息安全，避免电力信息网遭到网络的破坏，保证电力信息网的安全，需要及时对整个电力信息网实施查、杀病毒措施，并及时更新病毒代码库。同时，需要在信息网中建立主机到服务的科学防病毒体系，以服务器为重点的大面积查杀病毒，使服务器在通过互联网时得到最新的病毒码信息，并能够进行及时的处理。

4、数据加密

数据加密技术是通过文件加密、信息摘要、访问控制等一系列措施来保证文件存储、传输保密和信息完整的新型安全技术。在制定通信网络安全措施时，数据加密、信息摘要、访问控制、数字认证等措施的运用，可以有效确保电力通信网中相关信息的正常运行。当远程接入连接电力通信网时，VPN技术的运用又可以保障信息传播的保密性和安全性[1]。

5、数据备份

电力信息网在一般的日常运行过程中，会将一些十分重要的资料和信息存贮在存储设备里，这种方式在一定程度上给电力信息网的运用带来了方便，但同时也存在着较大的危险。由于所有的重要资料都在存储设备里面，一旦通信网中的硬件设备出现了问题，或者遭到各种病毒的袭击，整个电力信息系统将会瘫痪，从而导致储存在电力设备中的数据信息直接丢失。为避免这种情况的发生，应构建集中和分散两种形式的数据备份设施和相应的数据备份方案，保证数据信息的安全性。

二、电力通信网的安全管理及规划措施

电力通信网的安全不仅要从安全防护技术着手，更要注重安全防护管理措施。电力通信安全防护管理措施应结合实际情况来做具体的分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、电力通信网的人员管理安全

电力通信网的安全防护要求定期对电力信息网的管理人员组织相关的网络安全知识的培训，提高电力信息网的管理人员的专业知识水平，增强电力信息网管理人员的高度责任心。同时，应制定严格的电力通信网安全管理的规章制度，还要做好防止相关从业人员在调离的状态下对网络机密的泄露问题。

2、电力通信网的密码管理安全

密码管理是电力通信网的安全防护管理措施中最为重要的。因为一旦将电力通信网的密码丢失，再将密码找回的可能性极小。因此，要求做好电力通信网的密码管理工作，避免默认密码、出厂密码和无密码的设置，并且要求对密码进行定期的更新，防止出现密码被盗的状况发生。

3、电力通信网的技术管理安全

科学的安全防护技术是电力通信安全防护措施中最为有效的防护措施。网络安全技术包括防护墙、物理隔离设备、入侵检测设备、路由器等，将各种网络安全技术进行有效的、合理的、科学的综合，加强电力通信网的安全防护[2]。

4、电力通信网的信息管理安全

由于在电力通信网中计算机、交换机、路由器、服务器等设备占据着重要的地位，应做好对上述设备的科学管理，在日常的电力通信工作中，注意设备的防火、防盗、防水、防潮等，保证设备的正常安全运行。同时，为了防止数据被破坏或被篡改或出现网络瘫痪导致数据丢失，要求必须进行数据备份，以确保电力通信网的数据安全。

三、我国电力通信发展的策略

通过近些年电力通信的不断发展，电力通信不仅具备了一定的规模，而且还获得了增值业务的许可。在市场竞争日益激烈的情况下，电力通信在确保电力系统安全、稳定、经济运行的情况时，又该如何在电力市场拥有自己的市场呢？

1、搭建合理的结构。在经过电力体制的改革之后，我国形成了国家电网和南方电网两个公司。两种结构模式的公司使得电力通信找到了定位。一是由通信公司作为电网公司的分公司，归电网公司管理和对综合业务负责；二是电网公司两种结构相互并列。这两种结构各有各自的优点，其中前者更贴近电力生产的服务，而后者对通信全程全网产业优势的发挥有着积极的作用。由于电力通信的改制，把电网生产的需要作为中心，所以，把通信公司作为电网公司的分公司更适合电力通信的发展，使网络资源得到科学合理的利用，从而避免重复投资，减少经济的损失。

2、找准市场的定位。目前，电力通信行业是由垄断市场向开放市场进行过渡的，由过去的无偿服务到现在的有偿服务。面对着电力系统体制的改革，电力通信就必须改变自己的经营方式，在市场中找到自己新的定位，利用自身的资源和富裕的通信能力，为客户提供优质的服务，把客户攒握到自己的手中[3]。

3、掌握技术发展的方向。伴随着电力系统体制的改革，我国电力通信网络虽然有了较大的发展，但在部分区域以及省地市级依然没有实现全面的光纤化网络。而光线的普及就需要电力通信公司对其技术的发展方向进行准确的把握，培养自己的技术团队，为网络建设做好技术的支持，使其快速地适应市场的需求。

4、开拓电力通信的市场。电力通信市场的开拓是一个循序渐进的过程，其一般采用四种方式利用自身的资源，为电力通信市场的开拓找到切入点，为业主提供更快、更好、更便宜的服务。a.对资源进行出让；b.让出空余的纤芯；c.分享电路的容量；d.网络的全面化服务。

结束语

随着电力体制的不断改革，电力通信在发展的过程中存在着或多或少的问题，面对这些问题，就需要电力通信公司在技术以及管理方面及时地做出调整，对问题进行纠正和改正，同时要根据电力通信发展的方向和趋势，大力对电信市场进行开拓，为电力通信的快速发展奠定基础。

参考文献：

[1]陈凌.基于电力通信网网络管理及规划的分析[J].中国新通信，2013（21）：6.

[2]陈金花.浅析电力通信网运行方式的优化[J].科技资讯，2012（05）：27.

[3]马小平.低碳经济视角下的通信网络规划研究[D].北京邮电大学，2011.

论文作者:赵竞波

论文发表刊物:《电力设备》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72d2bc753d1821e57151f1ae.html