# 架空配电线路的运行维护措施分析论文_勾柏斌

摘要：在配电网中，架空线路是重要的组成部分，很多地方都会使用线路架空的方式来架设配电网。在配电网的日常运行管理中，需要对架空线路加强关注，做好架空线路的运行维护，确保架空线路能够正常发挥出输配电作用，保证配电网的功能发挥和正常运行。对此，本文首先分析了架空线路受到的一些影响，然后反思目前运行维护管理中存在的不足，最后提出了对应的运行维护措施，希望可以给有关业界人士一些参考。

关键词：架空线路；配电网；运行维护；影响；维护措施

从目前实际来讲，架空线路是配电网中的一种重要形式，由于架空线路会穿越很多不同环境的区域，这就导致沿线可能存在很多不同的因素，给线路的稳定、安全运行带来影响，不利于电网功能的发挥。所以，就需要对架空线路的日常运行做好维护管理，及时发现问题解决问题，确保架空线路能够承担起配电任务，给人们稳定供电。

一、架空配电线路运行的影响因素

对于架空线路来讲，最为重要的，就是保证运行中的稳定和安全，这将直接决定供电质量高低。如果架空线路因为一些因素被影响，那么自然也就会降低供电的质量水平。结合日常工作的实际情况来看，影响架空线路运行的因素较多，下面主要分为几个不同类别分别阐述。

第一，人为因素。从实际来讲，在架空线路的运行中，会受到人为因素的影响，给线路带来危害。比如个别不法分子偷盗电缆，造成线路破坏。或者是一些其他人为因素，给线路造成破坏。人为因素具有随机性和意外性，这就导致运行维护管理很难对人为因素实现全面控制。

第二，自然因素。架空线路由于架在空中，存在被雷击的可能，一旦线路遭受雷击，那么造成的后果一般是比较严重的，线路烧毁，甚至与之连接的供电设备或用电设备都可能一同烧毁。此外，大风、冰雹、降雪等自然气候，都会给架空线路造成影响。大风会造成线路摇晃，降雪会造成线路覆雪覆冰，会存在不安的隐患。

第三，线损问题。线损是架空线路也会面临的问题，线损的存在，会造成电能的损耗，降低供电效率。对于运行维护管理工作来讲，控制线损也是应该重视的问题。如果线损得不到控制，那么就意味着某些环节的工作并未达到理想中的效果。

第四，设备因素。对于架空线路的运行而言，设备自身的因素也需要引起关注。比如线路本身出现老化，这就是运行维护需要注意的。线路老化会导致相关的安全性能下滑，如果不及时处理，可能引起安全问题。同时一些线路上的其他设备如果出现问题，也会影响到整体的运行安全，这都是需要有效控制的。

二、当前架空线路运行维护存在的问题

线路运行维护，是非常重要的工作，随着时代的不断发展，这方面工作也需要随之一同进步，打造更加有效的工作模式，构建起高效的方法，为架空线路得到有效的维护管理，保证运行安全稳定。但是，从目前的工作实际来讲，在架空线路的日常运行维护中，还存在一些问题，需要引起重视。

第一，运行维护落实不全面不及时，个别人员思想出现懈怠。架空线路的运行维护工作，存在同质化的特点，也就是在没有出现问题的情况下，日常工作内容几乎没有太大变化，都是按照固定的方案执行运行维护工作。这样一来，不断重复同样的事情，就难免会导致部分人员的思想开始懈怠，进而在相关工作中不认真，对工作的落实出现不全面不及时等问题出现，这是需要引起重视并需要及时改正的。

第二，对信息技术的利用尚不深入，制约了线路运行维护的工作发展。从当前时代发展形势来讲，已经步入到信息化时代，信息技术在各行各业都在全面渗透，并且成为推动行业革新发展的动力之一。对于架空线路的运行维护工作，也应该将信息技术利用起来，将各类先进的信息设备引入到实际工作当中，推动架空线路运行维护工作可以取得更好的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第三，存在故障发生的情况。线路运行维护的根本目的，就是保持线路稳定安全，提前排除问题，确保线路供电。但是从实际来讲，在一些线路中，时而会发生故障问题，影响到电力的正常供应。所以对此需要形成重视，在运行维护中对相关故障问题做好处置，确保架空线路的作用发挥。

三、架空线路的运行维护有效策略分析

针对目前所表现出来的相关问题，业界人士应该结合自身工作实际展开反思，把握架空线路运行维护的重点所在，以及目前相关工作的基本现状，然后从多个不同角度切入，对运行维护工作不断创新，使其可以取得理想中的效果。

（一）落实线路的日常维护

对于架空线路，日常维护非常重要，这是保证架空线路安全稳定运行的基础所在。所以，对于相关人士来讲，就需要从日常维护着手，将这方面的工作落到实处，为后续其他工作打下基础。首先，需要对线路巡视工作予以加强，不仅要开展定期巡视，还需要展开随机巡检，对架空线路周围的沿线情况和产生的变化，形成全面了解，从而对线路运行维护工作合理调整，并及时发现相关的隐患。其次，要对线路本身加强巡视，对线路老化、设备异常等情况做好巡视，要通过一定的技术手段进行检查，确保尽早发现问题解决问题。此外，还需要对日常维护工作制定相应的制度规范，构建标准化的工作流程，确保可以合理科学展开工作，确保线路安全稳定运行。

（二）加强故障调查处理

在线路运行维护中，出现故障是难免的。对于架空线路而言，就需要加强线路的故障调查处理，及时弄清楚故障发生原因，并及时予以处置解决，恢复线路的正常供电。具体来讲，在架空线路出现故障的时候，需要第一时间进行报告，然后组织技术人员赶赴现场，对故障稳定进行调查，弄清楚问题原因和症结源头，之后制定解决方案，并着手落实。在对故障问题进行排查处理后，要试通电查看是否能够正常运行。在处理故障之后，还需要编写对应的工作报告，将故障问题及处理方案记录下来，这样可以为日后的运行维护工作提供参考。

（三）运用信息技术辅助运行维护

随着时代的不断发展变化，对于架空线路的运行维护管理，不能再局限于传统的方法手段，要对新技术新设备进行利用，将信息技术与线路运行维护工作结合起来，构建起信息化的工作模式，推动相关工作在新时期达到更高的水平。比如，对于线路巡检工作，由于线路长度较长，人力巡检需要花费大量时间，而且容易出现盲区。因此，就可以借助无人机技术，构建起无人机线路检修体系，通过无人机搭载摄像头、红外设备等，对线路进行巡检，这样可以大大提高线路检修的效率和成果。此外，在处理线路上的一些故障问题时，可以引入线路操作智能机器人，以此取代人工，保证操作的安全。此外，还可以将大数据、VR技术等运用起来。比如通过大数据统计线路供电数据，由此分析线路的线损情况，制定相应的线损管理策略。而VR技术，可以用来模拟构建线路周围环境，为相关工作奠定基础。

（四）做好事故预防保证安全

在架空线路的运行维护中，还需要关注到事故预防，确保线路安全以及人员安全。一方面，需要在一些危险点，设立安全警示标识，向人们提供警示，避免出现人为因素引起安全问题。另一方面，要加强线路的安全防护，尤其是在遭遇一些恶劣天气的时候，需要对一些容易出现问题的地方做好防护，避免出现安全问题。此外，还需要做好安全宣传，提高人们的安全意识。做好管理人员的教育培养，提高专业素养水平。

结束语：

对于架空线路的运行维护来讲，有关人士需要引起重视，针对目前还存在的一些问题，逐步改善优化运行维护工作，提高线路运行维护的质效水平，保证电力供应的安全稳定。

参考文献：

[1]侯新春. 浅析10kV配电架空线路的运行维护措施[J]. 电子制作, 2017(14):63-64.

[2]石慧超, 易资兴. 输电配电线路的运行维护与管理的要点分析[J]. 南方农机, 2017(23):201-202.

[3]段仁巧, 张萍. 日常输配电线路运行管理及维护措施浅谈[J]. 电子制作, 2017(1):85-86.

论文作者:勾柏斌

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73561b80fa5ca5e48f2c5f4d.html