# 水轮发电机组的安装质量控制措施研究论文_覃森

象州县罗秀河水利工程灌溉管理处 广西来宾市 545804

摘要：在新能源的开发利用中，水力发电机组的应用，是在众多的能源研究中应用最为广泛的，而在进行发电机组的安装过程中，如何才能够更好的确保其发电机组的安装质量，则是在进行这一项作业中的重中之重。而本文，我们主要以卧式混流式作为主要的应用方向进行研究。

关键词：卧式混流式；发电机组；水轮发电机组；安装质量

卧式水轮发电机组，尤其是高速转机类型的，因为其轴承内要应对高转速问题带来的高负荷温度，所以在进行安装的过程中就需要进行严格的规范化施工。在水轮发电机组中，主要是依靠水流带动叶轮来形成动力，带动发电机组，所以在对轴承的要求上，就比传统的火电发电机要求更高一些。具体的说来，卧式混流发电机组，在进行设计的过程中，还需要考虑到深层水下的高压问题，这对于整体的设备安全方面，都会有极大的影响。

一、卧式混流发电机组在安装过程中前导径的注意事项

我们通过过去在安装前导径中的经验来看，最容易出现问题的就是，空载运行中，因为高速的旋转，烧瓦问题比较严重，同时因为试机运行的时候，超过800转的情况很正常，其径向也可以正常的稳定的运行。但是一旦超过1000转，其连接部位就会产生极不稳定的状态，更有甚者，会导致整体的机械不能运行，而这主要的因素就是其轴向因高转速导致的高温，使得油压不能够正常的进行作业。所以我们在进行安装的过程中，若要控制好其后续的运行质量，那么对于轴向的润滑油问题，是需要进行大力的维持的，只有更好的接好两者之间的沟通，才能够确保其软管处和轴节部位的有效的运行，这对于整体的结构运转方面，都能够提供很好的保障。在进行安装时，我们就应该对向径处的内瓦专门设置润滑油的流经渠道，在确保其安全有效的同时，能够更为快捷的将其安装好。

二、卧式混流发电机组的推力瓦温度控制安装

在现代水力发电机组中，卧式混流机组在运行的过程中，也会因为推力瓦的过高温度，而导致很多的不良因素产生，这对于发电站的安全运行方面，都产生了恶劣的影响。而由于推力瓦的温度持续性强，对主轴的水平间隙能够产生很大的影响，所以也就导致了其在安装的过程中，更应该作为主要的考虑对象。

首先，在水中叶轮的最小水推力计算如：P最小=K*3.1416*D12*H/4，通过这个式子，我们可以对水推力进行简单的计算，在对高程压差的求值计算中，能够有效等的确定其转轴部和叶轮迎接面处的水力压强，对于整体的结构发展来说，都能够提供很好的帮助。

在进行现场试验中，我们针对200m水深下的水体压力，进行高抗压轴承的选择，不仅可以降低材料的损耗，同时能够更好的完成相应的筹建工作，对于整体的建设方面都能够更好的完成后续的工作。而在应对卧式机组的转轮轴向推力方面，也应该考虑到各阻力之间的关系问题，如水流对转轮内腔表面的作用，水流对冠面外表的作用力，以及水流对下环表面的推向力等，而在进行作用的综合计算中，这些因素都应该纳入计算的范围之内，只有这样才能够更好的顺应发电机械的发展，对于整体的结构来说，能够更好的完善这一方面的作用。

在考虑到多用应向力的控制下的叶轮运转问题上，其实际的水推力方面，都可能影响到整体的结构作用力，对于推力的受作用结果上，也应该考虑到在满负荷情况下的温度问题，这对于整体的发展定向作用上，都能够极大的完成相应的符合调查，对整体的结构来说，都能够极大的完成相应的筹建任务。而根据公式的定论，我们也可以针对转轮进行漏水减压处理，通过对边缘部位进行开孔泻压来完成在汛期的水压应对问题，从而完成水轮发电机组的安全使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在进行叶轮设置的过程中，若出现了排水孔淤塞，那么也可能导致整体的结构发展中，可能出现一定的结构影响，而若不能够适宜的完成结构上的处理，那么对于顶盖的设计上，也可能出现很大的变化，这对于我们在现场施工中，可能遇到的问题方面，都会产生不利的影响。而在安装的过程中，为了应对推力瓦温问题，我们可以采用下面的方法来辅助卧式混流发电机组的安全运行。

第一，增加顶盖排水量，这对于原有的排水管的外部管口来说，能够有效的将排水管的长度进行控制。同时对原先的顶盖排水系统，也能够极大的完成尾部水量排泄，这对于整体的结构释放方面，都能够产生良好的作用效果。若两台机器同时进行应力释放，那么对于推力瓦温问题，也会产生相应的降温作用。

第二，在推力盘上，我们可以针对控制进油量来控制其转轴处的相应温度，对于测温仪器方面的满负荷推向力方面，对于整体的内力油温方面，也可以进行相应的处理。如增加焊接口处的刮油片空间，这对于加快循环中的热交换方面，都能够产生很好的现实效果，对于整体发电机组，是可以明显降低其运行中的温度的。

三、安装中的防漏环碰擦注意事项

在进行现场安装的过程中，出现的第三个问题就是在转轮和蜗壳中的擦碰问题，当卧式机组在进行负荷运行中，就很容易产生大功率负荷的局部振动，这是大型机械最容易出现的问题，而在水下作业中，这些振动就可能影响到周边的环境。与此同时伴随着负荷的提升，对于周边的影响也会逐步加大，这对于整体的运行来说，都可能加重其运行的负荷程度，对于整体的发展来说，就极有可能会烧坏导径向瓦。这里我们针对最容易出现的几个问题进行安装过程中的注意事项叙述。

首先，由于水电站的水位比较高的时候，那么叶轮就会存在负荷，这对于整体的振动方面，都会产生一定的影响，从而导致整体的运转问题。所以在进行安装的过程中，就要考虑到这些问题，对底层进行更为严格的设计，这对整体的运转，都是很好的保障。

其次，我们通过常年的观察，发现在转轮的键槽和主轴的间隙中间，总会有0.5mm的缝隙，而这明显是加工过程中，比较容易出现的错误，经常导致转轮出现故障，所以在进行安装的过程中，应该严格的进行控制，只有如此，才能够确保后期在运行的时候，能够保证其质量的完好控制。

最后，蜗壳出现的形变导致的机组问题，因为水电站的叶轮时在水坝的底部，所以要面对的主要环境问题就是高压和高负载，若不能够有较强的抗压能力，那么就会导致整体的结构出现问题。在使用的过程中，就很容易出现这样那样的问题，与此同时因为机器的转轴部位是电磁转轴，而水的振幅，也会极大的影响到整体的磁场。这样就在一定程度上影响了整个结构的安全使用。

在进行安装的过程中，我们就需要考虑到这些问题。首先对叶轮附近进行打磨处理，只有控制好两相之间的间隙，则可以很好的控制其在水平衡中，能够更好的保证自身的安全。其次，在转轴间配合相应的组成关系，严格的减少水锥的间隙，这样可以巩固系统的安全效益。最后，在进行防漏水措施中，就应当针对蜗壳的水平压力进行高抬处理，防治其下部间隙过大，造成整体的结构破坏。

结语

在进行机组安装指导的过程中，会有很多的安全问题产生，我们需要结合实际情况进行严格的按照规程办事，只有这样才能够确保其结构的稳固。在卧式混流性结构的发电机组进行相应的规范化安装过程中，也需要考虑到整体的中心问题进行焊死，这样对于整体的结构来说，也可以更加的稳固。

参考文献：

[1]胡宝玉.灯泡贯流式水轮发电机组安装工艺[J].科技视界，2012，（26）：282-283，322.

[2]孙定茂，郑建民.轴流转浆式水轮发电机组安装质量控制[J].人民长江，2010，41（18）：101-102，110.

[3]田大学，陈长友.水轮发电机组安装监理质量控制实践[J].人民长江，2012，43（6）：101-103，109.

[4]胡鑫凡，雷霆，秦留生等.乌江银盘水电站轴流转桨式水轮发电机组的安装监理质量控制[J].水利规划与设计，2012，（1）：106-108.114.

[5]吉翔.向家坝巨型水轮发电机组转子磁极挂装质量控制[J].水力发电，2014，40（1）：102-103，129.

[6]梁德庆.浅谈水轮发电机组安装的质量控制[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（20）.

论文作者:覃森

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/736b57e5c5283499a6276891.html