# 关于配电网络中电缆线路的运行检修与维护论文_李 豪

1 电缆线路在配电网络中的特点电缆线路是配电网络中的重要组成部分，与往常的架空线不同，电缆不是铺设在地表，能够被人们看见或者触碰的。而是使用地下空间，经由地下铺设，因此不仅节约了空间，还增强了电缆的安全性，不易被损伤，即使遇到恶劣的自然环境如暴雨雷电，能够对电缆线路产生的影响也微乎其微。同时也增强了对于人的安全性，铺设于地下使得行人很难去触碰到线路而导致意外。而且电缆线路的外部还具有能够承受高强度电网电压的绝缘层。因此大大提升了配电网络的安全性和可靠性。而由于出现损伤的可能性变得更小，电缆线路运行的维护费用也比传统的线路更低。2 配电网络中电缆线路出现故障的原因及应对措施2.1 受到外力的破坏在电缆线路投入使用之后，往往会受到各种外力的影响使得线路受损而导致配电网络无法正常运行，而这其中最常见的就是施工导致的破坏。通常来讲，凭借人力是不可能对地下的电缆线路产生影响的。往往就是在施工的过程中，由于对附近的电缆线路位置把握不够准确，或是完全没有去调查附近的线路架构，而导致使用大型机械时对电缆线路造成了重大的损伤。道路拓宽时挖到道路两边地下埋设的电缆线路；在铺设下水道时挖断了施工地下的电缆线路。诸如此类的例子数不胜数。因此为了避免此类事故的产生，必须要求施工单位采取相应措施。在施工之前，必须安排相应的人员对施工周围进行调查和评测，询问相关单位附近通信线路的具体位置，根据线路的位置做出具体的施工方案，如果产生不可避免的冲突则应提前进行协商和调整。在施工的过程中要时刻注意不要损伤到附近的电缆线路，把握好施工的力度。2.2 施工技术不符合要求现今条件下，不仅电缆线路的范围变得更加广泛，对于电路改造的质量要求也变得更高，因此对相关工作人员的素养也有了更高的要求。在建设过程中如果相关工作人员没有足够的经验和技术，则很有可能因为施工不当导致线路的故障。电缆线路的铺设往往并不是一条简单的地下线路，有时施工过程中可能会穿越许多特殊的地形，如管道口、竖井等。因此在施工前必须针对可能出现的情况制定相应的措施，在施工的过程中也应有高素质的专业人员进行指导和监督，加大施工过程中的监管力度。在施工完成后要對线路的完整性和安全性进行检测，确保电缆线路能够正常运行。2.3 电缆线路老化除了外力造成的损伤以外，电缆线路本身的老化也是电缆线路产生故障的一大原因。通常情况下电缆线路的寿命较长，但如果铺设环境特殊，也可能加剧电缆线路的老化，如铺设在大型工厂附近，或是公路附近等震动频繁的路段，则很容易使线路出现损伤，而铺设在海底的线路更是容易因海水腐蚀而提前老化。因此对于电缆线路的老化一定要提前预防，对于容易产生老化的位置更要加大检查的频率。2.4 环境因素引起故障配电线路多布置在户外，且分布广、线路多，因此受环境影响相对较大。且自然环境灾害突发性强，破坏力大，而且不容易控制，容易遭受大风、雷击、暴雨、冰冻等灾害的影响，对配电线路的安全运行影响很大。如果配电线路保护措施不到位的话，容易造成配电线路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近年来，配电线路多发生故障于下雨天气，这主要就是自然环境因素造成的。下雨时如果线路某处老化，就容易漏电，造成短路等现象，从而使整个配电线路无法正常工作。如果再伴有大风，对配电线路设备的破坏将会成倍增加。主要是瞬时的强风容易造成倒杆和断线的情况，会直接导致大面积断电，而且瞬时的大风经常会吹倒大树，会直接对周围的线路造成损害，进而影响其正常运行工作。另外，暴雪、冻雨等天气也会使输电线路结冰，从而增加了电力传输过程中出现的损耗。2.5 人为因素引起故障人为因素导致配电线路故障常见的现象也是比较常见的。例如，用户经常会私自在线路上安装一些变压器等设备，这些设备如果安装不合理，在运行过程中可能会出现种种问题，影响整个配电线路的正常使用。另外就是从事该行业的工作人员的本身技术素养问题，这是人为因素引起故障的主要因素。配电网络工作是一份相对来说对专业技术的要求比较高的工作，这就要求配电网络工作者具有较高的专业技术水平，能够胜任该工作。3 配电网络中电缆线路的运行维护和检修措施3.1 做好电缆线路的巡视检查电缆线路的建设并不是一劳永逸的，为了确保电缆线路的正常运行和长期使用，就必须要定期的对电缆线路进行巡视和检查。针对可能出现的人为因素，如不法分子对重要线路的破坏，采取相应的措施，同时也要注意线路本身的情况，如外表绝缘层的磨损情况，电缆温度是否正常，供电效果是否稳定。3.2 加强对电缆线路负荷的监视电缆的使用并不是一年四季都是相同的，对于春秋季用电较少，而到了冬夏季节，电路的使用将极大提升。这使得电缆线路承受的压力大大提升，极有可能因电流过大导致电缆线路的损伤，因此在用电的高峰期，一定要加强对线路的监视。保证电缆线路在荷载范围内正常运行。3.3 加强对电缆线路温度的监控根据季节的不同和电缆线路位置的不同，在散热方面也必然会受到影响，而电缆温度如果过高，将很有可能导致线路的损伤。因此必须要加强对电缆线路温度的监控。尤其是在夏季用电高峰期，而在温度极低的地方冬季也应加强对电缆线路温度的监控。针对附近有热源或是所处环境不易散热的情况也要加强对温度的监控。3.4 注意电缆金属套的腐蚀情况电缆线路在实际使用过程中，很有可能因使用年限过长导致金属套老化腐蚀，而在阴暗潮湿的环境下，这种腐蚀将进一步加快，而金属套的腐蚀不仅会导致电路无法正常工作，还可能因金属套腐蚀导致泄露，不仅污染环境，对人体也可能产生影响。因此必须要注意电缆金属套的腐蚀情况，并采取防范措施。4 结束语随着社会的不断发展进步，人们对于电力的输送有着越来越高的要求。作为配电网络中至关重要的一部分，如何使电缆线路正常发挥其作用也成为需要重点关注的问题。对电缆线路的检修措施也成为能否使配电网络长期使用的重要因素。因此，相关单位在今后的工作中，也应针对电缆线路的运行和检修采取相应措施。使我国的电力行业更加稳定的发展。参考文献[1]段志昊,刘龙龙.浅谈线路检修及配电运行中设备的检修与维护[J].科技创新与应用,2013(35):174.[2]洪基炜.浅析线路检修及配电运行中设备的检修与维护[J].科技与创新,2015(1):152.

论文作者:李 豪

论文发表刊物:《红地产》2017年4月

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73aef6c3d6de34fbdc624f2c.html