# 核电厂反应堆操纵员模拟机培训的场景设置论文_张莹莹,何皓

（中核核电运行管理有限公司 浙江嘉兴 314300）

摘要：我国的经济发展逐渐进入了快速发展的时期，社会整体用电总量不断增加。因此，我国不断开发效率更高、更加经济环保的新型发电方式，核能就是其中最重要的能源之一。核电厂的发电方式主要是应用了核反应堆的原理，所以，我国逐渐加大了对核反应堆操作员的培养力度，在这其中，模拟机培训的场景设置在操作员的培训中起着至关重要的作用。为了获得更加良好的培训效果，模拟机的教员要利用各种措施，强化模拟机场景设置的能力。本文首先从大的角度对模拟机的场景设置进行了分类，进而根据具体的案例，着重对机组状态演变的场景设置进行了分析。

关键词：反应堆操纵员；模拟机培训；场景设置

模拟机培训通常情况下是指全范围模拟机的培训，这是核电厂反应堆操纵员的重要培训内容之一，因为可以通过模拟机对正常的、异常的工况运行以及工况事故进行模拟，通过这种模拟演练，可以一定程度上提高操纵员对各种反应堆问题的处理能力，此外，这种模拟训练不会对机组造成破坏，减少了训练过程的损失。所以，对操纵员进行全范围模拟机的培训，是提高反应堆操纵员的业务能力的必要且有效的学习方式。

在模拟机的培训中，场景设置是至关重要的一个环节，也是使模拟机培训取得良好效果的必要手段，一个好的场景，可以使训练效果大大提升，反之，一个糟糕的场景，会使训练的效果大打折扣。所以，为了获得良好的训练，模拟机培训的教员也要强化自身设置模拟机场景的能力。

从大的角度来看，模拟机培训的场景包括以下三个方面：

一、模拟机主控室的环境场景

之所以把反应堆的操纵员上机培训称为“全范围模拟机培训”，就是因为主控室与模拟机的比例是1:1，模拟机是对主控室的真实还原，其差别主要在于真实主控室所发出的信号直接作用于现场设备，而模拟机则是通过后台的软件来实现的。之所以要大力投资建造高比例还原的模拟机，是为了让操纵员感受到最真实的培训。所以，模拟机主控室的控制大厅环境应尽量是对真实主控室的还原，包括操纵员盘台的位置摆放、火警盘的布置、文件柜的布置、文件的摆放位置等，甚至一些细微之处，如：各种物品的摆放以及物品的颜色都应该与真实的主控室保持一致，这样做可以使培训的真实性增加。有专家曾经提出：“场景从真实性很多时候可以决定模拟机培训的效果”。由此可见，培训场景的真实性是十分重要的【1】。

此外，模拟机主控室的场景布置要随着真实主控室的变化进行改进，保持其一致性。

二、机组状态演变场景

在培训中，模拟机的培训教员会根据培训场景来进行机组状态的演变。因此，场景决定机组状态的走向。要评价一个机组状态的演变场景是否良好，可以从以下几个方面进行衡量：

1.在一个好的场景中，应该使受训人员有充足的时间完成各种工作，例如：分析和评价已经发生的事件、决定采用什么样的操作顺序、开始采取实际行动【2】。

2.在一个好的场景中，应确保操作顺序的有序和顺利进行，，而不能对操纵规程生搬硬套，将要训练的事件进行简单的拼凑。

3.在一个好的场景中，应保证一个事件不能掩盖另一个事件的征兆。

对于机组状态演变场景的设计，总体来讲，可概括为以下三各步骤：

3.1确定培训目的

第一，对启动和停止机组运行的操作进行练习。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

要实现训练目标，在场景中设定了大修这一背景，要求受训人员按电网要求降低功率来对已故障运行的设备进行检修，这可以考察受训人员是否具有熟练的降功率操作技能，同时，由于核电厂设备会由于各种原因出现较为严重故障，这可以提高受训人员面对设备故障的能力。

第二，正确进行机组事故诊断，熟练运用事故规程控制机组，保证核安全。同时，可以设置相关的场景，考察受训人员通过事故规程控制机组的能力，该项目培训的目标得以实现。

第三，了解核电站的经验反馈，并在以后工作中加以借鉴。

经验反馈是模拟机培训十分重要的一个目的，因为其操作过程十分具有说服力。

除了结合课程本身的培训目的之外，为了因材施教，模拟机培训的教员还需要对受训人员的情况进行了解，结合受训人员之前的培训记录，并与受训人员上一次培训的教员进行交流，全面了解受训人员的知识、技能、态度等方面情况，然后进行有针对性的场景规划。同时，每当实际机组上有重大的操作之前，一般都需要提前安排模拟机演练，演练场景设计的好坏直接决定了运行值的演练效果。

3.2结构设计

场景的结构通常是按时间顺序，将一系列事件进行组合。从初始状态开始，到后续的一系列事件，一定要反映机组的真实情况，同时，我们的场景的涵盖范围不能仅仅是机组额定功率运行等情况，还要覆盖真实机组的各种日常工作，包括定期切换、预防性维修、纠正性维修、大修、定期试验、火灾响应等等。

确定初始状态之后，就需要根据特定的培训目的来选择事件。设定各种事件就是为了考察受训人员对相关系统设备的知识、对核安全相关事件以及对于技术规范的遵守情况。选择事件时，应该尽量避免选择只要求受训人员进行简单的确认的事件，对场景设置的难度要进行合理的把控，同时，也要避免一系列毫无关系的事件的拼凑。将国内外经验反馈加入场景之中，会让受训人员更加有真实感，因为从真实的、别人犯过的错误之中吸取经验教训本身就是我们核电厂反应堆操纵员培训的重要内容之一。

3.3场景验证

培训场景的结构确定之后，接下来就要进入下一个环节，即对所设置的场景进行验证。所有的模拟机场景在采用之前，都必须使用模拟机进行实时的验证。从而确定机组状态是否按照场景作者的意愿进行动作。检验的重点包括：是否与实际机组一致，整个场景能否按照作者意愿进行到最后，留给受训人员处理各个事件的时间是否足够，场景设置的难度是否合适，模拟机培训的目的是否已经得以完全体现等。

三、培训实施过程中的角色交流场景

在培训实施的过程中，模拟机教员会根据场景的设置，扮演不同的角色与受训人员进行沟通交流，这也是模拟机培训场景的一个重要组成部分，如果这一环节出现问题，将导致模拟机场景失真，削弱培训效果。

根据场景的需要，模拟机教员有可能需要扮演的角色有以下这些：值长、机组长、主控室操纵员、现场操作员、安工、维修专业人员、化学专业人员、技术支持专业人员、服务专业人员、电网人员、运行主管领导、应急副总指挥、应急总指挥等等角色。为了使模拟更加真实，教员在扮演各种角色与受训人员沟通时，都要尽量还原真实工作中的对话交流，这就要求模拟机教员对其他专业知识具有一定的了解，同时，要具备丰富的工作经验。

结束语

模拟机培训时核电厂反应堆操纵员培训过程中十分重要的一个环节，在培训中，模拟机场景设置是其中至关重要的一个组成部分。从模拟机主控室的建造，到后期的各种操作，模拟机的场景设置都应具有高比例的还原性，这样才能使模拟机操纵员在真实的环境中进行学习，积累经验，提高其操作能力。

参考文献

[1]温庆邦,刘浩丛,许斌亮等.核电厂操纵人员模拟机培训核心能力建设[J].江西建材,2015,(19):262-262.

[2]吴鹏飞,尚艳菲,温庆邦等.核电厂全范围模拟机教学方法开发[J].山东工业技术,2015,(6):267-267.

[3]魏挺,陈加亮.核电厂教室模拟机升级改造方案与实施[J].数字技术与应用,2014,(3):231-232.

论文作者:张莹莹,何皓

论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73fde3c48e98dd83fcc8f9b0.html