# 10kV配电变压器及线路降损节能运行研究论文_赵奕磊

（包头供电局高新分局 内蒙古包头 014030）

摘要：当前，随着我国经济发展速度的不断加快，电力行业也得到了较为快速的发展。现阶段，10kV配电变压器及线路应用范围较为广泛，不仅为社会生产做出了积极的带动，更为人民生活提供了诸多的便利。然而，由于供配电系统中的电力技术仍有待完善，且由于电网运行过程中的诸多因素，导致配电变压器及线路在作业过程中，会出现电力能源损耗现象。对此，应对10kV配电变压器及线路进行充分的分析与研究，从中找寻出改善或解决此类问题的方法和措施，使10kV配电变压器及线路的电力能源损耗问题得以解决。本文简要阐述了10kV配电变压器及线路出现损耗的诸多因素，并进一步提出了10kV配电变压器及线路降损节能的技术，而后，再对10kV配电变压器及线路的降损措施和注意事项做出了探讨。旨在为10kV配电变压器及线路中电能损耗的降低，为电力企业创造出更多的经济收益，做出自己应有的贡献。

关键词：配电线路；变压器；节能

前言：新形势下，10kV配电变压器及线路应用愈加广泛，为我国电力行业的发展，做出了极为重要的贡献。但10kV配电变压器及线路在实际运行中，仍存在诸多因素，导致其运行中会出现一定程度的电能损耗，这为10kV配电变压器及线路的稳定运行带来了相应的安全隐患，更为电力企业造成了较大经济损失。因此，对于“10kV配电变压器及线路降损节能运行”的研究，就具有极大的现实意义。

一、导致10kV配电变压器及线路中损耗的因素

（一）变压器型号因素

现阶段，在我国电力系统中所应用到的变压器设备功能缺乏全面性与智能性，这使得配电变压器在高压线路中的运行，会受到诸多因素的影响而无法做智能化的调节，导致电力能源损耗较大。以现阶段电力市场中最为常见的SCB10与SCB11两种型号的变压器为例，SCB11变压器较之SCB10变压器，在功用上有着相应的提升，不仅优化了材料应用和结构设计，更对空载电流做出了较大的改善与提升，尤其是空载损耗得到了较大程度的降低。这也充分说明电力企业对于配电变压器及线路中出现损耗的现象较为重视，并进行了积极的应对与改善。但现阶段，10kV配电变压器及线路中生成损耗的原因较多，在此做简要阐述。

（二）磁场因素

10kV配电变压器及线路运行过程中，会由电流的不断传输变化，而在配电设备之内产生出程度不一的磁场，且此种磁场，使确保电气设备稳定运行的关键。这是10kV配电变压器及线路运行过程中的积极因素。但需要注意的是，由于此种磁场的生成，也会导致电气设备之内的铁芯，出现涡流与磁滞等情况。而此类情况的发生，将导致励磁损耗的出现[1]。在10kV配电变压器及线路运行中，励磁损耗极为常见，且出现损耗的现象也较为频繁。

（三）电阻因素

在10kV配电变压器及线路中，有电能的生成与运输，就涉及到电阻。且由于电阻所生成的位置不同，还可将其具体分为导线电阻与电气设备电阻。而电能的有效运输，则是其逐步摆脱电阻的过程。而在电气设备或线路中的电阻作用下，所传输的电力能源将会出现损耗现象。而此种电力能源的损耗，也将致使电体温度不断提升，这也是人们常说的由电能逐步转化为热能。当热能产生后，将经由设备或电力线路排出到电力设备或线路之外，由此出现的电能损耗，也会因电气设备及线路中电量的高低以及电阻的大小而改变，由于电流电量及电阻的大小可进行控制，所以，由此生成的电能损耗也能够进行有效的控制。同时，此种形式而产生的电能损耗被称之为可变损耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）变压器的三相负荷失衡因素

三相负荷失衡现象，是10kV配电变压器中较为常见的现象之一。产生此种现象的原因，是由于10kV配电变压器的三相负荷长期缺乏均衡性而导致的。若10kV配电变压器及线路运行中，存在三相负荷失衡现象，则负序电压便会在供配电系统中出现，此种负序电压的生成，不仅不利于供配电系统的稳定运行，更会使众多用电用户的电力设备出现一定程度的安全隐患[2]。同时，若在此种现象存在时，运行供配电系统，也将会使电网系统中，出现在线路上的电能损失进一步增加。据相关数据分析，在10kV配电变压器及线路运行过程中，存在三相负荷失衡时，电网系统中线路上造成的电能损失，将会是其正常运行时的三倍之多。同时，此种情况也将增加高压侧线路的损耗。

二、10kV配电变压器及线路降损节能的技术与措施

（一）工艺改良与新技术应用

传统配电变压器所使用的材料大多为金属性材料，此种金属材料的应用，虽有较大的成本优势，但在应用过程中，不仅会因外界因素影响而导致配电变压器腐蚀现象的生成，更会因内部出现的电阻等问题，而导致供配电系统中的电力能源无端消耗过大。新形势下，社会的发展和科技的进步，使得10kV配电变电器得到了全新工艺的改良，同时，由于全新技术的应用，也使得10kV配电变电器在运行过程中出现的电力能源损耗现象被逐步的改善。而现阶段的配电变电器中所使用的全新无氧铜和磁体材料等，均能够有效改善配电变电器出现的电力能源损耗现象。例如：磁体材料在配电变电器中的应用，材质为非晶体合金，不仅能使电磁能损耗有效降低，更能使配电变压器的性价比得到提升。又如，无氧铜材料的应用，通过对配电变压器线圈数量的降低，能够将电力能源的损耗降到最低，同时，有为电力企业节约了变压器的材料成本，可谓一举两得。

（二）自动调压器的设置

现阶段，10kV配电变压器及线路中对于自动调压器的应用极为普遍，其所产生的效果也显而易见。可以说，将自动调压器应用于10kV配电变电器及线路中，不仅能够对电压与应用数值做出调节，更能确保供配电系统的安全、稳定运行。此种自动调压器，是通过三相耦合变压器，使得电压值的调节目的得以达成的设备。其既能有效降低10kV配电变电器及线路中的电能损耗，又能确保供配电系统的运行安全性与稳定性，且作用较为明显[3]。

（三）加强三相负荷平衡

在10kV配电变压器运行过程中，三相负荷失衡问题不仅是普遍存在的现象，更是亟待解决的首要问题之一。其既能对电力系统的安全、稳定运行造成影响，又能给用电用户的电器设备造成安全隐患，因此，在针对此种现象进行有效处理时，不仅要考虑到降损问题，更要使10kV配电变压器的三相负荷趋于平衡状态。在具体操作上，可采用较为特殊性的接线方式，即三相四线接线方式。通过此种接线方式，不仅能够确保三相负荷趋于平衡范围，更能依据用电量的多少，来做出明确的选取接线线路。既做到了损耗的降低，又使用电量得到了有效的节约。

结语

综上所述，现阶段，我国电力企业在进行电网系统供配电输送中，所应用到10kV配电变压器及线路的情况逐渐提升。但采用10kV配电变压器及线路时，所遇到的电力能源损耗现象也逐渐增多。对此，应对10kV配电变压器及线路中出现损耗的成因进行分析，并进一步总结出节能降损的技术与措施。此外，在进行10kV配电变压器及线路的降损与节能过程中，更应当注意到技术应用于实施中的要点。唯有如此，才能切实解决10kV配电变压器及线路中的电力能源损耗问题。

参考文献

[1]何启鹏.10kV以下配电变压器及线路降损节能运行研究[J].中国高新技术企业，2014，27:102-103.

[2]吴梦娃.10kV配电变压器及线路降损节能运行研究[J].中国高新技术企业，2016，32:79-80.

论文作者:赵奕磊

论文发表刊物:《电力设备》2017年第2期

论文发表时间:2017/4/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/740ab055d9357d0828bf2863.html