# 虚拟化桌面在专科医院的效益分析论文_张钧

江苏省无锡市妇幼保健院 214002

摘要：本文简要分析了部署虚拟化桌面相比于采购传统台式电脑的经济效益和实用性，能够解决的问题，以及节能减排方面的优势。

关键词：虚拟化桌面；管理；效益

一、概况和背景

无锡市妇幼保健院建于1950年，是江苏无锡地区的唯一一所学科建设齐全、专科特色显著的三级甲等妇幼保健院。目前医院内网台式电脑（PC）数量约600台，虚拟服务器40台。自从2011年实施服务器虚拟化项目后，无锡妇幼到现在已有超过40个服务器应用平稳运行在虚拟化平台上，包括电子病历、PACS等重要应用。借助VMWARE虚拟化技术，医院所有应用实现了业务连续性要求，近3年来从未发生因硬件或网络故障导致的业务中断。虚拟化技术带给医院一个全新的信息化水平的提升，保障医院业务平稳有序的运行。

随着虚拟化技术的不断进步，VMWARE虚拟化对桌面终端的支持技术日趋完善，对于优化医院整体信息化水平又是一次革命。平板、智能终端的普及，使得信息的获得不再依赖终端电脑的计算性能，传统的医生、护士工作站将被新型的终端代替，随时随地的移动办公需求，也会要求医院信息化服务水平有个新的提高。通过采用虚拟化桌面技术能够解决以下问题：

1.硬件更新的浪费。目前无锡妇幼保健院妇科大楼已经启用，整个医院使用了近六百台电脑，使用5到8年的电脑需要不断更新，医院在医生、护士工作站上的投入，势必会逐年加大，有些显示器、硬盘还可以继续使用，整机更新也造成了不小的浪费。

2.服务范围和效率的降低。无锡妇幼保健院有三座大楼，大量的医生、护士工作站散落在大楼的每个角落里，服务地域的扩大，势必造成服务量加大，服务时间加长，会导致服务水平的下降。医院信息化管理急需要通过新技术变革，进一步提高服务水平。

3.操作系统的升级。随着医疗信息化水平的不断提高，目前新购的工作站操作系统普遍升级到WIN7，已不能安装XP操作系统，无法满足现阶段医院各个应用系统只支持XP的现状，给医院客户端升级换代带来较大的影响，故需要提供兼容性更好的操作系统平台，来满足医院各业务系统的客户端支撑。

4.内外网安全的矛盾。随着医疗服务的发展，医院内外网信息互通已经变成必然。然而传统的内外网隔离策略依然需要维持以保障医院网络信息安全。内外网信息互通的模式也催生新的技术架构变革以满足未来的发展需要。

5.行政桌面与临床桌面。随着医院管理工作的发展，医院行政用桌面与临床用桌面对于工作站性能和服务效率的差异性越来越大。行政桌面更多倾向于内网与外网的信息沟通交互，不同职能科室之间的信息交流，而临床桌面更多倾向于与应用服务器的信息交互。如何有效区分两种桌面的差异，更好的利用资源，成为一门新的课题。

二、效益分析

硬件采购成本

目前普通台式PC机的政府采购价格在4000-5000元不等。而虚拟化瘦客户机的采购价格在2000-3000元不等。每台可以节省2000元左右。按照医院内网600台PC的估算，8年内PC终端的投入累计可节约120万元。

虚拟化桌面使用初期，可以利用现有PC作为瘦客户机终端使用直至报废。

能耗成本

经过目前统计，无锡妇幼保健院共有电脑600台左右，基本上都是DELL、联想的台式电脑，借鉴DELL官方提供的功率的参考：

因此，部署VMware虚拟化桌面方案之前，每年的电费支出是：

（门诊按照开机时间8小时，住院按照开机时间24小时，门诊、住院PC各占50%计算）

虚拟化前电费支出＝0.67×1元/度×（600×0.25千瓦）×16小时/天×365天/年≈58.7万/年

部署VMware虚拟化桌面方案之后，每年的电费支出是：

虚拟化后电费支出＝0.67×1元/度×（600×0.035千瓦）×16小时/天×365天/年≈8.2万/年

通过部署VMware虚拟化桌面方案，全院医生、护士工作站直接电力消耗每年的电费节约为：50万/年。

管理成本

与管理虚拟服务器类似，桌面虚拟化解决方案可以在以下方面大大降低我们的桌面管理成本：

1.将用户的操作系统集中运行在数据中心，并对其进行统一的管理及维护，大大降低了IT管理人员的运维成本.

2.加快了系统部署的时间，管理员可以在数分钟内部署用户桌面将交将使用。

3.延长用户桌面PC使用寿命，降低桌面更新的采购成本，维护桌面的费用大大降低。

4.因为在桌面虚拟化环境的边缘很少发生计算执行过程，所以计算体系结构对终端设备处理能力的依赖性降低。这为 IT 人员创造了一个大幅降低终端硬件成本的机会。他们可以将现有 PC 作为虚拟桌面终端设备重新加以利用，从而延长现有 PC 的生命周期，或者使用瘦客户端设备代替老化的 PC，这种瘦客户端设备的生命周期通常是标准 PC 的两倍。

节能减排绿色IT

在今天的经济气候下，绿色IT和节约成本对于任何IT组织来说都是重要的。节约能耗是虚拟化的早期驱动因素，自发明以来，虚拟机技术就已经能够实现分布式电源管理（DPM），通过把未使用的虚拟服务器处于待命状态，以减少在虚拟化环境中的能源消耗。

目前瘦客户端的功耗是PC的六分之一，如果在虚拟桌面环境中，采用瘦客户端作为前端设备，终端耗电量将减少83.3%。

以目前中国火电每度电产生500克二氧化碳计算，每个桌面每年将减少200公斤二氧化碳的排放。

四、结论

从长远来看，随着虚拟机技术的不断发展，无论从经济的角度还是能耗、环保的角度，部署桌面虚拟机的优势将远大于PC电脑。桌面虚拟化将和服务器虚拟化一样对医院信息布局产生重大的影响。在医院这类PC终端密集使用的场所，如何强化终端的经济性和提升节能减排的效率，桌面虚拟化就是一条捷径。

参考文献：

[1]《基于VMWARE虚拟化技术构建高校数据中心云平台》 徐翔 《信息技术与信息化》 2014年第5期

[2]《松辽委信息化建设中虚拟化技术的应用》 赵彤 《东北水利水电》 2014年第8期

[3]《浅析计算机虚拟化技术及其应用》 马妮娜 《魅力中国》 2014年第27期

[4]《浅析虚拟化技术在医院信息网络中的应用》 张宏 《世界最新医学信息文摘（电子版）》 2014年第13期

论文作者:张钧

论文发表刊物:《健康世界》2014年21期供稿

论文发表时间:2016/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/743120d11c7ea1bf73161523.html