# 变电站精细化管理及4G网络终端应用论文_刘一凡,肖军,冯安源,杨鹏

（陕西省地方电力（集团）有限公司洋县供电分公司 陕西洋县 723300）

摘要：本文通过对变电站管理的工作现状分析，结合计算机技术分析、介绍“变电站精细化管理及4G网络终端应用”相关的价值、目标，及技术实现，提出变电站精细化管理与传统工作的区别和优势。

关键词：智能APP；精细化；4G应用；知识库。引言

为保证电网的安全、可靠、经济运行，进一步加强和规范变电站的日常管理及运维操作，陕西地方电力集团公司围绕“双优电网”的建设目标，高度重视变电站的相关建设，届时公司智能变电站将实现无人值守和测量、控制、监测、保护等功能一体化，公司配电网的智能化运行水平和“自愈”能力将进一步加强，对减少故障停电、缩短停电时间等都有积极作用。为此，对运维操作标准化工作流程和作业行为进行规范，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，体现对设备及人员行为的全过程管理，内容包括设备的运行检修、缺陷管理、设备巡视、安全要求等，注重设备的使用过程中的生命周期状态，日常运行维护全过程的细化、量化、标准化，减少偏差和错误，以获得最佳秩序和效果。

1 价值

通过对变电站内部管理日常工作、设备巡视巡检、调度操作命令、断路器事故跳闸、反事故演习、安全活动等日常工作实行进行统一管理的信息化、网络化管理和审查、缺陷分析，使工作更加有序、有效。

通过信息技术，强化监督和审批工作，提供方便快捷的缺陷统计、分析方法和工具，以形成科学的变电站管理制度和规范，针对突发事件建立快速有效的反馈通道，完善故障的应急处理预案，做好应急处理联动，最大限度的降低电网损失和社会影响。

将变电站相关的工作经验、成果进行有效的统一管理，形成知识共享平台和学习平台，实现图文、视频、音频等方式在线培训与考试；使此类工作成果得以广乏、快速的传播。

1.1 经济效益

本产品对于变电站设备使用生命周期管理、及日常运维管控形成大数据应用，特别是对传统电力行业提倡的互联网+的模式探讨，有着深远的意义，供电企业就电力内部的管控，人员的到位管控、经验知识库的有效运用，为电力运营节约人力成本、提高工作效率。

对变电站设备的运行情况全方位的掌握，制定合理的工作计划、提高设备利用率和提高负载率，使资产充分发挥效能运行，创造更多的经济效益。

1.2 社会效益

在兑现合理的服务水平（频率、电压、可靠性、节能环保）的基础上，达到资产的生命周期最长及在生命周期内成本最优、风险最小、收益最大。

在确保电网安全的准则下，利用自动化及全电压等级序列最优实践手段，充分提高设备利用率或提高负载率，使资产充分发挥效能运行，大大提高了企业的现代化管理水平，使企业的变电站运行维护管理管理科学化、规范化、标准化，提高了企业的办事效率，增强了电力企业的经济竞争能力，提高了服务质量。

2建设目标

a) 建立设备试验、运行、维护记录信息库；

b) 建立或完善管理流程、规范和监督、审批制度，实现对变电站运维工作的闭环管理；

c) 建立统一的、公平的、科学的监督、考核及评估机制，强化职工责任心、积极性和荣誉感，强化安全管理；

d) 规范、标准化编写交接记录、缺陷隐患、维护等资料，体现对设备及人员全过程、全方位、动态闭环管理；

e) 形成有效的经验积累，建立完善的日常运维管理及经验知识库平台，建立学习型企业。

2.1 项目管理方法

项目管理方法是在传统产品打造、管理咨询和应用产品实施方法基础上，创造性将之与信息系统实施结合，降低实施周期和成本，提高工作效率。

3 系统架构

3.1 网络模型

系统主要由后台数据库、应用服务和现场终端组成。

现场终端主要用于现场巡视巡视、记录填写、消缺处理、审批等，通过4G网络移动作业，实时上传、下载数据。

应用服务主要负责工作计划、业务逻辑、终端验证、终端管理、数据处理、数据存储、数据查询等，是系统的核心层。业务处理人员也可能过管理后台实现业务处理、查询、审批等。

业务接口主要是与其它生产系统的数据对接，如安全生产、两票作业系统等。

4 功能实现

4.1 开发技术

根据汉中公司的具体业务现状和需求，本系统应用计划采用B/S+多层C/S的应用模式，后台数据库采用MySQL 5.7，主要开发语言采用JAVA；其中，B/S模式主要应用于后台管理及PC终端应用，多层C/S模式主要应用于移动APP开发。

开发语言：JAVA、C#；主要中间件：Ext JS 6，Spring，Mybatis；Tomcat；

数据库：MySQL 5.7；操作系统：Windows Server 2008 R2。

4.2 基础管理

设备台账：实现对变电一次设备、二次设备等资产台账的管理和维护，包括设备种类、规格型号、编号、数量、安装位置等，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

运维台账：实现对变电运维所需的备品备件、工器具等资产台账的管理和维护地，包括设备种类、规格型号、编号、数量、用途、使用或操作方法、保护/存放措施等，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

资料管理：实现对变电站相关资料种类，如接线图、平面图、竣工报告等等，然后以电子档案的方式保存资料，并记录实体资料的存放置，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

4.3 安全管理

安全目标管理：实现对运维站上报给运行中心的安全生产目标，及组织、技术措施等电子档案的管理，具备列表在线查阅、新增、修改、删减、查询、打印等功能。

两票管理：实现与两票系统的接口，实时与两票系统同步两票管理的实施情况，可查看与本系统运维、检修、消缺相关的工作票执行情况，具备查询、统计等功能。

防误闭锁装置管理：对安全钥匙的领用、归还实行登记，包括领用人、用途、领用时间、归还时间等信息进行管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

消防管理：实现对消防设备的安装位置、有效期限、应急措施等信息进行统一管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

保卫管理：将值班人员的日常安全巡视情况、外来人员记录及变电站周围的其他情况进行信息化管理，值班人员将这些日常信息登记到系统，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

应急管理：实现对应急处置方案等电子文档的管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

异常和故障处理：实现对异常和故障的现象判断、处理方法、处理流程等的信息化管理，该部分将与知识库相通、相联，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

防汛、防风、防寒工作管理：实现对防汛、防风、防寒的设备、物资台账进行信息管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

安全工器具的管理：实现对安全工器具的领用、归还实行登记，包括领用人、用途、领用时间、归还时间等信息进行管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

备品备件管理：实现对备品备件的领用、使用、归还实行登记，包括领用人、用途、领用时间、归还时间等信息进行管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

4.4 运维管理

运行规程管理：实现对运行规程电子文档的管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

值班管理：实现对值班表信息录入，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能；实现值班人员交接班时的交接情况的信息化管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

巡视检查管理：实现对变电站巡视计划的管理，包括正常巡视、熄灯巡视、特殊巡视、全面巡视，具备巡视计划及内容的制定，及巡视结果登记等功能，以及与缺陷模块的接口。具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

设备维护管理：实现对运维计划、运维记录的管理，具备运维计划及内容的制定，及运维开展情况的记录等功能，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

设备检修试验：实现对设备检修计划、检修过程及结果的管理，具备检修计划及内容的制定，及检修流程、开展情况的记录等功能，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。实现与两票系统的接口，在需要时将数据与两票系统互通。实现对设备的到期提醒、试验结果等信息的管理，实现与缺系统模块的接口。

缺陷管理：实现对变电站设备的抢修、消缺计划，及消缺流程、处理记录等信息的管理，缺陷来源包括运行、试验、检修、验收等，及缺陷等级、缺陷处理过程、处理结果等的管理。实现与两票系统的接口，在需要时将数据与两票系统互通。

分析报表：统计分析变电站的巡视、维护、检修、试验等计划的执行情况，及设备缺陷的处理情况、发生机率等相关报表。

车辆管理：对车辆使用实行登记，包括领用人、用途、领用时间、归还时间等信息进行管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

钥匙管理：对钥匙的领用、归还实行登记，包括领用人、用途、领用时间、归还时间等信息进行管理，具备新增、修改、删减、查询、打印等功能。

4.1 智能APP

在平板电脑终端上通过APP应用实现现场巡视计划的查询、审批、执行及巡视结果的录入，并支持现场拍照上传。

4.2 知识库管理

建立知识库和共享知识平台、学习平台，实现对变电站运维过程中的各类问题、缺陷，及经验、方法、步聚等信息的统一管理，帮助新手或遇到此类问题时快速找到处理问题的方法、思路，形式包括文字、电子文档、图片、视频等以附件形式存储，具备新增、修改、删减、查询、打印、上传、下载等功能。

培训考试管理：记录系统每个人的学习记录、培训记录、考试记录等信息，并能根据知识库的内容自动生考试试卷，出题者也可手工加入题目，参与考试者答题后保存到后台数据库，再由出题者阅卷给出最终得分。

5 结论

变电站精细化管理解决方案采用了模块化设计，可根据电力公司实际需求进行调整。通过使用中间件服务器支持移动设备走无线网络，实现对企业后端数据的远程实时访问。不仅增强了数据信息的时效性，同时将服务器端强大的逻辑扩展和处理能力，与移动终端密切结合了起来，构成具有很强的业务处理功能的移动系统，可以真正使得移动设备成为企业信息系统的一个有效组成部分。

应用软件和中间件产品均拥有自主知识产权，确保数据可跨平台、跨数据库和跨系统交互。系统软件架构为多层结构，具有高度可伸缩性。系统的开放式设计，可以方便地与原有的或者将来的系统嵌入集成。 用户界面图形化，易操作、易培训、易管理。手持终端支持手写输入，操作主要为直接点选。用户可自定义所有参数，进行数据初始化，对厂商依赖程度低。

系统管理网络化，相关数据可被企业其他管理应用系统调用。

这一由计算机信息技术、无线互联技术与智能终端相结合的全新解决方案，不仅具有相对低成本、数据准确及时、安全可靠等优点，同时也能完全满足企业未来在信息处理、移动计算等多方面的需求。引入和掌握最新的无线应用产品技术，并有效的应用这些技术到应用系统中去，这样可以进一步降低电力公司的运作成本，提高工作效率，必将有助于电力今后业务的发展。

参考文献：

[1]罗曼，朱磊．县级配电网自动化系统的设计与规划[J]．电器与能效管理技术，2014（24）．

[2]邱云峰．配电网自动化系统应用分析[J]．科学家，2016（6）．

[3]汉中供电分公司无人值守变电站运维管理实施细则（试行）5.25

[4] 4G CORE NETWORK4G核心网络规划与设计 王晖等编

论文作者:刘一凡,肖军,冯安源,杨鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第7期

论文发表时间:2017/6/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/744094f5e233d5a42a655837.html