# 刍议消防工程质量管理论文_田少锋

田少锋

身份证号：14260119860123****

摘要：消防工程是现代建筑工程的重要内容，是建设项目的重要组成部分之一，因此引起了业内外的高度重视和关注。消防工程的质量，不仅仅关系到整个建筑工程的质量，还会对于居民的生命财产安全产生不同程度的影响。文章首先从消防工程的基本概念和特点入手，总结和归纳消防工程施工质量管理中存在的问题，在此基础上对于消防工程施工全过程质量模式进行探析。

关键词：建筑工程；消防；质量管理

引言：通过调查与统计当前建筑工程的安全事故发生的概率和原因，我们发现，其中火灾事故发生数量不断增多，这不仅使得人们的生命受到威胁，还会对人们的财产安全造成影响。因此，如何降低事故发生概率备受社会关注。建筑管理人员需要与相关的职能部门进行合作，不断提高建筑行业的质量，保障对建筑的科学性监督，使得建筑消防水平提高，避免火灾事故的发生。火灾事故的发生不仅有建筑工程的设计缺陷和人为因素，还有政府监督管理部门的失职。以此为出发点，提升建筑工程安全系数的问题被重新重视了起来。

一、消防工程的概况

1.消防工程的含义

为了保证建筑具备防御火灾，实现火灾危害程度的降低，保证居住者的生命财产安全而进行的消防建设就是消防工程。一般情况下，会对于消防工程质量产生影响的因素有消防设计方案的科学性，施工准备工作的合理性，施工过程的质量性等。作为现代建筑工程的重要组成部分，消防工程质量的如何，同样会影响到整个建筑经济效益的发挥。

2.消防工程施工的特点

点多面广，是消防工程建筑的集中特点。点多，是作业场所不固定，存在流动性和分散性的特点，往往需要很长的施工周期；面广，作为建筑工程中的交叉作业部分，任何建筑施工环节都可能对于消防工程造成影响。

3.建筑消防工程质量管理的必要性

从理论上来讲，建筑消防工程的效能主要集中体现在以下两个方面：其一，火灾预防能力的提高；其二，火灾危害程度的降低。具体来讲，建筑消防工程质量管理的必要性可以从以下几个角度探析：其一，有利于促进我国经济健康发展，是构建社会和谐发展的重要内容；其二，有利于城市消防工作质量和效益的提升，是保证城市居民生命财产安全的重要举措。从这个角度来讲，高度重视建筑消防工程质量管理，也是很有必要的。

二、现阶段消防工程施工质量管理工作存在的缺陷

随着建筑工程事业的健康发展，我国消防工程施工质量管理水平也不断提升，无论是消防工程设计，还是消防工程审核，或者是消防工程验收，都取得了很大的成绩。但是我们也不得不承认的是当前消防工程施工全过程质量管理模式存在的缺陷和不足。

1.消防施工过程有待规范

建筑消防施工过程的规范化和科学化，是保证消防系统发挥效能的关键所在。但是当前建筑消防施工过程存在很多不规范的地方，主要体现在以下几个方面的内容：其一，室外消防给水管道的内部和外部防锈处理工作不到位，使用的消防给水管道材质不符合防锈要去，难以保证其效能的发挥；其二，部分总出水管和竖向管没有依照规范采用缩接或者法兰接头的方式去连接，常常出现以焊接的方式来进行，尤其在主管道和支管道之间没有使用三通接头；其三，部分施工企业铺装人员实际操作不规范，常常出现将电线铺设在混凝土中的情况，遗留下很大的安全隐患。

2.消防设施质量管理措施不当

建筑消防设施设备，是建筑消防工程体系构建的基础和前提。但是当前建筑消防设施质量管理措施不当，已然成为影响消防工程施工质量管理的因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体来讲，其一，部分给水设备气压罐没有受压容器许可证，在出厂的时候也没有进行专业的受压容器检测；其二，建筑消防设施的材质选择存在不规范的情况，以镇静钢板为材质去进行生产，或者以钢板厚度的方式去生产，都难以保证建筑消防设施的高质量性；其三，建筑消防设施采购方忽视对于建筑消防材料的质量检查，仓库管理工作不善，很有可能将有质量缺陷的消防设施运用到施工中。

4.消防隐蔽工程质检意识不强

现代建筑的消防工程以隐蔽性为主，这给予消防工程的质检工作造成了很大的负面影响。如果在消防工程竣工的时候，去对于隐蔽工程实现质量检查，往往难以保证对于隐蔽工程进行测定。一般情况下，需要使用专业的检测消防设备才能够开展。但是很多情况下，建筑消防隐蔽工程质检意识较差，为了保证建筑工程能够尽早进入市场销售环节，往往忽视此方面工作的开展。

三、强化消防工程质量监督管理工作的具体措施

1.有计划地对施工人员进行培训

消防工程人员作为工程施工的执行人，施工单位应具备各级人员的安全和专业技能，并对施工人员的专业技能进行详细的培训和考核，提高施工人员和设计人员的专业素质和知识技能，提高其安全意识和责任感，能达到施工人员的标准。并且在消防工程开始阶段，就应该保证消防工程的质量和安全。

2.加大施工期间的监督管理的力度

对于建筑消防工程的监督管理，要定期全面检查施工现场的质量，组织技术监督人员严格遵守国家有关技术标准，严格处理施工不按规定现象。对消防机构进行自我审查，完善消防安全管理机制，职能部门依法查处对于减薄建筑物的消防设施管理标准。在日常生活中要增加消防设备，让消防监管人员应充分意识到火灾的危险性，这样才能降低火灾概率。建筑施工单位也应组织消防演习，包括疏散和疏散演练，结合具体的疏散活动来规划路线，从而进行科学有序的疏散，最大限度地减少人员伤亡和经济损失。

3.完善应急消防设施

只有建立完善的火控设施系统，才能达到理想的火控效果。同时，采用优质的消防设施控制火势蔓延的势头也十分重要，据统计，消防栓控制系统在消防控制中具有很好的效果，防火率达到50%，而喷水灭火系统的灭火概率为90。0%。在设计消防系统时，应根据施工项目的重要程度和安全类别选择相应的消防系统。并且要对应急消防设施进行定期维护和管理，建立科学的维护管理机制，实施消防应急设施建设也是监管人员应做的。

4.消防工程全过程质量控制策略

首先，对于消防工程全过程质量施工实现动态化监督，组建专门质量监督机构，对于消防的安全性和可靠性进行实时监督；其二，高度重视消防工程施工前的准备工作，对于建筑施工合同和施工图纸进行全面分析之后，确定消防工程全过程质量控制目标，制定详细的全过程质量管理方案；其三，对于施工全过程质量控制，组建完善的施工管理体系，以岗位责任制的方式保证各个环节都有人负责，及时找到其中存在不足的地方，采取对应措施予以改善和调整；其四，高度重视消防工程后期质量管理工作，在验收阶段，保证各建筑主体共同参与到消防系统试验验收环节，并且以相关行政部门的标准去进行，对于验收报告进行全面分析，在维护阶段，应该做好回访工作，对于保证消防系统稳定运行。

四、结语

质量管理环节是当前消防工程施工过程中非常关键的一步，全过程质量管理模式是其中的一个重要理念，一定要引起施工单位相关工作人员的高度重视，以保证消防工程能够为促进建筑工程经济效益的提升做出贡献，如果忽视或者懈怠质量管理工作，很难在建筑物中发现各种隐患，将对人们的生活构成了巨大的威胁。

参考文献：

[1]李学科.如何做好消防工程的质量监理[J].城市建设理论研究(电子版),2018(14):44.

[2]王冕.消防工程施工全过程质量管理[J].消防界(电子版),2018,4(07):63-64.

[3]魏成香.探讨现阶段消防工程施工的现状及其质量管理对策[J].科技创新与应用,2016(35):264.

论文作者:田少锋

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/744bc7e143c0a24beebfd763.html