# 探讨电气自动化在电气工程中的应用王洪印论文_王洪印

摘要：电气自动化的特点较为鲜明，如该技术具有高度的集中化、信息化的特点。电气工程中，基于电气设备、电气线路的安装布置等，其也具有较为集中的特点。基于此，利用电气自动化中的相关技术，并将相关技术合理的融合到电气工程中，对于提高电气工程系统运行的稳定性、安全性等也会是十分积极的效果。但相关企业在运用自动化技术融合到电气工程过程中，还需要对电气自动化的特点、注意事项等进行明确，以提高电气自动化融合于电气工程中的效率。

关键词：电气自动化；电气工程；运用策略

随着我国经济的迅速发展，科学技术也得到了有效的提升，在科技领域中电气自动化属于一种新型的高新技术，其在经济和科技进步的背景中，同样得到了良好的发展，并且该技术在电气工程中的应用发挥出了重要作用，不仅提高了电气工程的自动化程度，而且为电气工程的发展提供了动力，得到了业内认识的一致好。在实际应用中该技术能够解放电气工程中大量的劳动力，同时对工作效率的提升有着积极作用。因此，电气工程中合理的使用电气自动化技术，已经成为电气工程为了发展的必然趋势，为了能够使其得到更广泛的应用。

1电气工程中自动化技术的应用优势分析

1.1自动化的监测优势

虽然当代的先进技术与设备能够很大程度缩减人力成本的消耗，但是在实际施工过程中，对于现场的各方面情况，包括现场人员作业情况以及设备运行情况等，都需要实时进行监测。特别是在临时故障出现的情况下，更要借助监测过程中获取的信息来做好决策，排除隐患。通过自动化监测系统上传的信息，相关人员可以在更短的时间内找到问题症结并及时处理。

1.2实现智能化管控

电气工程设备的构成十分精密，运作原理也十分复杂。为了保证系统的稳定运行，为了合理控制系统行为，智能化管控是主要的优化目标。通过智能化的管控，在施工过程中能够有效提升生产效率，并且能够保证投用后系统的稳定运行。随着技术的不断发展，电气自动化技术在各个领域的普及，人们也开始追求智能化的生活环境，而电气自动化技术的应用与改革便是以智能化理念为基础。在实际应用过程中，只有达成智能化的目标，才能保证电气设备体现出智能化特征。

1.3安全性强

安全性是电气自动化技术引入的主要目标之一。众所周知，电气系统的施工以及后续的使用往往包含一定的危险性，一旦施工不规范或是后续系统的运行出现问题，很可能引发严重的后果。利用电气自动化技术则能够保证系统施工以及后续使用的安全性。这是因为自动化的系统往往具备预警功能，在感知风险后能够第一时间通过自动操作避免问题的影响持续扩散，同时能够防范电气工程施工及后续运行过程中因人为失误等因素引发的安全问题。

2电气自动化在电气工程中的融合运用

2.1电网调度中对电气自动化的应用

电气工程中电网调度有着重要的作用，其在整个工程中是不可缺少的重要因素。因此，想要实现电气工程的自动化，首先要对电网调度进行自动化建设。当前，科学、稳定、有效的电网调度，是电网系统中的主要目标。对与该目标的实现，就要建立在自动化技术的基础上，因此将自动化技术应用到电网调度中同时融合智能化技术，使调度具有远程操作和智能操作的特点。在电网调度中对电气自动化进行应用，能够提高电力系统的监控水平，使其做到实时监控，而且系统评估方面的能够也能够得到明显提升，通过有效的监控和分析，就能够预测出整个系统的电力负荷状况。这种情况下，电力系统就能够依据分析和预测的结果，进行自动化调度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由此可见，电网调度中应用电力自动化，对自动化调度机制的建立有着良好作用，而且依靠自动化技术建设的机制具有科学性、便捷性的特点。然而，在实际应用中，想要保证自动化调度的准确性，必须保证收集的信息及数据的准确性，这就需要系统对整个电网系统进行监控，并给予相关数据和监控正确的评价，只有这样，电网的调度才能够更加准确，不仅能够提高电网运行的效率，还能够有效的促进经济效益的提升。

2.2电气自动化在变电站中的应用

变电是电气系统中的重要环节，在电力的输送过程中，由于电压过高，并不能直接应用于城市用电中，需要输送中的电力经过变压器，使用其中的专业化设备将电压降至标准范围内。在未使用电气自动化技术前，我国的变电站基本上均是采用人工监控，防止变电设备出现故障或者其他情况，相对来说，效率较低，且并不能有效的检测出变电系统中存在的安全隐患。在应用电气自动化技术后，可以通过其特定程度对单一变电站或者区域性的变电系统进行运行状态的实时监控，一旦出现故障，便可以自动化的对变电系统的具体情况进行评估，若故障较为严重，会将电力切断，并通过其信息系统将故障信息传输至相关管理部门，随后派出维修人员展开维修工作。总之，电气自动化技术在变电站中的应用效果较好，为我国电气系统的自动化发展提供了重要帮助。

2.3电气自动化与分散监控系统的有机融合

电气工程中，监控系统是重要的组成部分，同时监控系统的合理运行，不仅保障了电气工程功能的充分被发挥，进而也促进了相关监控区域的安全。但监控系统的运行如只能够通过人为控制，如开启或关闭、旋转调节等，对于电气工程监控过程的成本投入来说，无疑是增高的。因此，基于电气自动化的特点，如能够实现监控系统的自动化控制，对于电气工程监控系统能够的充分发挥，是具有十分积极的意义的，同时也能够实现为电气工程稳定运行提供保障的目的。实际的监控系统自动化的建设中，工作人员可以将监控设备按照监控等级进行划分，并将监控系统按照多个层次进行分散多个结构，以使其自动化运行过程更为完善。例如，划分结构的过程中，可以将其划分为控制单元、局域网、以太网等，划分之后，工作人员也可以实现对电气工程自动化运行状况的监控，进而提高监控过程中的效果。另外，利用计算机技术进行传递各设备间的运行状况，也能够实现对各监控设备运行状态的检测，基于此，也能够提高监控系统的运行效率。电气自动化技术、设备等与监控系统的有机融合，也能够实现对电气工程中的线路运行状况、程序运行状况、设备运行状况等的监控，如当监控过程中的某一元件出现问题，自动化监控系统会立即做出反应，并及时将故障信息等输送于监控中心，进而有利于工作人员及时了解，同时快速的进行处理。另外，为了保障监控过程的效率，基于自动化系统的监控系统的安装时，还应掌握必要的定位技术，即实现故障现象与地理位置的对应关系，以确保当相关故障发生时，不仅能够及时对故障进行传达，还能够对位置也进行明确，进而有利于工作人员的及时维修与处理。

3结语

科技水平的提升促进了电气自动化的发展，其在电气工程中的应用，取得了良好的效果。目前在电气工程的建设中，对于自动化的应用，有效的提高了相关设备的运行效率，同时还保证了系统运行的可靠性和稳定性，为其工程信息化的发展提供了保障。本文通过对电力自动化在电力工程中电网调度、变电站、发电厂中的应用进行分析，表明了其应用优势。

参考文献

[1]周鸿亮.电气自动化在电气工程中的应用探析[J].南方农机,2019(11).

[2]杨栩浩.电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用浅析[J].科学技术创新,2019(09).

[3]柴源,李子恩,朱啟强,等.电气自动化技术在电力系统中的应用探析[J].电子制作,2019(04).

[4]苏艳娟,郭丹蕊.电力系统运行中电气自动化技术的应用策略[J].南方农机,2019(03).

论文作者:王洪印

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7476be45719b37233bdd9bfc.html