# 电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨论文_张庞霏

（国网山西省电力公司隰县供电公司 山西临汾 041000）

摘要：节能降耗技术应用在电力输配电线路中有助于减少电能消耗、提高运营效果、实现经济效益最大化。因此，电力企业应对节能降耗技术的应用给予高度重视，优化用电质量、缩减用电管理成本等。同时，确保电能的有效输送，节省供电成本费用。

关键词：电力输配电线路;节能降耗;技术探讨

1电力输配电线路节能降耗技术的意义

1.1在设计和施工中，通过减少导线长度

在进行电力传输过程中可以用直线模式进行传输，这样不仅可以减少配电的消耗量，还可以大大提高电力传输效率。在大型建筑高层进行施工过程中，要考虑到供电室是否靠近电气井，如果离得比较近的话，这样可以减少电线的长度，方便对相关电源开关的控制，同时输出的电流也比较小，这样可以大大减少电量的消耗。

1.2提高供配电系统的功率因素

通常而言，像变压器、发动机等供电设备都是属于负荷电流，在运用这些电力设备进行传输的过程中会产生一些无用的电流，这些电流从传输的过程中流出，会经过电线设备会增加电力的消耗。在此可以利用供配电线路安全电容补偿柜，这样可以减少整体电流传输的消耗，达到提高供配电系统电功率的目的。

2高压输配电线路节能降耗的影响因素

2.1长度

在电力运输的过程中，输电线路的长度与其能耗有着直接关系，而输电线路的长度又直接影响着电阻的大小。一般来说，输电线路越长，在输电的过程中造成的损耗也就越高。

2.2功率

配电系统在实际运行的过程中，由于家用电器和电动机之间存在较强的电感性符合，会遭受到无用功电流的影响，导致电能出现损耗，从而造成系统运行过程中出现能源浪费的问题。为了能够对相关问题进行控制和管理，就需要提高其自身的功率，确保能够减少损耗的现象，还需要对电容进行补偿和安装，从而保证能够对供电系统内部无用功电流问题进行控制。

2.3电流

在高压输送电线路应用的过程中，谐波电流是影响电能损耗的重要因素，很容易导致过电压和电流问题，使电容器和其他的设备面临着威胁，而过大的谐波电流还会造成变压器绕组过热，进而造成机械振动，给整个电力系统的运行带来影响。

3电力系统中输配电线路的节能降耗技术分析

3.1优化输电线路

为了能够减少能源消耗量，需要提高电力资源的利用率，对线路进行科学合理的设计，避免出现不合理的问题，减少输配能源的消耗。另外，对于一些长线路的输配电来说，为了能够提高输配工作的效率，就需要保证线路截面能够满足相关规定和标准，这样虽然会增加成本，但是能够提高电能的利用率，保证能够实现节约能源的目标。

3.2对电网进行无功配置

第一，运用并联电容器。并联电容器能够使电力系统遇到的阻力逐步減少，降低特定频率谐波的放大作用，缩小并联电容器的运行周期，提高电容器的运行效率，在受到谐波干扰比较大的情况下，能运用并联电容器进行解决，使电量消耗的情况获得缓解。此外应合理使用磁化金属附件，当其所产生的感应电优势与导线的电流材料成正比的情况下，将能够与金属截面成正比，从而能够使大部分能量转化成热量进行消耗，变成更大的涡流，金属附件中的电阻便会持续发热，实现电量的高度转换，降低电能发生浪费的情况，更好地实现了节能降耗这一理念。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，补偿线路电抗。补偿线路电抗指的是对于远距离的电力传输而进行设置的，在电线上安装电容器的基础上，使电站电压与断路器并联电阻具有关联，实现串联电路的补偿，缩短电线传输的距离，使电力传输的稳定性得以提高，使电路具有较大的安全性与准确性。电力运输线路之间的距离与电能消耗息息相关，运输之间的距离越大就会消耗更多的电能，造成不必要的浪费，因此技术人员一定要不断利用各种技术来降低电线传输之间的距离，这样才能够从根本上降低能耗，贯彻落实节能降耗理念。

3.3注意补偿无功率设备

在保证无功功率设备平衡运行的基础上，有效降低电力线路的损耗，需要筛选出相应的电容器装置，作为无功功率设备的补偿装置，进而有效提高配电电网运行能力，提高配电电网的电能传输质量。无功功率补偿装置的安装需要满足以下要求：首先，要选择合适的电容器作为补偿装置，在确定电容器的实际数据之后，根据所选电容器的实际容量进行数据记录，例如：电压数据、最终目标功率值所能承受负荷的数据;其次，要注意调节电容器的平滑度和电容器适应范围的实际广度，算出电容器能够实现的最优补偿效果，再具体运用在模糊集合的模式之中，该模式由电容器和该电容器所结合的补偿电容组构成，该模式中包括开关的投切形式、分担形式、不同编码的设置和比例分配等等，这些模式的补偿最终都是为了满足预期设定的补偿效果;最后，要注意把选择的无功功率的数据作为投切数据最初的物理数值，尽量避免开关的投切过程产生振动现象或倒送的情况，另外，安装无功功率设备的位置要尽量选在电容器的附近，便于进行近距离功率补偿，而且通过近距离的电力传输，也可以减少电能在输送线路上的损耗，从而保障电气工程自动化技术的节能目的。

3.4变压器节能

在我国电力输配工作中，变压器是电能损耗的主要区段。对变压器进行节能降耗技术革新是电力输配电线路提高电能利用率的有效手段，下面就两种办法进行分析：

3.4.1 新型变压器的运用。新型变压器种类繁多，目前使用较为广泛的是非晶合金铁芯变压器，这种电压器较传统S9型变压器有着较大的优势。首先，非晶合金铁芯变压器具有低噪音、低损耗的特点;其次，非晶合金铁芯变压器在空载情况下，产生的空载损耗仅仅是S9型变压器的五分之一。

3.4.2 变压器的经济运行。通过合理分析变压器通过的电量，选择最佳的运行方式，来实现变压器的经济运行。调整变压器的实际负载情况，保证电量在通过变压器的时候可以将电能的损失降至最低。变压器的经济运行主要是依靠实际工作人员对其工作负荷进行控制，保证其在最优功率下完成电能的传输工作。变压器的种类多种多样，参数也各不相同，需要工作人员考虑实际因素，切实地做好电能在电力输配电线路中的传输节能工作，保证电能的充足供应。

结束语：通过对我国电力输配电线路进行节能降耗处理，保证电能的传输效率，保障我国社会经济的高效稳定发展。通过上述手段对我国电力输送线路进行优化，可以极大地改善我国目前电力输配过程中电能损耗过大的现状，提升了电能在输配电线路中的传输效率。

参考文献：

[1]聂建春，张振，张晓妍，萨仁高娃，罗大明.内蒙古地区变电站建筑的节能设计[J].内蒙古电力技术，2018，36（06）：43-46+50.

[2]江俊，马丽，江洋.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用解析[J].科技经济导刊，2018，26（30）：116+118.

[3] 牛峥，郝玥琪，陈曦.高压输配电线路节能降耗技术分析[J].机电工程技术，2019，48（03）：161-163.

[4] 欧阳德.电力输配电线路节能降耗的实现与关键技术分析[J].科技创新与应用，2018（15）：151-152+155.

[5]林康，电力输配电线路中节能降耗技术研究[J]自动化与仪器仪表，2018，12（2）：62-64.

[6]王伊明.节能降耗技术措施在电力工程输配电线路中的应用[J].建材与装饰，2018，12：227-228.

论文作者:张庞霏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/747a7c89360f83995dd3c2c8.html