# 电网规划与电力设计对电网安全的影响姜毅论文_姜毅

摘要：电力系统就是由发电、送电、变电等各个环节组合而成的有机整体，其中涵盖着通信和继电保护等基本的设施。一般是将发电和用电之间用来输送并分配的環节称为电力网，也叫做电网。电网安全的状态就是指在电力设备具体运行的时候，不能超出有关规定的电流、电压和频率，若是出现了不安全的状况，则会导致电力设备损坏，对于电网本身来说，安全保障就是维护电网正常运行的基本条件。通过这样的分析，能够判断出电网的合理规划的重要性，只有将其适当的落实到实处，才可以保证电力设计符合具体的标准，维护好电网的安全状态。本文就此展开了论述，以供参阅。

关键词：电网规划；电力设计；安全

一、电力设计以及电网规划的意义与作用

1.1电网规划与电力设计的意义

当今社会经济发展中，资源、能源都是不可或缺的元素，电力推动着社会经济的发展，经济的发展也在不断推动电力的发展，两者之间相互促进、相互联系。在电网铺设以及电力资源发展迅速的巨大背景之下，加快建设电网稳定性以及安全性是现在的首要工作。电网安全指的是将所有的电网设备的参数以及信息都可以稳定、有效控制在正常的范围之内。但在电网建设之中还是会存在很多的问题，电网的铺设可能会存在没有规范的指导以及缺少正确的约束，有可能还会对生态环境产生影响。如果电网的铺设质量以及安全性不能够得到保障，就会影响整个电力系统的输送以及电能质量。

1.2电网规划与电力设计作用

电网规划与电力设计是一种管理设计工作，主要是在电网系统安全稳定运行状态下建立起来的。建立整体设计模型的时候会对电力运行的进度以及质量都会在不同程度上产生更大的影响，并且会涉及到电力的经营状态以及规模。电力对于人们的生活有很重要的作用，我们在电网铺设开始的时候需要对输电线路进行更加专业的处理，还要建立更加完善的电力设计以及电网铺设制度。我们在电网规划的时候一定要对项目中整体运营和细节分析进行合理的计算，同时也要保障电网效益收入。

二、电网规划、电力设计的相关原则

2.1电压等级

电压等级的确定是电网建设工作中的重要部分，会直接对电网建设后续工作产生一系列的影响，所以相关工作人员必须做好电压等级的确认工作。我国城市、郊区地区的用电量。

有着较大差异，所以电压等级的确定要根据城市、郊区的分布确定。在确定城市的电压等级时，必须规避重复降压等现象，在电网建设中合理的构建中高压、高电压等等节点，还要根据城市中不同的区域，实际用电情况进行针对性的规划，这样才能确保电力传输的效率，人们的正常用电以及电力企业的经济效益。

2.2供电安全

电网规划、电力设计工作必须具有可靠性以及安全性，相关工作人员要将这两点作为工作中的核心理念，在电力设计工作中以确保安全、可靠为工作基本要求，这样才能够保证电力系统的稳定运行，让电力规划工作呈现出崭新的风貌。比如，在实际工作中，变压器的选择上要严谨的设定变压器的各项参数，避免变压器在实际工作中出现超载、短路等等情况，对电力系统的正常运行造成影响，对电网设计中电压、电力设备等等参数的设置都要依据实际情况，这样才能确保电网规划、电力设计工作的可靠、有效、安全。

2.3负荷转移

负荷转移功能是确保电力安全运行的重要功能，所以电网的规划往往都会考虑到负荷转移功能。在电网规划、电力设计工作中。在电网系统运行出现不稳定情况的时候，应该确保电网能够及时的将符合进行转移，以此确保电网系统运行的稳定性，避免安全事故的发生。在实际工作的过程中，如果电网出现了大面积故障，就必须对故障的原因、现象进行分析，在维护的过程中要保证备用容量能够保证排查、维护工作的正常进行。所以电网规划、电力设计工作也要将可能发生的事故、检修工作纳入考虑范围。电网在运行中出现的问题也各不相同，如果电网运行的过程中配电技术出现了问题，就能通过适当的改变、调整就可以解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆举个例子，如果电力系统中变电站中的一根母线出现了异常，经过检查也很难检测出问题发生的原因，所以电力系统在运行的过程中，中压配电网也能对整个电力系统的运行提供保障。要确保电网的正常运行，必须确保满足以下几点要求：①部分电力用户的供电回路有两条，只要保证一条供电回路的正常运行，就能够为用户的用电提供保障；②部分电力用户的供电回路有三条，如果其中的一条出现问题，也不会对电力供应构成影响，但是如果有两条发生了故障，就会导致供电电能只有正常情况的3/4；③变电站中的回路发生故障的时候，恢复正常供电的时间与解决断电花费的时间相同，如果电网的供电形式为环网供电形式，那么达到最低电量的时间和电力恢复的时间相同，一般情况下，要在2min之内恢复对配电网的控制，避免对电力用户的正常用电产生影响。

2.4供电合法

在电网规划、电力设计的过程中，要遵循最基础也是最重要的原则就是确保供電合法，电力资源的供应必须要严格按照《电网规划设计准则》进行，将其中的内容作为电网规划、电力设计中的基础依据以及标准，并且要保证电网建设与国家N-2、N-1等法律条款吻合，这样不仅能够确保电网建设的合法性，还能够保证电网系统的稳定运行，确保其安全性。其中N-1准则对电网安全方面的有着明确的规定，即便电网在运行的过程中出现了问题，只要在规划设计的过程中遵守了N-1准则，也能够保证电网中的电压、频率处于可控制的安全范围内。

三、针对电网规划与电力设计的问题的解决方法

3.1更新陈旧的电网安全观念

随着时代的变迁与经济的发展，供电企业要想满足国家巨大的用电需求，供电企业必须与时俱进，积极主动的对企业内部传统的电网管理制度进行更新，树立起电网安全第一的安全责任意识，尽可能的与现代化的用电需求接轨。除此之外，供电企业还要建立健全相关电网安全管理制度，将供电安全摆在第一位，严格遵守既定的制度，定期进行制度创新、观念更新，进一步提高电网规划与电力设计的能力与水平，从而保障现阶段我国的供电安全，促进供电企业的改革升级。

3.2加强组织建设与人才培养

先进的供电技术有利于进一步保障供电企业的供电安全与人民的用电安全。在电网规划与电力设计方面加强组织建设，将国外新型的供电技术与中国实际用电情况充分结合，进行更科学合理的电网规划设计，优化升级传统的电网系统。同时，为了能够熟练掌握新型先进的供电技术，供电企业还需大规模进行人才培养，培养可以熟练掌握先进供电技术的技术人员，培训进行安全监督的管理人员的责任意识。放开政策进行人才引进工作，提高供电企业的专业人才队伍的整体素质。

3.3强化电网负荷转移性能

根据国家规定的电网负荷转移性能达标原则，想要保障供电、用电安全，电网系统稳定运行，就必须强化电网的负荷转移性能。定期安排监管人员进行500千伏变电站连接点的抽查，确保500千伏主网承接上级电网带来的电压和为下级电网转移电力的能力，自主完成负荷转移。

结束语：

总而言之，在实际的使用过程中，无论是电网规划还是电力设计，都会对电网的安全运行产生十分重要的影响。所以，在进行电网规划和电力设计的过程中，要始终保持严谨的工作态度，要把各个方面的因素进行综合考虑，还要结合人们的实际需求，进行科学、合理的电网规划和电力设计，最终为电网的安全运行提供保障，满足广大人民的用电需求，增强电网运行的安全性、长久性、可靠性、稳定性。

参考文献：

[1]戴林.电网规划与电力设计对电网安全的影响分析[J].工程建设与设计.2018（05）.

[2]吴卓.分析电网规划与电力设计对电网安全的影响[J].科技风.2018（10）.

[3]肖峰.浅析电网规划与电力设计对电网安全的影响[J].通讯世界.2018（11）.

论文作者:姜毅

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/748a9aa6a0a17c1c5f4843a6.html