# 配网调度自动化技术的应用研究论文_孔庆杜

身份证号码：44122519801206XXXX 肇庆粤能电力设计有限公司 广东肇庆

摘要：随着新科技和新技术的不断涌现，电力设备的自动化程度在不断提高，配电网自动化技术也得以发展。对于提高供电可靠性及供电质量而言，配网调度自动化起着至关重要的作用。本文围绕该技术进行分析和研究，对其发展进行了阐述，重点分析了其主站的配置及主要应用功能，最后对调度管理的重要性进行了探究。

关键词：配电网；调度自动化；应用技术

引言：在电网运行过程中，配电网调度自动化是重要环节之一，它对电网的运行效率起着决定性作用，也影响着电网运行的可靠性。深入全面的研究配电网调度自动化技术，从而制定出电网健康运行的对策，保障电网安全。在调度自动化技术中，进行数据的采集与分析是基础功能，据此可以对电网实施监控和运行评估，从而为决策提供依据。配电网调度自动化技术应用后，调度人员将会获得更多的参考依据，这对于及时准确的掌握电网运行情况大有帮助，本文即对此展开论述。

1配网自动化技术概述

随着社会的发展及人们生活水平的提高，用电负荷不断增大，用电质量及用电安全逐渐成为人们关注的话题。当前，电力系统的主要任务是保证供电质量及供电的稳定。分析传统配电网的运行操作模式发现，它已经无法满足当前用户的需要，急需一种新的模式对配网调度管理进行改善。引入配电自动化系统后，供电质量得到了改善，供电的安全系数也得以提高。在配网自动化技术中，有效结合了电力电子技术、计算机通信技术以及自动控制原理技术；它通过分析和研究电网数据及用户信息，实现了一套完整的自动化系统；该套系统能够有效监测、控制和保护配电网，提高电网管理水平。

2配网调度自动化的调度技术应用的重要性

配网调度自动化的技术是有利于提高供电可靠性和运行管理现代化水平，能够在很大程度上提高经济效益和社会效益，因此，这项工作应该得到整个社会的重视。配网调度自动化系统的发展方向是建立一个具有规范管理、工作流自动化、停电信息的发布等面向调度运行的综合性的平台，除此之外，该系统还能够准确高效的自动统计和分析调度月报简报。而且，该系统在安全管理中也考虑的非常周到，在调度安全活动方面特别设计了一个环节。最后，通过相应的查询系统，实现了集中管理变电站设备。

3配网调度自动化技术应用面临的问题

3.1 功能设计相对简单

确保供电安全、稳定是配网自动化系统自始至终的目标。然而，实际的电路检修、检测时，难免会造成配网停电问题，影响供电质量。所以，采用配电网自动化技术目标就是为了控制例行监测过程中的停电次数与时间，从而保证供电质量，维护配网管理水平。

3.2 配网中的孤岛问题

供电企业有着自己的运营模式，形成了属于自己的信息资源类别，这样就很难有效优化整合，导致供电企业之间信息分享困难，导致配网管理缺乏有效秩序，这样就无疑为配网自动化技术的运用带来了极大的困难和挑战。

3.3 结构设计不能一致

现实的操作过程中，一些无关的干扰性信息常会对配网系统带来不良影响，由于配网系统中的一些设备型号较旧、无法适应新设备的运转，使得网络数据传输能力也相对有限，这样就容易导致配网系统工作不畅通，严重损害配网调动自动化功能的发挥。一些供电企业在缺少科学分析的情况下，忽视长远计划，盲目引入新型设备，使得新旧设备难以有效配合，无法实现兼容并蓄，也就无法达到最佳的运行效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

同时，配电自动化技术所需成本更高、波及范围更广，需要一定的技术支持，也需要管理上的创新，积极为配网自动化系统的发展做好准备，应该立足长远优选具有拓展功能的设备与系统模块，然而，这也正是实际配网自动化运行过程的问题所在。

4电力系统配网自动化技术应用分析

4.1合理规划配网自动化

为确保配电网系统运行的可靠性，需要进行科学合理的设计与规划，需要注重配网自动化原理，注重配网线路的分割，以免出现故障系统崩溃问题，即使区域出现故障，也可以对故障进行区分隔离，以便快速恢复故障问题，以免出现线路停电问题，影响供电的稳定性。因此，合理规划配网自动化十分必要，需要注意以下几点，第一，需要将供电线路设计成一个环状网，需要配备两个电源，对密集供电区进行合理的规划，确保配网供电的可靠性[3]。第二，需要设计分段线路干线，以免出现一处故障，导致整条线路全部停电问题，通过分段开关倒闸，结合用户相等的原则，快速转移非故障区域的负荷，实现合理规划配网自动化。

4.2建设通信系统

在电力系统中，通信系统是电力系统与配电终端设备连接的桥梁，可以实现信息的交互，确保通信系统的可靠性与稳定性，实现配电自动化功能。通信系统包括电力线载波，在线电缆，借助公众通信网等多种通信方式，因而，通信终端设备也较多，对通信系统具有较高的要求。建设通信系统需要注意以下几点，第一，因地制宜，结合电力发展情况以及经济条件，合理设定通信系统，充分考虑自动化通信系统的建设，全面提高通信系统自动化水平。第二，缓解供电压力，采用集中管理，分层建设的方式进行管理，加强通信系统建设，做好通信系统建设工作[4]。

4.3选择正确的配电设备

在自动化技术应用过程中，为更加科学的利用通信技术，计算机网络技术对配网进行管理，做好正常的控制以及检查工作，需要及时排除故障，实现配网及其设备管理的标准化以及自动化。选择正确的配电设备需要注意以下几点，第一，配电设备种类较多，包括二次设备以及一次设备，包括配电开关，馈线远方终端以及配电终端单元，需要选择恰当的正确的配电设备。第二，在实施配电自动化时，需要保证配备的机电一体化性能的负荷开关，确保设备安装维护的简单性，更好的适应恶劣的运行环境，提高配电自动化供电的可靠性。

4.4建立硬件支持系统

在电网运行过程中，配网自动化技术具有安全高效以及优质可靠的特点，可以提高供电质量，提高供电网的安全性，由此可见，建立硬件支持系统十分重要，也十分必要，发挥着重要的作用。在实际电力系统运行过程中，硬件支持系统发挥着对数据进行分析与收集的工作，可以对数据信息进行准确的判断与预测，可以了解电力负荷以及需求变化，对各个行业用电情况进行预测，确保电力系统中配网自动化技术的有效应用，发挥重要的作用。

总结：

在电力系统运行过程中，配电网自动化是一个系统，复杂，长期的工作，实现难度较大，规划较为复杂，但是，为满足社会生产生活需要，需要完善社会生产生活用电需求，进一步完善电力配电系统自动化建设，促进电力系统配网自动化技术的应用。由于通过建设通信系统，合理规划配电网自动化，建立硬件支持系统等措施可以促进电力系统配网自动化的实现，因此，需要从这几个方面着手，研究电力系统中配电网自动化技术的应用，希望可以提出有效的建议与意见，为广大民众提供更加优质的服务。

参考文献：

[1]吴斌.电力系统中的配网自动化技术应用的研究[J].中国战略新兴产业，2017（48）：17-18.

[2]李欣然.电子信息技术在电力自动化技术中的应用[J].科技风，2017（26）：155.

[3]魏廷科.电力配网自动化运行管理中的问题和对策探究[J].工程技术研究，2017（11）：144+148.

[4]汪文洪.配网自动化技术在农村电力系统中的应用[J].建材与装饰，2017（40）：201-202.

论文作者:孔庆杜

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74bc6449e511f00afed3bb5a.html