# 变电站倒闸操作习惯性违章行为分析论文_张斌

（冀东油田公司供电公司 河北 063200）

摘要：本文从变电站倒闸操作的角度来分析操作员工的安全意识淡薄、存在侥幸心理、思想麻痹等不良行为，通过纠正不良心态和行为实现“保电就是保油”的服务宗旨和安全稳定供电的目的。

关键词：习惯性违章；操作员工；安全事故

引 言：安全可靠供电是公司一直追求的目标，但违章行为却不时出现在我们的工作中，威胁着人身、设备的安全。只有不断查找成因，杜绝习惯性违章，才能切实保证人身安全和可靠供电的目标。

正 文：根据公司近年来事故统计分析得知，80%以上的安全事故都是由违章作业、违章指挥、违章操作造成的。因此，要有效的预防事故，就必须狠反“三违行为”。习惯性违章在变配电站倒闸操作工作中时有发生，所谓习惯性违章就是指违反安全工作规程和安全管理规定的行为。它是盲目的、习以为常、习惯成自然的行为模式。它是安全意识淡薄的员工经常表现出来的不良行为。可以说习惯性违章是造成人为事故、影响安全生产的主要因素。

通过多年的班组工作经验和未遂事故事件分析，总结出操作员工的习惯性违章主要存在以下心理：

1、存在麻痹心理：变电站倒闸操作是极易出现问题的。有些操作人员在操作中漫不经心，认为没什么危险，轻车熟路，该验电的时候不验电，该检查的时候不检查，对可能出现的危险估计不足，造成事故。或者对于已经习惯的行为不加辩识，全盘接受。师傅带徒弟，同样把师傅的习惯性违章延续下来，认为习惯的就是正确的，即使和规程有冲突也不予纠正。

2、安全意识“疲劳”：油田供电行业一方面执行供电行业标准，另一方面要执行石油行业的安全管理体系。接受不停的安全检查，执行着重复的作业规程，久而久之，难免对安全概念产生松懈和疲劳，对安全制度和安全操作规程产生抑制、排斥和疲沓的思想。正是这种安全意识的“疲劳”，会导致安全事故频频发生，这种意识在工作年限长的员工中表现尤为突出。

3、抱有侥幸心理：有些操作人员在操作过程中，存在侥幸心理。认为严格按操作规程执行太过于烦琐或机械，未严格按照规章制度执行或执行没有完全到位，不是违章行为。比如说“开关由运行转检修”的操作，规程中要求拉开开关后必须到现场检查开关的实际位置。确认“确在开位”后才可以进行下一步操作。但有些操作人在主控室操作完毕后，省略这一步，直接进行其它操作。认为即使偶尔出现一些违章行为也不会造成事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这对班组其他同志起到潜移默化的作用，即看见别人能违章违纪没出事，自己常常也跟着别人违章违纪。不仅成为习惯性违章行为的传播者，同时极可能成为因违章造成事故的责任者或受害者。

4、自以为是，逞能蛮干：有些操作人员在操作现场不是凭借安全生产工作规程干工作，而是靠想当然，自以为是，工作前不熟悉现场环境和设备，不吸取别人的意见和教训，争强好胜，不计后果，盲目操作逞能蛮干，不相信自己会出事。还有部分操作人员过分自负，当操作过程中出现故障或异常情况时，操作人员一味认为是设备出现故障，擅自打开闭锁装置。不是停止操作或工作，检查自己操作过程是否存在问题，而是自以为是，认定是生产设备存在问题，冒险进行操作。这样的人往往会出现违章操作、误操作造成事故，这种行为主要表现在干部骨干身上。

5、盲目追求工作效率：这种心理往往是遇到春检等大型操作时才会出现，当操作任务比较繁重时，有些人片面追求工作效率，将操作程序或规章制度抛在脑后，不严格执行“两票制度”，为了赶时间，会把几张操作票合并操作、多组操作、解除设备“五防”进行操作，或者本来需要几步完成的工作合并为一步，省略中间的环节，造成安全脱节。盲目加快工作进度。极易出现误操作，造成人身及设备的损伤。

6、业务素质低，存在偷懒心态：近些年新员工增加较多，虽然具备上岗条件，但由于运行经验较少，面对突如其来的异常情况感到束手无策，无法应对。表现出心慌意乱、手忙脚乱，故而发生违章行为。还有一些操作员工缺少专业知识和操作技能，又不愿意认真学习，认为干的越多，危险就越多。能不干就不干，让干什么就干什么。由于存在这种心理，在工作中不认真履行自己的职责，导致少了一道监督关口，为事故的发生埋下隐患。

7、其他原因：有时候在生产现场工作中，会出现一些意想不到的事情，操作者常常请其他人帮忙，帮忙者往往障于情面或表现欲望，但是在不了解设备情况下，如果盲目帮忙去操作，极容易造成事故。还有些人出于好奇心理，遇到新设备时，在未了解其原理及操作方法的情况下动手实践一番，导致事故的发生。

结 论：习惯性违章不是一天两天形成的，也不是只在个别人身上发生，而是长期沿袭下来的旧的不良习惯，有的 “学”来的，有的是从麻痹大意思想中滋生的，有的是从侥幸心理中萌发的，还有的是从惰性行为中养成的。违章者往往过高的估计自己能力，又过低的估计自己失败的可能性。认为事故是偶然的，不是每次违章违纪就会发生事故，出现事故主要是自己的运气不好。事实证明，当人的不安全行为与物的不安全的状态发生在同一时间、同一空间时，必然会导致事故。因此要想减少事故发生，就要消除物的不安全状态，同时不断提高操作人员的安全素质，纠正各种习惯性违章的不良倾向，减少人的不安全行为是我们要重点研究解决的最根本问题。

参考文献：

[1]国家电网公司电力安全工作规程变电部分，国家电网公司，2013年11月06日

论文作者:张斌

论文发表刊物:《电力设备》2017年第4期

论文发表时间:2017/5/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74dbad473627ff6820bfb628.html