# 分析电力调度运行管理常见问题及改进措施论文_钟奎

（国网四川省电力公司富顺县供电分公司 四川省自贡市 643200）

摘要：随着社会化大生产的发展和人们生活水平的提升，社会对电力需求量不断增加，全面满足人们日常工作生活需求，随着电力供应的复杂化，人们更加关注的则是安全用电、稳定用电问题。只有全面做好用电管理，才能保证人们用电安全可靠，电力调度运行管理工作对保证电力正常稳定供应具有举足轻重的作用，只有全面提高整体指挥调度能力，才能保证人们用电安全，维护供电稳定，确保高质量电力供应。

关键词：电力调度；运行管理；常见问题；改进措施

一、电力调度简介

1.1电力调度的概念

电力调度是保证电网安全、稳定运行的一种有效管理手段，这一工作保障电网系统对外可靠供电，保障各类电力生产工作有序进行。具体而言，电力调度工作包括多方面。首先是“搜集信息”，主要是通过各类信息采集设备采集的数据，或者是相关监控人员及时提供的各种信息，另外还有各电网系统运行直接产生的参数（包括电压、电流、频率、负荷等数据），以及开展各项生产工作所产生的数据；第二，“状态判断”，通过对各种方式搜集的信息进行整合，对电网安全、经济运行状态进行精准判断，得出相关结论；第三，“发布指令”，通过信息判断得出结论后，运行人员要通过电话或自动系统对相关部门、相关人员发布操作指令，并督促执行，以确保整个电网系统能够安全、稳定、可靠地运行，保证安全用电。

1.2电力调度的重要性

现代社会各行各业发展都离不开电，电的出现快速推进社会进步，风力发电、水力发电、太阳能发电、核电、生物质能发电等，为全社会提供足够的电力支持。而为更好地促进社会发展，促进经济繁荣，满足人们日益增长的用电需求，有效保证电网安全运行，我国的电力企业一直在努力，引进更加先进的技术和设备，不断改造全国各地的电网结构，不断优化人力配置等等，通过各项措施来不断提高发电能力与运营能力。

在这个庞大的电力系统中，电力调度是电网稳定运行的核心保障，能够有效分配有限资源，实现最大化合理配置。电力系统各项业务工作的精度标准非常高，一个环节或一个指标失误，就可能造成整体瘫痪。因此，加强电力调度运行管理非常重要。目前，我国已经出台了一系列法规或规程，如《电网调度管理条例》、《国家电网调度控制管理规程》等，有效保证电力运行管理工作的开展。只有全力保证电网系统架构合理，持续增强系统稳定性，提高从业人员的理论水平和操作技能，才能有效保证整个电力大系统的安全、稳定运行。

二、电力调度运行管理的常见问题

2.1工作人员业务素质不过硬

电力调度运行中常常涉及一系列的倒闸操作，要求调度员要针对这些倒闸操作，认真细致的编写操作票。要确保以上工作的万无一失，就需要调度人员认真对操作票进行审查，但由于编写人员业务素质层次不一，很难对操作票形成统一的标准，无法实现统一的标准化管理。还有部分工作人员责任心不强，不熟悉电力运行情况，操作前未做好危险点分析，或者业务水平及心理素质较差，对调度业务流程不清楚，对操作票审查不仔细，这些潜在隐患都将对电网的安全运行以及运行管理人员的安全构成威胁。

2.2检修维护的管理不当问题

在电力调度设备的检修维护工作之前，原则上要求提前拟定检修维护的计划，并上交电力调度运行管理部门，经批准合格后方可执行。但是实际操作中，一方面检修维护工作存在严重的随意性和不确定性，导致检修维护效率的低下，而且因为其检修维护计划性差，使临时作业过多导致重复停电的现象严重。另一方面是检修维护申请的审查疏忽纰漏，致使审批错误，造成故障检修不确定、停电范围模糊、检修维护时间随意和过长、检修维护效率低下的问题。

2.3继电保护装置的管理问题

实际工作中，继电保护装置存在计算参数不准确、定值计算错误、定值执行不及时和监督不到位等管理问题，一旦发生上述现象，将会对设备运行构成严重阻碍并且会危及人身安全，间接地造成经济损失。除上述问题之外，调度班组的管理不当、电力调度运行管理自动化效率低等也是目前电力调度运行管理过程中的常见问题。

2.4监测体系不合理

电力系统运行形式复杂，需要在后续控制阶段落实有力的监测管理制度来保证系统运行的稳定。具体工作中就要从常见故障入手，结合已有的制度机制要求，使监测系统的有序性和合理性得到保证。但是在实际工作中，会有监测体系并不合理的情况存在，那么缺少了行之有效的系统处理措施，就会影响了电网系统的运行。

2.5继电保护管理与信息“孤岛”问题

继电保护管理是电力调度运行管理中不可或缺的存在，对保证电力系统运行的安全与可靠具有重要影响作用。但是，现阶段继电保护管理仍存在一定问题，急需解决。如，继电保护装置配置合理、继电保护设备安装不科学、继电保护系统监管力度低下等。这严重影响了电力系统运行运行的安全、稳定与可靠，易导致电网安全事故的发生，不利于电力调度运行管理质量与效率的提升，从而对企业经济效益造成严重的影响。与此同时，随着信息技术、自动化技术在电力调度运行管理工作中的应用，自动化调度系统（见图1）、电力信息系统的构建与应用成为电力企业发展的必然趋势。但是，虽然调度自动化系统在一定能够车高度提升了管理效率，但是由于缺乏统一、协调的信息交换接口与系统数据组织结构，从而导致系统之间缺乏有效连接，不能实现资源的共享，进而出现信息“孤岛”问题，影响管理效率。

三、电力调度运行管理常见问题的改进措施分析

3.1电力调度设备检修工作流程需要完善

为了避免电力调度相关设备不因不正规检修而被轻易更改，防止因设备更改造成的电力调度效率低下，停电现象频繁而导致电力调度设备损耗巨大，需要建立起完善的电力调度设备检修工作流程并且严格执行。首先调度管理部门需要重视安全性，在审批检修计划书时应该认真负责，考虑全面。其次，在设备检修的过程中需要监督人员和工作人员集体进行检修操作，避免因个人操作失误而造成的电力设备安全隐患。而电力调度设备发生故障，则需要第一时间进行处理。

3.2继电保护管理与调度系统的强化

在电力调度运行管理中，需根据实际情况合理应用机电保护装置，并依据相关要求与构建原理，科学安装继电保护装置，同时采取行之有效的策略进行装置保护，用以实现继电保护装置应用作用的最大化发挥。与此同时，在进行调度系统信息化建设的同时，应注重调度系统与其他信息系统之间的有效连接，通过不断创新与研发，实现信息的有效共享。从而提升电力调度运行管理工作效率与质量。

3.3加强员工管理，提高员工专业素质

对于逐步发展的电力调度自动化来说，工作人员的安全意识和技术能力却不能懈怠。在电力调度当中，电网运行方式的改变、停送电操作指挥、应急事故处理尚且不能完全依赖自动化系统实现，仍然需要工作人员的实际操作。因此在员工管理当中，首先需要定期组织员工安全意识和专业知识的培训，在教育当中提高员工对于误操作、无调度所引发的安全事故的认知，同时对新知识新技术做到了解，并能够应用到工作实践当中；其次，电力调度管理部门对员工应建立奖惩制度，利用制度实现对员工工作的评价。

3.4解决继电保护故障

在现今技术领域，面对继电保护故障有两种解决方法，一种是参照法，一种是替换法。前者相较于后者来说比较麻烦，在电力系统当中为了保障电力调度工作的正常运行，在有限的时间当中，通过技术参数的确定来对照故障设备和正常设备，在发现不同的地方找出故障源头，对于一般接线故障来说，该方法具有优势；替换法则是通过对故障元件的替换来判断元件的好坏，方法比较极端，但效果好，可以快速缩小故障范围。在一些自动化保护装置内部发生故障，一般选择替换法来解决。对于一些回路相对复杂的电力调度设备内部环境来说，单元继电器出现故障，可以选择附近备用的暂时检修的插件或者继电器将其替换下来，再进行故障判断。

结语

综上所述，随着电网建设的发展和用电需求的增加，电力调度工作的重要性也凸显了出来，相对的，一些由于电力设备和人员操作出现的故障和失误，从而造成巨大的安全隐患也需要引起重视。通过人员管理和技术手段的实施清楚地分析问题产生的原因并加以解决是面对电力调度时所应有的实事求是的态度。

参考文献

[1]洪云飞.浅析电力调度运行管理常见问题及改进措施[J].科技风,2012,(19):150.

[2]雷志国.电力调度运行管理常见问题及改进对策[J].硅谷,2014,7(20):170+173.

论文作者:钟奎

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74f2514991b0d0ac3d80bf61.html