# 高层住宅建筑防火设计探究周梓建论文_周梓建

摘要：随着建筑行业的发展，国内高层建筑物数量越来越多规模越来越大，基于社会经济的增长，人们的生活质量越来越高，对住宅建筑物质量也提出了更高要求，相关建筑企业要高度重视高层住宅建筑物的质量，不仅要满足建筑功能要求，还要保证建筑物的安全问题，尤其是高层建筑物在防火设计方面的安全问题。因此，在对高层住宅建筑进行设计时，必须注重防火设计方面的内容，本文就主要针对高层建筑物发生火灾事故的特点和防火设计要点进行简要的分析。

关键词：高层住宅 建筑防火 设计探究

随着城市化进程的不断加快，高层住宅建筑物越来越多，但是对于高层建筑物来说，其具有楼层比较多，使用建筑材料多，人员密集等特点，在提高人们生活质量的同时，安全性能也受到了社会各界的高度重视，高层建筑物一旦发生火灾事故，其消防救援难度是非常大的。因此，要高度重视高层建筑物自身的消防设施，以提高火灾救援的效率。

1.高层住宅火灾发生的特点

1.1火势蔓延速度快

对于高层住宅建筑而言，住宅建筑的家庭装修所采用的材料大多是易燃材料，火灾事故一旦发生，很容易点燃，并且蔓延速度非常快，很快就蔓延到电器设备、楼梯、电梯、管道等部位。高层住宅建筑物中存在着很多种管道，这些管道在火灾发生时就会形成烟囱，加快火和烟的流通速度，导致火灾事故进一步加重，加大救援难度，对建筑物也造成严重损坏。由此看来，如果建筑物内的排气管道、楼电梯、管道井等位置，没有设置相应的防火措施，当火灾发生时，其蔓延速度是非常快的。

1.2人员援救比较困难

高层住宅建筑物由于层数较多，当火灾事故发生时，人员的疏散就非常困难。众所周知，电梯是高层住宅建筑物内的主要交通工具，但就目前高层建筑内客用电梯来看，其防水、防烟、防火等能力比较弱，一旦发生了火灾事故，电梯就会停止运行，建筑物内部的人员只能通过楼梯逃生，这对于老人和孩子来说，其生命安全就会受到威胁。尽管高层建筑物每层居住的人员不是特别多，但是其楼层比较多，在加上距离较长等因素，人员疏散的时间就会有所增加，在危险时刻耽误一分，就多一分危险。由于建筑内部物品的燃烧，会产生大量的烟雾，这些烟雾会对人员的身体造成严重的损伤，并且还会影响疏散视线，这样人们会非常恐慌，进而增大了人员疏散的难度。

1.3火灾扑救难度大

高层建筑物高度比较高，消防云梯由于高度和数量的限制，在扑救建筑物的火灾时，特别是超高层的建筑，无法发挥出应有的扑救效果。另外，还有一些高层建筑物，因其功能上的综合性，通常都会建造一些商业裙房，这样一来，就会对消防人员的救援工作造成一定的困难。除此之外，由于高层住宅小区的人员非常密集，私家车的数量越来越多，在小区内随意乱停，甚至占用了消防通道，在火灾发生时消防车进入现场非常困难，严重耽误了救火工作的进度。

2.高层建筑防火设计要点

2.1消防给水设计要点

在高层住宅建筑消防给水设计时，要充分考虑以下几个方面内容：（1）设置消防水箱，在对水箱容量进行确定时，必须要充分考虑高层建筑面积和平面的类型，同时还要对灭火水压和水量进行充分考虑，将这些因素充分考虑后，才能确保设置的水箱容量具备适用性和合理性。（2）高层住宅建筑具有一定的复杂性，在对消防给水室外管网进行布置时，要采用环状的方式，并且消防火栓的位置必须明显，这样有利于消防车进行取水，消防火栓的设置数量，要符合防火设计标准，另外消防设施的给水压力，不应低于0.1MPa。（3）对室内消防给水系统进行设置时，消防给水系统要与生活给水系统明确的区分开来，室内的消防给水管道要采取环状的设置方式，管道的数量应大于2根。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（4）消防水泵在消防给水系统中，起到了非常重要的作用，因此在对消防水泵进行安装时，一定要严格按照标准执行，进而保证消防给水系统能够稳定的运行。

2.2防排烟设计要点

对于很多高层住宅建筑来说，由于建筑层数较多楼层较高，当火灾发生时，建筑内部产生的大量烟雾很难及时的排出室外，这对室内人员的身体健康造成了很大的威胁。因此，相关的建筑施工单位在对高层住宅建筑防火进行设计时，要充分的认识到排烟设计的重要性。具体来说，进行排烟的设计时，应当考虑以下两方面内容：（1）自然排烟方式，对于自然排烟方式来说就是要利用建筑竖井、阳台、外窗等结构，将烟气排放出去，达到排放烟气的目的。但是，这种自然排烟的方式会受到很多因素的影响，比如风向、地形等因素，导致自然排烟在很多时间起不到很好的效果。(2) 机械排烟方式，这种方式是利用风机进行排烟的，通过机械排烟的方式可以保证疏散通道的安全。尽管这种方式取得的排烟效果还不错，但是在高层住宅建筑物中还是存在着很多缺点。因此，在进行排烟设计时，要充分的了解建筑物内部的实际情况，可以通过天井、防烟楼梯、消防电梯等位置设置开窗，然后利用自然排烟的方式将烟气排出，以取得良好的排烟效果。

2.3电气防火设计要点

对于高层住宅建筑的电气防火设计来说，其中所包含的设计内容非常多，对于高层建筑物而言，如果楼层数很高，通常超过12层的建筑物，其建筑内部供电可靠性和安全性相对较差，所以在建筑物内安装消防装置和电梯装置时，要使用双回路电源对其进行供电，还要将备用电源提前安装好。我国对高层住宅建筑物的供电安装标准是相关标准的，所以在对高层建筑供电进行设计时，要根据国家的标准要求，保证高层建筑物内消防设施供电回路具备独立性，还要对电源开启时间和切换时间进行科学合理的设置，安排专门的工作人对其进行监管，以确保发生火灾事故时，防排烟系统和消防电梯等消防设施系统能够正常稳定的运行。

2.4安全疏散楼梯设计要点

当高层住宅建筑发生火灾事故时，建筑内部断电以后，电梯设备就不能正常的运行工作，而这个时候，安全疏散楼梯就起到了至关重要的作用，因此，在对高层住宅建筑物进行防火设计时，楼梯的安全疏散能力要满足双向疏散的防火设计要求，并且还要设置一个密封的前室进行烟雾排放。另外，在对建筑物进行装修和陈设时，应尽可能选择阻燃系数减小的材料和物品，以减缓火灾蔓延的速度，为人员安全疏散争取更多的时间。

2.5消防车消防登高面设计要点

根据国家建筑防火的相关规定，要求高层住宅建筑物长边一侧要设置专用的消防车通道，并且车道的宽度要大于4m。此外，如果建筑物的长度超过220m或临近街道的一侧长度超过150m时，也要设置专用的消防车通道，宽度大于4m。对于消防车登高工作面的操作场地也是有较高的要求的，具体来说，如果高层建筑物要设置裙房结构，裙房的宽度不允许超过4m，在高层建筑的一侧或者是在建筑物一定距离处，修建连续的消防登高场地，该场地的宽度不应小于10m，长度不应小于15m，如果建筑物的高度超过50m时，消防登高场地的宽度应不小于10m，长度应不小于20m。登高场地必须要与消防车通道相连，登高场地距离建筑物外墙的距离应当在5-10m之间，场地的坡度不能大于3%。除此之外，在建筑物与登高场地之间不允许设置任何障碍物，如果存在障碍物要进行及时的拆除清理。

3.结束

高层住宅建筑物不仅为人们日常生活提供所需空间，还承担着人们的生命财产安全的重要责任。因此，在建设高层住宅建筑物时，施工单位要对防火设计的重要程度有一定的认识，根据国家相关标准，严格做好高层建筑物的防火设计工作，进而保证高层建筑物防火设计具备合理性、科学性、规范性，为人们生命财产安全提供坚实的保障。

参考文献：

[1]段国斌.高层住宅建筑防火设计探究.建材与装饰.2016年(23):117-118

[2]王春伟.高层住宅建筑防火设计探究.工程建设与设计.2020年(03):22-24

[3]蔡坚幸.高层住宅建筑防火设计探究.住宅与房地产.2017年(06):138

论文作者:周梓建

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74fa21c18aaff3fcf6787e5a.html