# 环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用任宪申论文_任宪申

摘要：现如今，人们生活生产水平不断提高，人们对生活的品质提出了新的要求，更加关注生活的环境，污水处理得到了广泛的关注，膜生物技术逐渐进入大众视野。由于膜生物技术的独特优势，在水污染处理过程中取得了更加有效的效果，体现出了较高的污水处理价值，在各行各业得到了广泛的应用。

关键词：环境工程；污水处理；膜生物反应技术；应用

引言

就目前情况来看，我国在经济的发展上已经步入了新的历史阶段，由曾经的粗放式的经济发展方式慢慢转变成循环式的经济发展方式，在发展的过程中对于生态资源的利用上也是越来越关注，坚持可持续利用的原则，其中对于水资源的保护呼声也是越来越多。在对污水的处理过程中，也出现了非常多处理污水的技术工艺，膜生物反应就是其中的一项，引起非常多的关注。

1膜生物反应技术的特点

1.1膜生物反应技术的优点

传统的污水处理方法虽然取得了一定的处理效果，但还存在着一些不利因素，比如：曝气池的占地面积大、水量的适应性与水质的适应性差、污泥体积膨胀或者溶氧量较低等问题时有发生。与其他生物处理技术相比，膜生物反应技术的优势十分明显。硝化细菌比其他类型的微生物的增长速度慢，容易在活性污泥法使用过程中流失，使用膜生物反应器技术可以借助生物膜拦截硝化细菌，使硝化细菌的含量提高，提升硝化的效率。膜生物反应技术不用建立二次沉淀池，所以不需要太多的占地面积。污水混合液中固体物含量比较大，可以使污水系统的体积负荷增加，增强污水处理系统的抗冲击能力，实现更好的处理目标。除此之外，采用膜生物处理技术可以更加彻底地分解污水中的污染物，保证出水的水质达到回收再利用的标准。膜生物反应技术还能够对污水中的微生物进行拦截，截获全部的微生物，减少微生物的损失，保证污水处理系统的平稳运行。膜生物反应技术中的膜是具有透气性特点的膜，因此不会受到气泡体积与时间的影响，更可以维持系统的平稳运行。生物膜体现出的这种独特性能够进一步提高氧气的使用效率，还可以令系统间歇的运转，减少能源的消耗。在膜生物反应器的工作过程中，可以保证污泥的负荷平稳，有效降低污泥的排放量，生物膜反应技术污泥的时间比较长，大概在30d左右，几乎可以达到污泥零排放的目标。

1.2膜生物反应技术的缺点

虽然膜生物反应技术的应用效果比较明显，但值得注意的是，这种技术也有一定的缺点。为保证系统的稳定运行，需要确保膜的驱动压力达到标准值，也就意味着膜生物反应器在工作环节中能源的消耗量比传统的方法大。虽然膜生物反应器可以拦截微生物，但在这个过程中，生物膜还有可能会吸附一些有害的物质，缩短生物膜的使用周期。生物膜在受到污染后，通水量会明显降低，导致出水的水质不佳，生物膜是影响整个系统的成本以及出水质量的关键因素。这就要求有关的研究者应该不断提升生物膜的材料以及组件的功能，在保留生物膜原本的优势基础上，节约系统的成本，延长膜的使用寿命，保证膜组件能耗低、处理能力强、清洗方便。有关研究者应专心投入到膜反应器技术的研究工作中，提高我国污水处理系统的效果，减轻环境污染问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2膜生物反应技术的应用

曝气生物滤池这种污水处理的技术是目前当前最为常见的一种膜生物反应技术，在净化或者处理污水的过程中，把曝气生物滤池当作污水处理反应的一种辅助工具，这都是在目前最优技术组合的基础上进行展开的，主要是把生物滤池和气浮工艺融合在一起，就有很好的达到洗涤的效果，大大降低了污水颗粒物的总含量，从源头上实现了对污水处理工作，在一定程度上促进了净化流程的简约化。主要是由于在平常处理污水的时候，如果出现负荷量过高的情况，很容易导致负荷消耗非常高的问题出现，如果通过使用曝气生物滤池技术的话，能够事先把杂质从水里解决掉，这样就可以很好的减少在处理污水过程中的负荷消耗的文艺，降低生物膜在处理污水时被污染的问题，最大程度上实现污水的净化。动态内循环反映给技术也是近些年非常常见的污水处理技术之一，这种技术的出现主要依赖于近些年的科技发展以及膜生物反应装置的逐渐提升，是一种改进以后的技术。这种技术所用的生物膜制作材料叫做微网材料，在很大程度上可以减少膜生物反应器的成本。内循环动态反应装置主要是通过活性污泥的过滤效果来完成污染物的处理和净化工作，很完美的体现出水资源循环再利用的这种想法。就目前的情况来看，最常采用的是侧向曝气式动态膜生物技术来进行污水的处理工作，可以很好的防止错流速度低或者反应器短流问题出现，除此之外还要对内循环装置设备实行改良和改造，把曝气装置结构变成竖向流动式样，这样的话就能快速的解决反应器短流的问题，完成污水处理质量提升目的。除了上面讲述的两种膜生物反应技术以外，在环境工程污水净化的方面还有一种技术，那就是组合式膜生物反应技术。这种技术主要是在处理或净化污水的过程中参考最优组合原理，在其基础上有效的结合MBR、EGSB这两种新处理污水技术，达到完美的污水净化处理效果。其中MBR技术也可以叫做膜生物反应器，是利用膜分离技术和活性污泥处理技术有效结合，以此达到污水处理的高效化。而EGSB可以叫做膨胀颗粒污泥床，其属于第三代厌氧反应器，具体的组合流程是这样的：先让EGSB装置对污水进行初步处理，将有机废水中的COD类有害物质及时的处理；而后通过MBR装置的配合来解决水源中的氨氮成分以及悬浮物，这样很好的解决了EGSB装置清除效果不完美的问题，利用技术组合应用，帮助污水处理效果的深入化，更好的实现水源再利用。

3膜生物技术的提升空间

膜生物技术需要在成本方面加以控制，提高膜的抗污染能力，延长膜的使用寿命。除此之外，有关研究人员需要进一步探究膜生物技术的组合工艺，实现膜生物反应技术与其他技术的相互融合，提高污水处理能力，保证出水的质量。在处理污染程度较低的天然水体时，也可以采用膜生物反应技术。膜生物反应技术体现出准确度高、稳定性强、安全性有保障等诸多特点，能够在环境工程污水处理过程中发挥自身的积极作用。未来在使用膜生物反应技术时，要全面发挥该技术的优势，弥补膜生物技术的不足之处，不断改善膜生物反应技术，保证我国生态环境的平稳发展。

结语

综上所述，现阶段环境工程污水处理中膜生物技术的应用可以说已经非常的广泛了，虽然这种技术在治理污水上有着非常大的优点，但是在使用的过程中，也有非常多的限制因素，比如说在实际污水处理以及净化的过程中，膜污染的情况会经常发生，或者出现生物膜使用年限非常短问题等，这些都是在现实中需要更多关注的东西。正是因为这些问题的存在，污水处理净化的工作人员还不断的学习、改进以及利用膜生物技术，不断的关注处理污染水源的相关工作，科研人员还应该不断深入了解并研究膜工艺技术，尽可能的增长生物膜使用时间和期限，从而完成高标准的污水处理净化工作，保障污水的处理没有质量问题可实现循环再利用。

参考文献

[1]马焕春.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用研究[J].节能与环保，2019（1）.

[2]李英汉.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析[J].资源节约与环保，2018（10）.

[3]杜皓明.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用探究[J].环境与发展，2018（6）.

[4]李涛.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用[J].农家参谋，2018（15）.

论文作者:任宪申

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7508df4b30116e556fb3c5bf.html