# 新概念热电联产供热系统论文_刘洪龙1,商桂新2

（1.山东诚奥电力设计咨询有限公司 山东济南 250001;2. 青岛特利尔环保集团股份有限公司 山东青岛 266000）

摘 要：在节能环保次年概念的背景下，电联产供热系统也在不断的进行改进。本文介绍的热电联产集中供热系统，对一个能耗大国的作用尤为重要，如何有效应用这项技术提升我国的产能有着十分重要的现实意义。本文浅要分析了当下热电联产集中供热系统的可取之处，并且提出一些热电联产方面的相关节能措施，希望能够给热电联产工作者一些启示。

关键词：热电联产;集中供热系统;节能技术分析

1.目前热电联产集中供热系统的可取之处

1.1热电联产集中供热系统的工作方式这个系统是指相关企业以热源的区域性供电设施，就是将电厂中的其它能源通过热交换器将其中的能量释放，随后传递给热水，这些热水通过电厂的专业输送管道输送给各个用户。在当下的供热形式当中，这种方式的能耗是所有供热方式中消耗能源最低的，并且对周围环境的污染也是最小的[1]。可以说，这种供热形式具有其它供热形式无法比拟的优势，这也是电厂为何采用这种方式的原因之一。除此之外，在我国近些年发布的相关供热战略政策当中，热电联产供热正符合国家的战略目标。为了供热产业的发展，国家也是颁布了多个有利于热电联产供热企业的相关政策，热电联产正符合国家这方面的发展趋势。

1.2详细分析热电联产供热的节能效率在我国传统的供热方式当中，采用燃烧煤炭的形式。但是这种形式的产热效率低，往往只有预期的40%-60%左右的供热效率，就算是采用设备良好的产热设备，最终的供热效率也就只能达到60%-80%左右，这种落后的产热方式不仅浪费资源，还因为燃烧煤炭的原因，会对环境造成严重的污染。本篇文章介绍的热电联产形式，利用更加先进的电站锅炉设备，供热效率能够达到80%-95%左右，热效率显著提高。同时，电厂工作人员还可以有效利用冷却塔中的产热余热，确定合理的热电比，增加实际的供热效率，节约能源，提高企业的生产效益。不管是从行业的发展角度来看，还是从民生建设的角度来看，这种供热形式都具有巨大的发展前景。

1.3热电联产供热环保生产优势现在的环境污染，有很大一部分原因是燃烧一次性能源导致的，供热企业采用传统的燃烧一次性能源产热，生成对环境有极大危害的污染产物。除此之外，由于资源的浪费率高，实际的供热效率低下。相关的企业为了减少运行成本，大多数企业都没有配备相关的除污染设备，这样就给环境带来的危害更加严重。相比于传统的供热形式，热电联产采用更加环保的生产设备，统一处理生产过程中产生的污染物，有效改善生产带来的环境污染，推进燃煤电厂“超低排放”。（四）热电联产的资源可再生利用为了保护环境、节约能源，有效实现资源的可再生利用，提高循环经济的应用是目前的一个大问题[2]。对于传统的供热形式来说，供热生产方式落后，无法实现资源的可再生利用。但是，新型的热电联产解决了这个问题，相关企业通过对供热资源的严格管理，采取统一运输与调配，在供热生产过程中，应用先进的生产物处理技术，提取废料中的可再生资源，实现污染物的可再生利用，达到经济的循环可再生。

2.热电联产相关节能措施

2.1提高供热生产中水泵的实际运行效率在热电联产的工作当中，采用的是符合生产形式的变频水泵。变频水泵的实际容量是根据供热设备的运行负荷计算的，选择精确容量的水泵能够承担起所用用户的供热负担。如果多台变频水泵同时工作时，需要考虑用户的供热需求，选择合适的供热工作点，尽量减少企业的运行成本[3]。热网循环水泵的工作性能曲线能否与热网特性曲线相交在设计点（即水泵工作点）上是很重要的，否则会造成热网不能正常运行和不必要的浪费[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2集中供热管网系统的节能优势采用二环制管网连接方式，注重管网平衡消除系统水力失调，把各热用户的循环水量控制在每建筑平方米3－4升/时范围之内。失调度（X＝实际流量/设计流量）降到X=0.9－1.1范围内，在供热系统二次管网中，改变供热行业中普遍存在的“大流量小温差”的不经济运行的办法，使得水泵循环水量自然下降，实现大幅度节电。热网、热力（换热）站采用微机监控系统，远程电动调节，可以较精确实现热量平衡，避免热网水力失调，可实现节能10%左右。

2.3推广多热源的供热系统

目前，我国大多数地区还是采用单个热源的供热模式，这种方式的安全性与经济性都比多热源供热形式低。国家应该推广多热源系统供热的工作模式，把同一个供热地区中的热源联合在一起。在实际的工作当中，实现对用户的灵活供热[5]。当一个地区内的热源发生故障时，同个地区内其它的联合热源能够及时对用户供热，维持人们的正常生活。制定良好的供热制度，提高多热源供热系统的安全性与经济性，达到良好的供热效果与供热质量。

3.火电厂的节能设计热电联产系统改进办法

3.1技术改进

对技术进行改进是热电联产供热系统中的节能技术发展的重要因素，人们需要多加重视对于系统节能技术的改进工作。热电联产供热系统节能技术对于我国现阶段的能源紧张的局面具有很好的缓解作用，更好的实现可持续发展。热电联产供热系统中的节能技术在其进行改进的过程中需要更多的加大资金的投入，更多的促进技术改进的效率以及质量，更多的提高自身的工艺水平。资金的支持对于技术故障再生的解决来说会在一定程度上起到很好的作用，但是除去资金的支持以外还需要相关的企业加大对于技术改进的支持力度，重视其发展。在技术的改进过程中只有企业给予足够多的重视，在改进过程中技术才能得到更好的完善以及发展，达到一种质的飞越。

3.2热电联产供热源的实际配置与规划改善

针对热电联产供热方式的研究，国内外研究学者由早期的主要案例实践，渐渐地现在越来越多的研究学者转战理论研究。他们更规范系统的探讨研究了热电联产供热的实际应用中各项系数比对于热电联产供热效率的影响，通过优化增添热泵，降低采暖耗电量以及热能输送时间，来减少传送途径中的能量损失。但这种改进方法，需要在热泵性能较好的情况下改善，比如自然环境拥有充足水源以及丰富地源的情况下，由此可得，新型的节能调控方式虽然在多方面问题上优于旧式方法，但在实际应用中也要合理考察热电厂周围自然资源覆盖情况，合理选择合适的调控方法，因地制宜，否则不仅达不到预期效果，可能还会产生不良的作用。在供热源的配置优化问题上，我们要针对不同用户进行不同改善，类似所需求热量参数较低的一般用户，需要研究人员对一次再热机组的亚临界状态、超临界转态、超越临界状态下的参数进行比较，寻找最合适的参数比。同样的在对于高压用户进行配置优化改善时，由于需求参数较大，我们要更关注二次再热机组的情况，使他的供热能适应负荷的变化。

结束语

总的来说，我国热电联产供热行业的发展前景是值得期待的。因此，对于那些还在使用传统供热形式的供热企业应该尽早规划好热电联产的发展规划。改变传统的建设方案，采用更加节能、环保的供热技术，扩大用户的服务范围，为保护环境，国家发展做出贡献。

参考文献：

[1]热电联产集中供热系统的节能技术分析[J].郭靖-建材发展导向（下）--2017(21):19-30.

[2]热电联产集中供热系统节能技术分析与环保效益评价[J].李纪峰-《大连理工大学》-2017(10):20-30.

论文作者:刘洪龙1,商桂新2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75327fb06ec15f6434464233.html