# 电气自动化控制设备的可靠性分析严佳恺论文_严佳恺

摘要：电气自动化系统可以有效提升人民的生活工作质量及效率，特别是对于工业生产来说，具有十分关键的作用。近些年，电气自动化控制设备得到了显著的发展，设备性能控制可靠性有了明显提升，将之用在工业生产方面，可以有效提升单位生产效率，保障企业的经济效益。电气智能化控制设备在使用时，可靠性关乎设备性能、效率及质量，当前国内电气智能化控制设备尽管取得了显著发展，但依旧有巨大的提高空间，因此，在电气自动化方面，需要深入探究电气智能化控制设备，强化对其可靠性的探究。

关键词：电气；自动化；控制；可靠性

电气自动化控制设备中涉及到了许多先进的工艺技术，这就使电气自动化设备的操作步骤变得十分的复杂，这样对于电气自动化控制的设备来说，就会影响它运行的稳定性。所以为了能够更好的满足人们在电气生产过程中的需求，就需要在实践当中研究电气自动化控制设备的可靠性。在目前我国的电气工程当中，电气自动化控制设备的可靠性存在缺陷，需要及时解决。通过对设备系统运行内容和实际情况的有效结合、分析讨论，针对电气自动化控制设备的有效应用，提出合理的改善措施，严格按照管理体制执行。

1提升电气自动化控制设备可靠性的现实意义

电气自动化控制设备的可靠性，主要是指在特定的环境背景下，电气自动化设备在固定的时间内工作量的完成情况。一般情况下，可以借助于可靠性对控制设备工作量的完成情况进行判断。与此同时，可靠性的提升，还可以在一定程度上促进工作质量和工作效率的提升，进而实现设备经济性和可靠性的显著增加，降低其在运行期间出现故障的概率。另外，提高电气自动化控制设备的可靠性，与之有关的企业市场核心竞争力也会由此大幅度的提高，所生产的产品会更加可靠，有助于企业经济效益的提升，促进企业的可持续发展。

2当前我国自动化控制设备可靠性存在的问题

2.1环境复杂，维护不合理

第一，在电气企业生产的环境中，不同的电气设备连接电流和电压的位置不同，因为位置的不同会产生的一定误差。尤其是在电气设备出现故障的时候，故障系统出现短路情况也有一定程度上的误差。第二，对于电气自动化设备来说，仍然会存在着一定的误差。对于使用的自然环境和外部环境来说，在一些温度和湿度等环境的影响下，电气自动化控制设备可能就会出现性能、灵敏度等的问题，影响到正常的生产，如果环境更为恶劣，甚至还会导致电气自动化控制设备的烧毁等。

2.2维护因素

因为工作环境非常复杂，自动化设备的现场维护环节存在较大难度，这就对工作人员的自身水平有很高要求，若相关检修人员人员未及时展开维护保养工作，则可能使得设备在运转阶段产生故障，不能正常使用，如此也会给电气智能化控制设备的可靠性造成不良影响。设备维护阶段有很大难度，如此要求工作人员引起高度重视。

3提升电气自动化控制设备可靠性的有效对策

3.1对电气自动化控制设备的设计理念进行优化

现阶段，随着我国各个行业领域发展速度的加快，电气自动化控制设备的应用领域与范围也呈现不断扩大的趋势，这就要求相关的设计人员清楚地认识到电气自动化控制设备的可靠性，并积极对传统的设计理念进行转化，使得电气自动化控制设备的设计更具时代感，同时也可使得市场的需求得到最大限度的满足。与此同时，对于电气自动化控制设备生产企业而言，在开展设备的设计过程中，需要从实际出发，针对不同使用领域的具体特点，有的放矢地进行电气自动化控制设备的设计，并通过选取合适的设计参数来最大限度地降低故障问题在设备运行过程中发生的可能性，不但可以发挥出电气自动化控制设备应有的作用，同时也可使设备的可靠性得到最大限度的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2使用高质量的元器件

在设计的阶段中使用高质的元器件也是非常重要的，尽量选择应用信誉较高的生产商来满足设计的要求和对电路性能的要求。选择一些具有较高质量的元器件，在选择的过程中要考虑到各个技术的参数标准，为了避免在接下来的操作中出现麻烦，可以事先预留出一定的度。随着现代化信息技术的发展，不断更新电气自动化控制设备，这样才能够提高电气自动化设备的可靠性，提高企业的经济效益。

3.3降低环境因素对于设备可靠性的影响

在电气自动化控制设备工作期间，外界环境中的湿度、温度等要素均会对设备产生影响，尤其是对设备的可靠度具有直接影响。如电气自动化设备在控制中，由于经常遇到低温、高度潮湿的环境，则设备内部元件容易被水分子吸附，导致电气自动化控制设备的内部存在过大的湿度，从而使得设备内部零件或仪器等受到不同程度的腐蚀，甚至会对设备表面的绝缘保护膜造成破坏，从而导致设备的绝缘性能大幅度降低，威胁其在今后运行的安全性、稳定性。为此，必须提高设备运行可靠度，使用单位应采取措施降低环境因素对于设备所产生的负面影响，营造安全而稳定的工作环境，进一步促进设备运行可靠度、安全度、稳定度的提升。

3.4实时监测与故障诊断

电力企业在生产中容易受到很多危险因素的影响，所以，必须要严格遵守生产中的各项要求和规章，对系统运行的工序进行重点把控，保障运行系统的各个环节都正常进行，进而为提高供电能力奠定基础。依靠监督系统可以实现在生产中出现故障时第一时间进行监督，同时分析和调整其中的数据信息，符合其生产控制的所有要求。电力系统应用电气自动化技术的充分体现是其能够变化控制手段，从而将自动化控制系统作为系统的核心技术。除此之外，对整个系统的运行情况进行实时监测，并且处理系统中出现的问题。因此，就对电力系统技术的管理人员提出了一定的要求，在实际的监督管理工作中，必须严格依照监督管理的规定，对技术控制的实施要点进行掌握，保障机械设备在设备管理中的质量。作为电力系统的管理人员，要对系统运行的实际情况进行实时监督，同时应不断学习来提高自身的管理能力，这个过程中需要准确处理自动化系统中的数据，还需对系统中控制点进行及时分析研究，把得到的准确信息作为所有系统控制中需要关注的要点，确保自动化应用过程中的速度快速提升。

3.5电气自动化控制设备中引进智能技术

在各行业中广泛运用计算机网络技术，可以拓展智能技术的应用范围。智能化建设已成为人们生活和生产的主流方式，电气自动化控制对于人们的生产生活有着重要的作用，电气自动化控制的运行性能和生产管理工作的有着直接联系，在智能化环境下，自动控制建设和智能技术结合，可以提高自动化控制的运行质量与效率，将减少工作人员的压力。把注意力放在检修故障上，从而避免生产中反复出现故障，智能化技术是通过人工智能健全的有关技术，是在学习理论的基础上设计计算机运行方式，从而让计算机和智能设备取替人来进行管理决策。在电气系统中，工作人员用自动化设备编程，从而快速处理出现故障的管理设备，防止故障时间不断加长，提高设备的可靠性和稳定性。应用智能化技术和控制设备，技术人员通过实施智能技术全面监控和数据分析。普及智能化技术，提高自动化控制系统的运行能力和监控水平。

4结语

总的来说，当今我国电气自动化控制设备中的可靠性非常不够，没能够很好的满足我国现代化发展的需求。因此相关部门要加强对它的关注和重视的程度，解决在电气自动化控制设备中的可靠性问题。通过使用高质量的元器件、科学合理的设计方案，提高设计的可靠性，都能够在很大程度上提高电气自动化控制设备的可靠性。还要重视在电气自动化控制设备中的每个环节，定期的对设计阶段进行维护和保养。

参考文献

[1]王斌.电气自动化控制设备可靠性现状与相应措施[J].山东工业技术,2019(03):146.

[2]张玲.分析电气自动化中控制设备的可靠性情况[J].湖北农机化,2019(02):53.

论文作者:严佳恺

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/754dae2f786148cec894d690.html