# 电力运维检修工作中的危险点及防控对策论文_尹波

（国网河曲县供电公司 山西省忻州市 036500）

摘要：随着时代的不断发展和进步，我国国民生产总值不断提升，使得电力企业也发生了翻天覆地的变化。在电力企业日常工作开展过程中，电力运维检修是十分重要的工作内容，加大运维检修工作，不仅可以有效解决电力系统存在的故障问题，提升其运行的稳定性以及可靠性，还可以促进电力企业的良好发展。因此，在今后的运维检修工作中，相关人员应该明确工作的危险点，并对其进行有效的防控，提升工作的安全性。基于此，本文对电力运维检修工作中的危险点及防控对策进行分析。

关键词：电力运维；检修工作；危险点；防控对策

作为电力系统管理中重要的环节，电力运维检修有较高的危险性，也对操作人员提出了更高的要求，操作人员必须具备专业的运维检修技术，加强操作过程中要的危险点管理，提高操作流程的规范性，有效避免实际工作中危险的发生。因此，要仔细分析电力运维检修中可能存在的危险点，提高措施的针对性，有效加强其运维检修。

1防控电力运维检修工作危险点的意义

变电运维生产存在许多危险点，在具体作业过程中如果相关工作人员没有给予足够重视，带来的伤害将是巨大的，情况严重时，甚至会造成人员伤亡。相关统计结果表明，变电运维生产期间会有许多因素对生产以及相关工作人员的生命健康造成影响。可见，影响变电运维生产的因素来自许多方面，这也就相应的工作人员在具体作业过程中，应当具备对危险因素进行预判的能力，这也是变电运维生产过程中，对危险点进行分析的意义所在，也确保了工作人员在作业过程中，不会发生安全事故，促进变电运维生产作业的顺利进行。

2电力运维检修工作中的危险点

2.1变压器的危险点

在变电站运行维护管理中，变压器空载时会出现过大的电压，这会损坏变压器本身的绝缘性能。同时，空载电压的升高会对变压器的绝缘性能造成永久性的损害。在变压器绝缘损坏的情况下，容易给工作人员的人身安全带来比较大的威胁。

2.2母线倒闸操作的危险点

在对母线进行倒闸操作过程中，不仅存在负载拉刀闸的错误操作，而且存在自动切换装置和继电保护所导致错误操作行为，在对空载母线进行充电时，电压互感器还会出现共振现象，这些现象的存在会导致母线倒闸操作存在风险，严重变电运行的安全。

2.3直流回路操作

工作人员直流回路操作上容易出现失误，误动作将促使危险点产生，造成自动装置或者保护装置发出误动作，诱发安全事故。由此，需严格按照相关标准与规范操作直流电路，强化操作技能培训，提高操作安全性与合理性。

2.4天气原因

恶劣天气或者极端你气候下易产生危险点，具有突发性与难以预测性，损伤较大。由此，冬季，室内外温度较低，设备油面下降，导线间距离被拉近。夏季，室外温度高，油面升高，导线变松软。大风天气，引线容易互相缠绕或者承重下垂。大雾天气，闪络易发生。雷雨天气，设备易出现接地。以上均是常见危险点，需要工作人员提高对这些现象的重视度，加强对极端天气预测，制定应急处理方案，减少运维安全事故。

3电力运维检修工作危险点的防控对策

3.1增强危险点防范意识

很多危险点都是可以防范与控制的，操作人员与管理人员需不断提高自身安全意识，转变安全观念，坚持“预防为主、治理为辅”的原则，将危险点防控作为核心与重点，找出问题原因，寻找预防对策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从人员、设备、管理等方面制定危险点防范策略，才能降低危险事故发生率，减少人力与资源浪费。

3.2全面推进实施安全风险预控

一是全面做好危险点梳理并进行卡片管理。通过卡片制作，实现风险控制的流程化、标准化，使抽象的风险更加直观，变成能够可操作的技术步骤，要根据检测区域的任务，合理划分任务标准，利用具体作业项目建立起现场风险库，形成不同风险的不同控制措施，让所有的风险点进入到运维一体化数据库，形成项目标准化作业指导卡，通过风险分析、控制，建立标准化的危险点按理与控制；二是形成专题风险评估会制度。要对本区域重点问题、重点风险进行分析，对不同电力站具体设备的情况入库管理，以一项风险一张图片的形式，进行可视化图解分类，编制安全风险可视化管控手册。

3.3强化运维管理工作落实

要从机制上解决好问题，使危险点得到排除，保证运维工作效率与质量，全面解决好变电运维中出现的问题。要建立规范化、标准化的管理机制，形成完善运维管理体系，通过严格管理，保证风险控制。要根据企业长远发展目标，做好机制创新，采取科学有效对策，进一步规范好运维站管理，不断提升控制体系，发挥好基层班组管理作用，保证各个流程环节的运维安全。加强变电站物品定置管理机制建设。当前，各运维站对物品的管理还不到位，物品定置管理规定不健全，往往造成物品的损坏或者丢失，影响了运维工作质量。只有全面建立明确的制度，加强物品管理，使主控室、资料室、安全用具室等处物品定置管理有效规范，才能确保物品统一管理、统一处置，对相关重要物品要有专门人员负责，做到各类物品定位、定点、定量摆放，形成统一的标准。要对物品数量进行控制，全面建立起设备、线路、物品的参数台账，形成能够快速联络的联系人手册，这样才能方便快捷找到当事人，提高管理工作效率，保证管理工作质量，通过高规范的管理落实，建立健全管理机制，利用有效的绩效目标管理，进一步激发运维人员工作积极性、主动性。

3.4提高运维人员倒闸操作票的填写水平

填写倒闸操作票是变电维护中的一项重要工作，也是确保变电维护工作顺利进行以及电力系统稳定运行的基础条件，但是受到传统变电运维思想的影响，大多数运维人员的安全意识不足，致使其缺乏对安全运维方式的掌握，最终造成了各种类型的操作问题，为此，电力企业需要不断的提高运维人员的倒闸操作票填写水平。首先，电力企业需要制定出能够满足变电运维需求及电力系统运行需求的操作流程，在既定的工作和操作流程指导下，运维人员的操作能够更加准确，并且可以减少工作中的失误次数，进而降低安全事故的发生概率。其次，在没有指令的操作下，运维人员需要建立科学的防范指令，并且建立其完善的电力系统运行体系及运维工作演算过程，这样能够大幅度的提高倒闸操作票填写的有效性。

3.5提高电力运维检修工作人员的素质水平

因为电力运维具有较高的专业性和一定的复杂性，所以对运维人员的综合素质要求比较高。只有具备扎实的理论知识和丰富实践经验的运维人员才能胜任这项工作，所以，电力企业应该加强运维人员的专业技术培训和职业道德培训，同时还需为他们提供实践机会，进一步强化运维人员的安全意识和质量管理意识。企业要为运维工作建立一个良好的氛围环境，从而尽量减少工作中的不必要的麻烦。

结束语：

电力运维检修作为电力企业日常工作的重要组成部分，其对电力系统运行可靠性有着重要意义，因此，加大对电力运维检修工作的重视程度十分有必要。由于电力运维检修工作具有一定的危险性，所以为了有效降低安全风险，保证工作人员的自身安全，应该对每一个危险点进行有效的防控，提升电力运维检修工作水平。

参考文献：

[1]林正洪.电力运维检修工作中的危险点和预控措施[J].工程技术：文摘版，2016（12）：134.

[2]杨思敏.电力运维检修工作中的危险点和预控措施分析[J].中国新技术新产品，2016（22）：180-181.

[3]刘海营.电力运维检修工作中的危险点和预控措施分析[J].环球市场，2017（8）：103-103.

论文作者:尹波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/754e5d20133b60ed49bb2024.html