# 电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略论文_林雪婷

摘要：电力营销，是指在电力市场中，以电力客户的需求为中心，通过供用关系，为电力用户提供其所需要的电力产品以及优质的电力服务，满足电力用户的用电需求。在电力营销中，良好的电能计量能够对用户的用电情况进行准确反映，实现电费的可靠计量，同时也能够为配电规划提供必要的参考依据。因此，做好电力营销计量现场作业，是非常必要的。

关键词：电力营销；计量；现场作业；危险点

引言：电能计量专业负责电力系统电能计量装置的勘察定位、安装、验收，定期轮换及维修、故障处理等工作。与电力营销其它专业相比，计量现场作业既需要生产技术知识，又需要电力营销知识。从服务的对象来看，计量装置安装是供电公司面向用电客户的一个重要窗口，工作质量的好坏直接关系到供电企业的外部形象；从重要性来看，计量装置安装即装表和接电环节的完成意味着业扩报装流程的全部结束，正式转入营业阶段。因此，装表和接电环节的安全是非常重要的。

1电力营销电能计量现场作业的基本情况

电力营销中的电能计量，主要是对电力系统中的电能计量装置进行有效的勘察、定位、安装、验收、维修以及故障处理等。电能计量与一般性的电力营销工作相比较，在进行现场作业的过程中，不仅需要专业的电力营销知识，还需要有生产技术知识作为支撑。电能计量装置的安装工作是供电公司直接面向电力用户的一个重要平台和窗口，因此，计量工作人员的服务质量将会直接影响到电力用户对企业的印象。装表和接电环节是电能计量现场作业中的重要组成部分，对于计量现场作业的安全性、稳定性和可靠性具有十分直接的影响。保障计量现场作业的安全，是电力营销工作中的重要工作任务之一，需要工作人员有针对性地对装表和接电工作的相关知识进行充分的学习、理解和掌握。

2电力营销计量现场工作危险点分析

2.1接电危险点

在电力营销计量现场作业中，接电危险会严重影响技术人员的生命安全，而接电环节通常是带电工作，因此，在接电时会发生事故。在接电的时候，大多是低压线路操作，一旦技术人员操作不当，就会威胁操作人员的生命安全。通常情况下，在作业过程中，主要有线路短路引发的触电事故，高空作业引发的坠落事故和不规范操作引发的事故等。

2.2准备环节的危险点

现场作业人员作为电能计量现场作业的主体，对电能计量工作的实施效果具有重要影响。在进行电能计量现场作业之前，必须根据实际需要来合理选择作业人员。如果作业人员选择不当，安全作业根本无从谈起。其次，作业人员必须要做好安全交底工作，这样才可以为作业人员的生命安全提供保障。同时需要全面探讨及分析电能计量现场作业中存在的问题，如果是相应的排除隐患的工作没有做到位，也会对电能计量现场作业的顺利进行产生阻碍。

2.3装表环节的危险点

装表环节发生危险会影响以后电力系统的电能计量工作，因此，在工作过程中，要高度重视装表环节可能发生的危险。在装表的时候，如果操作人员的技术水平不过关，没有严格审查设备质量，一旦出现问题，就会影响电能计量装置的正常运作。此外，如果设备质量不达标，就会出现设备外壳漏电的情况；如果接错电能表，就会导致内部短路，引发爆炸和出点事故；如果误碰绝缘工具的带电部分，就会引发触电事故等。因此，在实际工作中，相关工作人员或部门要高度重视装表环节的工作。

3电力营销计量工作危险点的防范措施

3.1制度与管理措施

制度中工作开展的保障，企业需要建立并完善的制度包括了安全管理，作业规范，检查与维护制度等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆使工作在开展的过程中能够有具体的标准对工作人员产生约束，同时为工作人员操作提供指导。管理措施方面，针对日常装表工作，企业需要结合到工作任务量与具体情况制定具体的管理措施，危险点进行严格控制，而且基于安全的前提合理设置工作进度。

加强对安装工作的检查力度，确保自身设备不存在安全问题，具体操作方面，电能表首先需要对外观进行检查，轻微摇晃确认内部不存在异响，检查部件是否松动或者脱落，确认电能表不存在问题的在安装。安装过程严格依据接线规则进行操作，如果需要安装互感器需要增设接线试验盒。

3.2技术工艺措施

第一，对于电动工具，在使用前必须确保外壳可靠接电，同时设置相应的触电保安器，防止出现漏电伤人的情况；第二，应该做好工具的绝缘处理，减少误碰工具带电部分引发的触电事故。例如，可以利用绝缘胶带，对起子、电工刀等工具容易碰触的部分进行缠绕，降低事故发生的几率；第三，在进行表头接线时，应该避免线头接地和误碰的情况，高压表还应该断开电压回路或者短接电流回路，严格依照相关安全规范进行作业，以确保作业的安全性；第四，对于需要登高作业的环节，应该安排相应的人员进行看护，设置安全绳等安全防护措施，减少人员坠落的风险，同时施工点下方严格站人，防止物料和工具掉落造成人身伤害。例如，在登高接线作业时，梯子需要与地面保持60°左右的夹角，工作人员距离梯子顶部的高度不能少于1m，当人在梯子上时严禁移动梯子，并设置相应的防滑措施。

3.3及时应用新技术以及新的设备

电能计量行业在发展过程中，逐渐向着自动化与智能化方向发展，新技术与设备不断出现，工艺发展使的工作安全系数得以提升。比如传统电力计量工作主要是依靠人力完成，会存在误差并且容易引发纠纷，而智能化技术应用则能够较好的解决此问题，同时工作人员劳动强度也能够减轻。对现有的工作流程进行优化，人力成本也能够有效节约，能够通过远程监控从而发现电力系统存在的问题。工作效率在提升的同时，工作质量也能够获得保障。

3.4对现场作业进行有力的监督

在实际工作中，要严格监督电力营销计量现场的作业情况，实行问责制度，以保障计量现场的作业安全。在电力营销计量现场作业时，缺乏对现场作业的有力监督也是问题之一。因此，在工作中要加强对计量现场作业的监督，落实权责一致的制度，将计量现场作业的责任落实到每个员工身上，一旦计量现场作业出现问题，就可以及时找到相关负责人解决问题，减少相互推卸责任和扯皮的情况发生，以免影响计量现场作业的施工进度。除此之外，还要完善问责机制，追究没有承担作业风险责任的负责人，进而保障计量现场的作业质量。所以说，对现场作业进行有力的监督，能够有效预防电力营销计量现场的作业风险。

3.5建立风险控制系统

部分企业工作人员在思想观念方面还存在误区，没有企业形象意识与服务意识，电力企业需要改进工作方式，改变工作人员思想观念，提升营销服务工作水平，通过工作开展了解不同客户的需求，从而结合到实际情况制定相应的的营销策略，服务于顾客，占有扩大市场。

结语

总之，电力营销计量工作现场作业会存在多方面因素的影响，增大工作的各个环节的风险。企业在管理工作方面首先需要了解营销计量工作现场作业存在的危险点，分析不同危险点引发事故的原因以及后期产生的影响，从而使防范措施能够更加具有针对性。工作人员自身也应该具备安全意识，了解与工作相关的安全知识，从而在工作过程中提升服务质量，树立良好的企业形象。

参考文献

[1]叶杰，杨增祥.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略[J].工程技术:全文版,2016(11).

[2]施辉.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略分析探究[J].工程技术:全文版,2017(2).

论文作者:林雪婷

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/757ad477a6ab32f2c849a7b8.html