# 研究电厂热工控制系统中抗干扰技术的应用论文_曹鹏

（湖南华电常德发电有限公司 湖南常德 415000）

摘要：在电厂热工控制系统的工作过程当中，如果遇到外部信号的干扰或者是其他干扰源的影响，在工作过程当中很容易产生不良的安全事故。因此，本文针对电厂热工控制系统当中的抗干扰技术进行了分析和研究，重点分析了几种比较常见的信号干扰问题，并且提出了有效的解决策略，以此来保证电厂热工系统的安全稳定运行。

关键词：电厂热工控制系统；干扰信号；抗干扰技术

在电厂的工作运行过程当中，热工系统控制的安全性和稳定性，直接关系到电厂的供电安全以及供电效率。随着当前我国城市化建设发展速度不断加快，人们在日常生活当中对电力资源的需求量不断上涨，因此，电厂需要在发电规模以及发电机组的容量上进行不断扩张，这样才可以充分保证电厂的发电量，充分符合城市居民的使用标准。为了最大限度上保证大容量机组的高效化工作和运行，电厂当中有效引入了先进的计算机技术以及信息化控制技术，实现了热工系统的良好抗干扰性能。

1.电厂热工控制系统中的干扰源与干扰信号分类

1.1干扰源分类

在电厂的热工控制系统当中，如果存在两个或者是两个以上的工作回路共同运用同一个阻抗，那么在实际的工作过程当中，电源内部的电阻和汇流条会全部转化成为一种共用的阻抗，这一问题直接会产生线路回路干扰问题。漏电阻属于电厂热工控制系统当中比较常见的干扰源问题，漏电阻的数值越低则表明路线的情况越严重。在一些雷电工作环境下，电厂内部的热控制系统周围环境当中会出现比较强烈的电磁干扰问题，这些电子干扰信号会直接通过接地线进入到电厂热工控制系统当中。当引入静电条件时电力系统内部的平行设置方式，也会展现出相应的电抗通道，如果在平行导线之间存在大量的电容分布，那么大量的电容会形成一种强烈的干扰信号，进而加大了电磁信号的干扰程度。

1.2干扰信号分类

差模干扰信号的产生主要是因为在热工控制信号系统内部存在串联叠加，或者是控制信号相互之间的影响和干预，形成了供电过程当中的插头干扰问题。产生这种差膜干扰问题会直接对控制信号两个不同节点之间的电压大小造成不良的影响，进而形成了电磁场当中不良电压问题的产生。当不同的电压叠加在同一个控制信号当中时，电厂内部的热工控制系统的测量以及控制准确度将会出现明显的降低，进而对整个系统工作运行的安全性与稳定性产生不良的影响，具体如图1所示：左端为电源/信号源，右端为负载：

图1 差模干扰信号产生原理

2.电厂热工控制系统中抗干扰技术的应用

电厂热工控制系统当中，主要包含了执行系统控制系统以及监测系统三个重要的工作环节，在实际的工作过程当中，工作环境相对比较复杂，进而会造成热工控制系统出现不良的故障问题，随着我国科技技术的发展速度不断加快，各项控制技术不断进行革新和升级，刚刚有技术的发展层次越来越高，电厂热工控制系统的抗干扰能力提供出了重要的保障。

2.1物理隔离技术

该项技术的有效应用主要是通过物理的方法来对干扰信号进行隔离，将环境当中产生各种不同类型的干扰信号进行有效的阻断，进而有效消除了干扰信号，对热工系统内部工作性能所产生的影响，也是电厂热工控制系统当中一项非常重要的抗干扰技术类型，物理隔离技术的运用，可以充分保证导线的绝缘性能提高，进而提高了原材料的绝缘物理性能，有效防止系统内部产生不良漏电的问题，进而充分保证了系统整体工作的稳定性和安全性，该项技术在设置的方式和方法上具有明确的要求，需要尽可能的防止接地线和交叉线的共用问题，同时在热工控制系统当中，如果两种元器件之间存在互相干扰的问题需要进行有效的隔离，防止产生不良的干扰信号，对其他的构件产生不良的信号影响。

2.2屏蔽隔离技术

屏蔽干扰技术主要采用的是特定的信号屏蔽方法，对系统外部所产生的不良干扰信号进行规避，使得外界环境当中的干扰信号，能对热工控制系统产生不良的干扰，充分保证热工控制系统工作的安全性和稳定性。在该项技术当中系统内部会自动建立起一个信号屏蔽体系，通过金属导体将热工控制系统当中的关键性构件进行分割，有效实现了热工控制系统和外界环境之间的相互干扰问题，防止出现不良接触和信号影响。热工控制系统当中的供电回路和信号电路等工作模块，很容易受到外界不良信号的干扰和影响，所以说在这些重点区域当中是屏蔽系统所需要保护的重点区域。

2.3平衡抑制技术

平衡抑制技术在电厂热工控制系统的抗干扰工作当中运用比较广泛。在实际的操作过程当中，操作流程相对比较简单，同时具有较强的灵活性，在电厂热工控制系统当中的运用效果非常明显，该项技术主要是通过消除外界干扰信号实现对热工系统内部工作环境的有效保障，充分保证整个系统工作的平衡性和稳定性，将相同的传输信号和对应的连接导线进行平行设置，通过这种设置方法可以将线路当中产生的干扰信号相互之间进行抵销，进而实现了信号抑制的工作过程。通常情况下，在热工控制系统当中通过双绞线路和平衡系统的相互作用可以有效抑制电力磁场当中的信号干扰，有效提高了热工控制系统工作的可靠性与稳定性。

2.4保持接地线接触良好

在电厂热工控制系统当中，必须要充分保证接地线路的有效性如果接地线路接触不良，会直接造成干扰信号进入到热工控制系统当中，对整个控制系统的稳定工作产生不良影响。因此，电场当中需要不断提高对接地线路的检查工作，从基础问题上防止干扰信号的产生，充分保证整个接地线性能的良好。依照实际的设置要求对店内进行均匀的分布，否则接地线路当中的不良电流会对整个系统产生严重的影响，相关的工作人员需要通过检测仪器，来检查接地线路是否正常，有效保护接线状态的有效性，同时在日常的工作过程当中，电厂内部需要尽可能选择具有屏蔽性功能的线路构建，防止外部电子信号对保护动作所产生的不良影响，最大限度上提高电厂热工控制系统的抗干扰能力，实现了整个控制系统的安全稳定工作。

3.结束语

由于电厂热工控制系统当中的结构构成比较复杂，同时在实际的工作环境影响下，经常会受到外界信号以及其他因素的干扰。因此，对电厂热工控制系统的抗干扰技术研究显得尤为重要，对保证电厂正常稳定工作和生产有着非常重要的意义。

参考文献

[1]赵鑫.电厂热工控制系统应用中的抗干扰技术分析[J].科技风,2018(29):184.

[2]孟繁超,焦凯.探究电厂热工控制系统应用中的抗干扰技术[J].信息与电脑(理论版),2017(21):154-155.

[3]陈志明.抗干扰技术在电厂热工控制系统中的应用研究[J].科技风,2016(24):66+68.

论文作者:曹鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7583e33b3ecb678fc4cb2334.html