# 高层建筑暖通空调设计的重点研究论文_沙春发

摘要：随着我国城市化建设脚步的逐渐加快，使得建筑行业迎来了良好的发展契机，同时也面临严峻的困难和挑战。近年来，我国建筑工程建设项目的数量和规模逐渐增大，与以往传统的建筑相比较而言，高层建筑的施工和设计工作难度较大，工作内容日渐复杂，对工作人员提出了越来越高的要求。人们生活条件和质量逐渐改善，人们对于生活和工作环境也提出了更高的要求，而高层建筑当中的暖通空调工程设计至关重要，本文将以此为主线，进行简要的分析和描述。

关键词：高层；暖通空调；设计要点

高层建筑暖通空调设计工作的主要目的在于保障和提高人们工作以及生活的舒适性，进而可以给人们提供更大的便利。经过相关工作人员的调查和研究发现，暖通空调在高层建筑当中的能耗巨大，正因为如此，相关工作人员必须要对高层建筑暖通空调的设计工作有一个高度的重视和正确的认识。设计人员应该以实际需求作为依据，不断的提升设计工作能力，使人们的工作和生活环境得到有效的改善，同时也可以促进我国建筑行业整体上获得更大的发展。下文围绕高层建筑暖通空调设计的重点展开一系列的讨论。

1.高层建筑暖通空调系统的基本类型

1.1高层建筑全空气暖通空调系统

从目前的情况来看，全空气暖通空调系统的应用最为广泛，通常应用于写字楼或酒店当中。空调系统调解室的温度主要因素在于空气，能够凭借空气的流通，达到调节室内环境的最终目标。

1.2高层建筑空气与水暖空调系统

就全空气空调系统相比较而言，空气和水暖空调系统能够以空气作为基础，增设了水暖，从而使得空气与水暖空调系统与前文所提到的全空气暖通空调系统工作原理之间存在着很大的差异，该系统主要凭借冷水以及空气之间的交换作用完成相应的工作，进而能够有效的将空调所产生的的热量散发到外界。从另一个角度来讲，该系统还可以在除去室内湿气发挥出极大的作用。

1.3高层建筑全水暖通空调系统

通常情况下，这种系统与高层建筑全空气暖通系统比较类似，其最为重要的工作原理在于凭借水的运动所产生的热能完成室内空气条件的相关工作。就当前的实际应用情况来看，此类空调系统所具备的优势远超过前两种空调系统，具有极高的灵活性，具有很高的改造性。正因为如此，可以为后期的改造工作创造良好的条件。所以，这种空调系统可以充分满足各类高层建筑队暖通空调的相关需求。

2.当前高层建筑暖通空调设计的问题

2.1空调循环水泵的选型不科学

从目前的情况来看，在进行高层建筑空调循环水泵类型选择阶段，相关工作人员自身并不具备先进科学的思想理念，而对建筑的实际情况有所忽略，因而不能选择最为合适的水泵。从实际意义上来讲，当前的高层建筑所应用的空调循环水泵通常都存在着流量过大的问题，并不能充分满足应用的实际需求。而出现这一问题的原因相对较多，其中最为重要的原因在于当前并不能对建筑设计的热负荷数值进行准确的计算，并且在此过程当中将静水压力数值列入到循环系统的阻力数值当中，从而导致了严重的计算失准的问题。在实际工作的过程当中，相关工作人员如果不能准确的选择最为适当的空调循环水泵，暖通空调系统整体在运行过程当中并不能真正满足高层建筑的实际需求，导致建筑物内部资源分配不够均匀，对建筑物整体的应用效果和质量产生至关重要的影响。

2.2通风系统设置的合理性较差

在进行高层建筑的暖通空调设计工作过程当中防烟阀等相关等没有进行科学合理的设置，有时还存在着一定程度的混合使用的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此，相关工作人员自身的专业素质和技术水平偏低，在进行防火和防烟阀设置过程当中并不能严格按照相关标准规范执行，也没有采取应有的保护措施，如此便导致通风系统应有的作用和功能无法得到全面的发挥，自然也就不能充分广大用户的实际需求。

2.3设计方案科学性不足

一直以来，人们的设计理念通常认为温度调节装置采用燃气或燃油型舍内会在很大程度上增加高层建筑暖通空调系统的成本，在这样的情况之下，如果无法对高层建筑暖通空调系统进行科学合理的设计，将会进一步增加系统的建设成本，并增加了系统整体的安全隐患。具体来讲，在应用地源热泵系统过程当中，工作人员如果不能充分满足同一含水层的回灌需求，则不能对制冷调节剂的流量进行有效的控制，自然也就不能发挥出其应有的作用。除此之外，在高层建筑暖通空调系统设计阶段，风管的体系相对较大，将会导致空调系统的安装空间要求也随之增大，如此则无法适应高层建筑暖通空调的实际需求。从总体的角度来讲，由于不同种类的因素所产生的的影响，导致当前高层建筑暖通空调系统的设计工作不够科学合理，其主要原因在于设计人员并没有及时的转变设计工作理念，所采用的工作方式和方法相对落后。

3.高层建筑暖通空调设计的关键要点

3.1暖通空调的节能设计

从目前的情况来看，在进行高层建筑暖通空调设计工作阶段，节能设计至关重要，占有着核心地位。伴随着我国经济的发展和进步，高层建筑数量和规模逐渐增加，所消耗的能源也越来越大，如果节能设计工作效果不佳，将会导致严重的能源浪费出现，对社会可持续发展造成直接的影响和阻碍。正因为如此，在进行高层建筑暖通空调系统设计中，相关工作人员必须要严格根据建筑的实际情况，有针对性的选择科学合理有效的节能设计方案，注重热量输送过程当中的能量损耗控制，采取相应的措施提高热源的利用效率。不仅如此，在设计过程中，应该对五毒进行适当的控制，大力应用先进的智能化温度调节系统，并加强热源输送过程当中阀门控制力度，以此作为基础，对动力传输装置进行优化设计，从整体上保障和提升了高层建筑暖通空调的设计能力和水平，并有效提高高层建筑暖通空调的质量。

3.2暖通空调的规划设计

就高层建筑暖通空调规划设计工作而言，主要指的是相关工作人员以建筑的实际情况以及用户的实际需求作为根本依据，有针对性的对高层建筑暖通空调的设计方案进行优化，如此可以切实的保证广大用户各方的实际需求。具体来讲，高层建筑室内能源消耗量相对较低，环境质量较高，此时需要对设备散发的热量进行全面的平衡与调控。从另一个角度来讲，在实际工作当中，应该注重送风系统的科学性与合理性，保证室内空气质量全面符合国家的相关标准规范，为广大用户提供一个更为舒适的生活环境。此外，完成设计工作之后，一定要在此基础上对设计方案进行适当的调整，保证其具有高度的经济性和实用性，尤其是在进行配电系统上设计之时，必须要全面保障线路设置的有效性，对建设成本进行严格的控制，最大程度的控制和降低经济浪费。在进行暖通空调规划设计阶段，工作人员需要对环境效益以及节能效益有一个密切的关注，使各类资源的利用效率得到极大的提高，更好的为广大用户和社会提供优质的服务。

结束语：综上所述，伴随着我国城市化建设脚步的逐渐加快，使得建筑行业迎来了良好的发展契机，同时也面临着严峻的困难和挑战，暖通空调的应用也越来越广泛。相关工作人员需要注意对暖通空调工程的设计工作有所重视，尽可能的考虑充分，做好资源的选择，从根本上保证建筑能耗系统效率得到极大的提升，大力应用先进的科学技术手段，不仅要为用户提供舒适的室内环境，同时也要最大程度的控制对其他环境所产生的影响。

参考文献

[1]周世忠.关于高层建筑暖通空调设计的要点分析[J].装饰装修天地,2019,(16):202.

[2]张福刚.高层建筑暖通空调设计要点探讨[J].中国房地产业,2019,(8):204.

[3]郭恒.高层建筑暖通空调设计的要点研究[J].河南建材,2017,(4):173-174.

[4]夏姗姗.探讨高层建筑暖通空调设计要点[J].房地产导刊,2017,(5):31.

[5]靳防,孙炳光,刘文正.高层建筑暖通空调设计要点分析[J].城市建筑,2016,(32):132.

论文作者:沙春发

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7598b60af11228460a64bedd.html