# 电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展研究论文_陈治国

摘要：电力对于人们的生活来说是十分重要的。目前电力系统在自动化方面有了许多改进。应用电气工程与自动化等先进技术，可使输配电更加稳定，以满足人们工作和生活的用电需求。本文简述了电气工程及其自动化技术，总结了电气工程及其自动化技术下电力系统自动化的发展进程，并对电气自动化在电气工程中的应用情况进行分析研究，以供参考。

关键词：电力系统；智能；自动化

引言：

现如今，科技水平越来越发达，逐渐的进入到了自动化的、智能化的时代当中了，所以要积极的采用新型的技术手段建立起新型的电网模式，不断的将电力系统建设完善[1]。因此，为了确保自动化的整体建设水平和对用户实际需求的满意程度，需要不断加强自动化技术的发展与应用。

1电气工程及其自动化技术

目前电力系统中所应用的电气工程及其自动化技术，有较快的发展速度，并且在工作中有着较为广泛的应用[2]。其中有着多种新型技术，不仅包含智能化技术，还包含电力技术等，并且可以和强弱电进行有效联系，使实际工作的效率得以提升。随着时代对创新的重视度越来越高，许多电气工程中加入了信息化技术等先进的技术，使工业得到更好的发展[3]。如今，我国电气工程及其自动化技术和其他国家进行对比，虽然还有一定的不足，但是在创新上已经获得了许多突出成绩，为我国的工业化做出了许多的贡献。

2电气工程及其自动化技术下电力系统自动化的发展进程

2.1自动化创新技术的应用

电气工程自动及其自动化技术属于先进的应用技术，其主要作用在于促进输配电的效率，提高供电的安全性，使工业和生活的用电需求得到满足。联系目前的情况，可以看到我国电力自动化系统的应用性能越来越完善，并且从电力调度、供电过程等方面可以有效体现这一点[4]。尤其是在检测运行过程、监督自动化等方面有突出的表现，不仅可以有效降低运行的成本，也可以有效降低故障出现的概率。如在一家电力企业中，其使用SD-6000系统开展生产活动，其具有较强的先进性，可以看好自动回拨等方式，完成既定的工作。而且可以采用调动投影等方面的技术，可以使电力系统的运行保持稳定，也可以有效提高数据应用的效率。在另一方面，此电厂经过使用OPEN-2000系统，可以使管理更加全面，这对保障电厂的供电安全具有重要的作用[5]。

2.2对以往供电管理模式的完善

电气工程及其自动化技术在应用到工作中的时候，使得以往的电力管理效果得到提升。而且在电压控制、维持频率等方面，自动化技术均有了针对性的改变，使得供电的安全性得到了提升。不仅可以提高供电安全性，电能质量也会明显提高。在以往的管理工作中，如果电力系统运行出现故障，常常需要花费许多的维修时间，而且在维修的时候，不但需要暂停工作，还可能引发大面积地区停电。在进行探测故障的时候也需要花费大量的人力物力，没有较高的整体维护效果。但是在运用电力自动化系统之后，其可以帮助工作人员尽快找到故障点，然后在处理故障的时候尽快隔离和切除，并且也可以在进行处理故障的时候，使其他节点仍然保持运行，有助于提高供电稳定性。

3当前自动化技术在电力系统中的应用实践

3.1智能电网

在现代计算机技术应用领域中信息服务管理系统是较为关键的内容，信息服务管理系统主要是通过信息管理以及电力系统构成，可以实现全局的覆盖性管控。而在现代电力系统运维管理中，合理应用此种技术手段可以实现精准操控管理，实现配电、变电、输电、调度以及用户服务管理等多个环节，此种技术主要针对变电站、调度柔性交流输电以及稳定系统自动化控制系统。智能电网与系统之间有效关联，对于智能电网的建设与发展来说具有重要的价值。

在电网系统中，合理应用智能化技术手段可以提升电力系统，实现资源优化配置，进而合理的预防各种问题与不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2变电站中的应用

在变电站中应用电气自动化技术，变电站必将会从数字化发展成为智能化，实现对电子互感器、合并单元以及一次设备等做到高效的应用，最终使变电站实际运行过程中产生的信息得到有效的采集与整理，并为决策分析与协同互动提供数据支撑。由于变电站的设备非常庞杂，在大量电力设备应用与发展背景下，对于智能变电站已经不完全局限与单纯的数据采集和整理，更需其能够进行智能化分析。

3.3补偿技术

现阶段，国内电力系统运行管理中，低压补偿技术还是存在一些问题与不足，例如，在单相负荷应用过程中会产生负荷不均衡等问题，如果出现故障问题较为严重，补偿过少或者过多都会影响电力系统的稳定性。部分电力系统在管理中，通过补偿技术进行手动处理的时候，要重视高压均衡关系，保障其符合配电监测的效能要求。

而电气智能化补偿技术作为一种有效的技术手段，充分的融合了分相补偿、动态以及固定补偿三种方式，此种技术的应用有效的转变了传统补偿技术不足等问题，在根本上提升了电力系统的可靠性。

3.4 PLC技术

电力自动化技术在实践中可以通过电气自动化技术强化系统建设与发展。PLC主要的作用就是信息数据收集、分析以及综合性的处理探究，此种技术手段具有较为显著的提升，具有排查续表功能、转换数据功能、数学计算以及信息数据传输等相关功能。基于应用实践的角度分析，合理的应用PLC技术可以提升数据传输的效率与质量。通过智能化设备进行数据信息参数对比。在实践中信息数据主要就是在过程控制以及一些大型的控制系统中应用。

在数据信息处理中合理的应用PLC技术，可以提升传输效率与质量，在闭环以及开关量控制中效果显著。闭环控制中要加强对压力、流量以及温度变化等因素的控制，实现模拟量以及数字的转换，而在活力发电系统中主要就是通过开关量的控制方式进行管理。在电力生产中应用PLC信号并不会受到各种信息的干扰与影响，其速度也相对较快，效率相对较高。

3.5配电系统控制自动化

配电系统自动化的提升应用水平有重大作用，配电网系统和通信网络以及后台的计算机网络能够正常运作下实现自动化控制，这是提升配电系统的运作效率中最主要的保障，同时可以进一步促进配电系统遥控的维护实行发展。有关配电系统控制自动化就是配电系统针对自动控制功能的增加，根据智能电网配电的系统计算机技术在运用的质量水平中在逐渐提升，在后台中计算机的网络应用和配电系统开关设备互相配合自动化以及配电系统通信系统等基础之上，达成配电系统自动控制功能增加。将系统控制自动化完美实现，能够有效将系统正常运作，同时可以远程遥控自动化的管理，并且具备调度和地理以及故障的监控等功能，能够有效配合完成整体配电网系统在运作中现状管理，这是提升配电系统在进行安全运行中的重大措施。

结束语：

总之，目前电气工程及其自动化技术应用期间，使得电力系统的各个方面均得到完善。自动化技术、智能化技术水平的不断提升，使电力系统在自动检测、自动操作等方面有了突出的表现。正是现代技术的应用，使得电力系统在生产上有了大幅度创新和改进，有助于满足人民的用电需求，促进我国经济发展水平的提升。

参考文献：

[1]栗进波.电力系统中电气自动化技术的应用[J].电子技术与软件工程,2018(19):132.

[2]祁迹.电力系统中电气自动化技术的运用研究[J].南方农机,2018,49(18):112+223.

[3]袁凤莲.电气自动化技术在电力系统中的应用探析[J].科技创新与生产力,2018(07):86-87.

[4]梁颖.电气自动化在电力系统中的应用及发展方向[J].通信电源技术,2018,35(05):156-157.

[5]马民.电气自动化在电力系统运行中的运用分析[J].中国高新区,2018(09):141.

论文作者:陈治国

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7599df0bf4e07431d46694cd.html