# 增强型复合绝缘子节能减排的经济效益分析论文_许辉

(国网河南省电力公司郑州供电公司 河南郑州 450000)

摘要：从节能减排工作入手，介绍在传统的绝缘子硅橡胶中添加贵州产70kN陶瓷绝缘子粉碎粉，起到回收利用陶瓷绝缘子的节能减排效果，从而估算出每年利用陶瓷绝缘子粉末制造复合绝缘子产生的经济效益。

关键词：增强型复合绝缘子；陶瓷粉；节能减排；经济效益

1 前言

我国电网使用复合绝缘子起步较晚。 90年代初，为遏制我国华东、华北、东北等污闪多发地区的大面积污闪事故发生，复合绝缘子被大量引入电网。21世纪，随着电网的不断扩大和机组的调整，复合绝缘子使用比例不断上升。

根据电网的安全协议规定，每隔一段时间会更换一批陶瓷绝缘子这样就产生了大量的陶瓷绝缘子的堆积、废弃，导致无法处理而堆积在城郊或公路两旁，侵占土地，几万公顷的土地被它们侵吞。

2 复合绝缘子简介

复合绝缘子，又称为有机绝缘子，由有机高分子聚合绝缘材料制造。由芯棒、伞裙护套(粘接层)、联接金具及附件(均压环)几部分组成。常见的复合绝缘子主要用环氧树脂与硅橡胶作为绝缘材料。与其他材料的绝缘子相比，复合绝缘子具有更多优良的性能。首先在电气性能方面，复合绝缘子的工频闪络电压高于陶瓷绝缘子，特别是工频湿闪压比陶瓷绝缘子的略高15％，雷电冲击放电复合绝缘子的冲击放电电压比瓷绝缘子约高5％，工业发展、环境污染加剧的大潮，对输变电线路防闪污性能的要求提高了，而复合绝缘子所具有的优良的抗闪污能力，使得它在近年电力线路建设与改造中被广泛使用。其次，合成绝缘子稳定的制造工艺，使其机械性能很高，机械强度较瓷绝缘子高2、3倍，重量仅为同电压等级陶瓷绝缘子串重量的10％-20％，还具有结构紧凑、不检零、不易破粹断裂的特点。但是，随着运行时间的延长，也逐步暴露了一些缺陷。例如，复合绝缘子材料表面老化现象要比瓷或玻璃缘子更加严重，难以绝通过现场检测的手段发现，限制了它的使用。另外,在高海拔、重冰区及特重冰区线路上暂时不能使用。

3 增强型复合绝缘子制造所带来的减排效果

固体废物是指人类在生产建设、日常生活和其他活动产生的，在一定时间和地点无法利用而被丢弃的污染环境的固体、半固体废弃物质。而废旧的陶瓷绝缘子就是属于固体废物的一种。

可知制成炼胶的平均价格Q2=14.9元/Kg。

显然Q1>Q2;由表1计算得2013年的目标回收陶瓷绝缘子的数量为4700000支，每年可盈利19270000；只考虑30%的市场份额，每年节能减排所得经济效益合计为5700000元。若以建造厂址一次性投入10000000元，年投资回报率为57%，投资回收期为1.75年。

5 总结

综上所述，增强型复合绝缘子不仅仅能增加了对固体废物陶瓷绝缘子回收利用，也减少了固体废物对耕地的侵占，而且大大的降低了制作复合绝缘子的成本，具有极大的经济效益。在选用过程中为了达到最佳的经济效益与安全系数，要充分考虑使用条件及工作要求，然后再进行选择。此外，应当继续就各种绝缘子的性能进行研究和改进，以满足现在及未来可能出现的各种需求。最后，对于不满足使用条件的老化绝缘子，应进行合理的回收处理，以获得环保和效益的双丰收。

参考文献：

【1】易辉 《我国输电线路用绝缘子运行现状》，电力设备2 0 05 年3 月第6 卷第3 期.

【2】吴亚光 《架空输电线路复合绝缘子运行分析》.

论文作者:许辉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/759e34853358278a3613fb0b.html