# 变电运行中的事故分析及处理措施初探论文_訾小强

（内蒙古电力（集体）有限公司薛家湾供电局，内蒙古 准格尔旗 017000）

摘要：随着社会经济的飞速发展，电力的需求与日俱增，相应电网的规模也在不断扩大。同时，由于变电站电气设备各式各样，变电在运行中极易发生相应的事故。进而，给人们的生活以及经济造成重大的影响，急需要采取相应的措施来解决这些问题。因此，该研究者结合自己多年变电管理和控制经验和教训，积极对于变电运行中存在的事故进行分析，找到问题的症结所在，希望在此基础上实现对于变电运行事故的高效处理，以保证变电能够正常运行，不至于给予人们的实际生活和工作造成不必要的困扰。

关键词：变电运行事故处理措施分析

总的来说，变电运行不仅需要相关人员具有专业的技术性，也需要具有相应的专业精神。相应地，随着电网规模的不断扩大，在变电运行中，相应的事故频繁发生。为了保证人们的生命安全以及减少相应的经济损失，该研究者对变电运行中发生的事故进行相应的分析，并提出了行之有效的处理措施，促进变电的更好运行和发展。

一、变电运行中的事故原因分析

1.1变电设备设计与制造方面的原因

变电设备设计和制造是否达标，关系到设备能否正常运行以及运行时间的长短。设计方面的原因主要表现由变电设备在投入使用之前就存在设备选型、部件设计以及质量方面的问题，制造方面的原因主要表现在制造厂家在生产过程中压缩成本，重利益而轻质量，增加了设备出现故障的频率。

1.2变电设备老化方面的原因

变电运行事故的发生与变电设备的使用寿命有很大关系，设备老化严重就会增加事故发生的几率。具体来讲老化的原因，一是变电设备使用和运行的时间较长，长期的高强度作业造成零件老化；二是变电设备处于非正常运行时也加剧了设备的老化。例如，变压器在使用时，如果周围的温度过高，就会导致变压器绝缘材料温度过高而产生满负荷或超负荷现象。

1.3安全管理方面的原因

安全管理对变电运行事故的发生有着间接的影响作用。具体表现为，第一，规章制度没得到切实地落实。现实生活中很多变电单位都没能将电力安全生产的法律法规落实到实际的变电运行中；第二，管理制度不完善。很多单位的管理工作都带有很大的随意性，没有实现传统管理理念向现代管理制度的转变；第三，激励机制不完善，使得员工很难调动工作的积极性和认真性，进而增加了变电运行事故的发生。

二、事故处理的注意事项

(1)若电力系统在变电运行中出现事故，工作人员首先要对跳闸开关状态进行核实，经过核实之后，跳闸开关的把手就可以还原到之前的位置。针对线路中的故障点，工作人员要做好相应的安全措施，同时对其进行监督与保护。

(2)员工的专业素养与安全事故的发生有着莫大联系，在平常的工作过程中，工作人员要对电力系统事故发生的原因进行思考，判断出问题线路的具体位置，注意避免出现误判现象。

(3)若变电云线出现故障，工作人员要观察由故障引发的一系列异常情况，并做好详细记录。在变电运行出现故障时，如果能够确保工作人员与设备的安全性，则要尽量使设备保持正常运行，若对工作人员的安全造成威胁，则停止设备运行。

(4)检修人员在对设备进行检修时，工作人员不能触碰继电保护屏的指示信号，以免影响检修工作的顺利进行。在处理变电事故时，尽量确保供电的安全运行，如果由于电力系统设备出现问题，出现普遍停电现象，维修人员要尽快修复设备，使其正常运行。在处理电力系统事故时，工作人员要了解设备的运行状态和继电保护装置的具体情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(5)另外，变电运行的安全管理在变电站的运转过程中具有重要意义，管理者要对变电运行的流程进行详细了解，适度约束工作人员的行为，实现工作制度的规范化，变电运行过程要严格按照操作流程进行，管理部门要做好电力系统设备的检查与维修工作，电力公司应该推出安全管理制度，使每个工作人员更加注重变电运行的安全性能。管理者还要事先对突发事故进行预测，并提前制定好解决措施，在事故发生之后，及时对其进行处理。加强对工作人员突发事件应急能力的培训，提高他们处理事故的能力。

三、变电运行事故处理的措施

想要使变电运行中事故造成的损失最小化，需要及时采取有效的措施对这些事故进行处理。以此，来保证相应电网的安全、稳定、可靠运行。相应地，变电运行中的事故处理措施有很多。因此，该研究者对其中的一些事故进行了相应的分析，以此来促进电网的发展，把我国的电力事业推向新的阶段。

3.1强化变电运行事故处理意识

目前我国很多电力企业对变电运行事故分析处理管理工作的重视度不够，不能够准确分析变电运行的事故，新形势下，电力企业应该变电运行事故分析处理工作的重要地位，强化健全完善变电运行事故分析处理的意识，将变电运行事故分析处理工作的进行纳入到企业日常的工作管理中，并且在变电运行事故分析处理工作中引进先进的管理理念和工作模式，进一步提升变电运行事故分析处理的质量和效率。

3.2健全变电运行事故分析处理监督体系

变电运行监督工作不仅需要解决目前存在的问题，更需要对监督管理工作中出现的问题进行认真分析，从而找到导致因素所在，并且根据变电运行监督管理工作的实际状况进行对工作模式的优化和完善，防治结合，不断完善变电运行监督管理机制。首先，电力企业一定要严格根据法律规定进行对变电运行监督管理机制的健全完善优化，将法律法规和监督机制有机融合在一起，利用法律对变电运行监督管理工作进行监督，从而使得起变电运行监督制度更有力度。其次，制定和完善变电运行事故监督机制时，理论和实践的相互结合显得尤为重要，变电运行监督机制健全完善后要严格落实到企业管理工作中去，从而使得理论分析能够完美有效的运用在实践过程中。

3.3完善变电运行事故分析处理工作的惩戒机制

变电运行事故分析处理工作过程中，工作人员的惩戒机制显得尤为重要，要想加强变电运行事故分析处理工作，就必须不断完善和优化其惩戒机制，分工明确、责任到人，在工作过程中一旦发现问题能够及时找到责任人，并且及时严格处理，严格根据根据惩戒机制进行事后的处理，如果变电运行事故分析处理工作出现问题或安全隐患，就必须在最短时间内找到责任人并追究责任从而严格处理问题。

3.4需要提高相应操作人员的专业技能和安全意识

相应单位需要对操作人员进行定期的在岗培训，提高他们的专业水平，规范他们的操作，减少错误或者失误操作。相应地，需要引进专业的人才对设备进行科学合理的操作。同时，还需要在工作人员中大力宣传相应的安全意识。对他们进行相应的安全教育和学习。当然，处理这些事故处理策略之外，还有很多有效的对策。比如，加强对基础设施的管理。在对相应设备进行选择的时候，需要先对生产厂家进行严格地筛选。在对相应生产厂家选定之后，需要采取相应的措施，使生产厂家根据相应的标准进行生产。相应地，变电站的安全管理部门需要对相应的各个环节进行严格的监督管理。比如，设备的选型、安装。

结语

经济的快速发展在加大社会对电力需求的同时，也提高了人们对变电设备高效、正常运行的要求和标准。变电运行事故发生的原因具有多样性，在具体分析这些原因的基础上，利用现代的高新技术加强对变电设备故障的预防、检测和维护，提高员工和领导阶层的风险意识，只有这样才能有效减少变电运行事故的发生，也才能保证电网的正常运行。

参考文献

[1]戴慧，詹俊平.变电运行事故原因及对策分析[J].科技创新与应用，2013，02:131.

[2]高琼晓.变电运行中的事故分析及处理措施[J].科技创新与应用，2015（2）：122.

[3]刘钊.变电运行中的隐患问题与解决方法分析[J].科技致富向导，2013，05:39.

[4]靳淑玲.变电运行中的事故分析及应对措施研究[J].科技资讯，2014（35）：10.

论文作者:訾小强

论文发表刊物:《知识-力量》2018年5月上

论文发表时间:2018/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75a9401602c75723ca8bae22.html