# 住宅小区园林景观设计中水量平衡分析的运用研究论文_郭相峰

中国五冶集团有限公司

摘要：生态绿地水景的水量保障问题对于住宅小区园林景观的建设与运行来说非常重要，应用水量平衡分析可以将雨水利用与水景建设统筹考虑，指导小区内园林景观水景的规划设计，寻求合理的水景规模、高效的水资源利用率，降低小区园林景观项目的建设投资与运行费用，本文结合两例水量平衡计算和补水方案比较，探讨了城市生态绿地水景设计的前景。

关键词：住宅；园林；景观设计；水量平衡

1引言

住宅小区中景观设计常被称为小区中的灵性所在，但是由于在设计和建设过程中过于注重景观效果，一些项目忽视了节约用水和水量保障问题，导致后期运行过程和养护的水源难以保障、补换水成本过高，水景不能长期运行，形同虚设，枯竭的水景反而成为设计的败笔。随着科技的发展和生态意识的提高，人们发现收集雨水可作为景观用水，但雨水资源及年季在各地分配不均，可以以此来进行园区中水景的规划设计，降低建设投资与运行的费用，实现经济美观的小区园林景观。

2长沙某住宅小区案例

2.1工程概况

文章所讨论的长沙某小区规划总用地面积为201277.81m2，住宅有效用地147687.74m2。其中，绿化带及防护绿地面积为11359.26m2，净绿化面积为69523m2，绿地率40.2%。地势相对平坦，主要为建筑、道路广场和绿化草坪，建设条件良好。长沙雨水资源总量丰富，但年内分配不均匀。

2.2用水定额

屋面雨水收集到小区中央景观湖用于景观补水和绿化灌溉。

2.2.1景观用水补水量

景观水体面积约4500m2，景观补水量根据蒸发量确定，长沙市多年平均蒸发量为1206.9mm，则景观补水量为5431.05m3，每年至少需要补水4次，考虑水质影响，每年按换水10次计算。

2.2.2景观及绿化用水计算

绿化为室外绿化，室外绿化面积为69523m2，灌水定额采用0.02m3/m2，不同月份采用相应灌水次数，合计绿化浇洒年用水量34761.5m3。4500m2的水景观的蒸发量根据当地的蒸发量进行确定，则景观补水量为5431.05m3，换水按照每年十次进行计算且需要补水四次。

2.2.3道路浇洒用水

根据规定选取道路浇洒定额为0.5L/（m2?次），早晚各一次，年均浇洒天数365-151=214d，道路面积23245.78m2，计算道路浇洒年用水量4974m3。

2.3雨水利用

雨水生态设施常见的有雨水花园、景观水体、屋顶花园、植被浅沟、雨水截留设施等，长沙市暴雨强度公式如下：q=3920（1+0.68lgP）/（t+17）0.86按暴雨重现期P=1年，降雨历时t=12min，设计雨水流量216.58L/（s?hm2）。

2.3.1场地开发前场地雨水外排量

场地开发前为空地，按非铺砌土路面以及绿地考虑，根据规范规定，综合流量径流系数取0.35，场地面积201277.81m2，降雨厚度216.58L/（s?hm2），合计开发前外排雨量1525.75L/s。

2.3.2场地开发后场地雨水外排量

场地开发后按道路以及绿地考虑，总面积92768.78m2，根据规范规定，绿地径流系数取0.25，绿地面积69523m2，道路径流系数取0.7，道路面积23245.78m2，降雨厚度216.58L/（s?hm2）合计开发后外排雨量728.85L/s。

2.3.3雨水收集量

本项目收集屋面雨水，进行处理后主要用于景观用水和植被的灌溉，根据技术规范规定雨水设计径流总量公式如下：

W＝10Ψc?hyF

雨水年用水量W′=0.65W，则本项目年可用雨水总量为8578m3。

2.3.4水量平衡计算

在进行项目补水时优先考虑景观补水，每年3～11月为浇灌绿化的时期。根据长沙气象资料的雨水量进行平衡计算得到如表1所示的结果，从表中可以看出大部分的景观补水用量可以通过雨水满足，但是还需要一部分自来水进行补足。

表1雨水水量平衡计算

3襄阳市园区工程案例

3.1工程概况

襄阳市绿化园区总占地面积约为35.3公顷，其中水体水面面积约2.1公顷，水体总容积约为2.5200万立方，硬底面积约为5.1万方，绿地面积约为18万方。水景为动静结合，及各水塘通过沟渠或溪流相串联，自西北向东南逐渐降低，水面最大落差约为19.5m，水流原始动力来自机械提升，目前区内有一眼深井，出水量为160m2/d。经计算，景观水量约需529 m2/d。

3.2水量平衡和补水方案

针对此园区补水方案如下：

目前区内有一眼深井，出水量约为160m2/d，最大日补水缺口为369 m2/d，景观补水尽可能不采用城市自来水，以便于节水节能。

补水方案A：采用雨水回收利用结合深井供水

1、储水容积。

利用水体贮水。最下游水体及时雨水用户，又是雨水存储设施，雨水储存通过以下方式实现：水体设置设计水位和溢流水位，利用水位之间的容积存储雨水，景观设计考虑不同水面标高的景观效果。

2、汇水面积。

襄阳市月平均降水量为七月最大143.9mm；月平均蒸发量五月最大，为179.7mm；政法和降雨差值五月份最大，为84.8mm，降雨差值与月平均降雨量之比十二月最大为2.04，一、十二月份降雨量相对较小，最大仅为19.3mm，手机其它汇水流域雨水几乎不可能。设计选用2-11月份中降雨差值和月平均降雨量之比最大的四月份作为计算的依据，计算得出汇水面积大于总用地面积，需将区域内山体雨水汇入水体。

3、蓄水校核

由于一、十二月份降雨量很小，地面几乎无径流雨水，水体不能有效的手机水面以外雨水。所以，水体蓄水及深井给水应能满足两个月的补水

要求。一、十二月份气温较低，水体循环流量按降低50%计算，同时绿化每2天浇灌一次，地面浇洒忽略，一、十二月份每个月降水差值之和为62mm。

则一、十二月份需储存水量应为3658mm2，小于4000mm2，蓄水满足要求。

4、雨水收集。

拟管网收集地面及山体雨水，初期雨水弃流，后就近排入水体，部分经植被径流雨水亦可直接排入，停车场雨水不得进入，水体及沟渠兼做山体排洪用。

补水方案B：汉江引水

汉江距园区内池塘仅约为665m，水量充沛，且汉江常年水质极好，这位汉江引水成为可能提供了便利条件。

若考虑该水源补水，可将引入设置成兼具补水和自然循环之功能，考虑15天一个循环周期，则水泵最大流量为92m2/h。最高水体水面与汉江常水位落差约为43m。设计选用三台出水量约为54m2/h，扬程70m，电机功率为18.5kw水泵，水泵两用一备，交替运行，可根据不同季节及降雨量情况决定开启一台泵或两台泵。

3.3方案比较

两个补水方案各有优劣，方案A利用天然雨水作为部分补水水源，无需动力提升，节能具有一定优势；方案B优势是补水有保障，但需进行水质循环处理，增加了日常运行维护管理成本，且设备占地，综合可知A方案较为实用。

4结束语

构建城市中绿地生态水景系统时科学合理的水景设计和用水规划尤为重要，利用水量平衡分析不仅可模拟设计方案中雨水利用的效果，也可以清晰的反应水景建成后整体运行状况，对节约用水、提高水资源利用率、降低投资和调整水景改建和管理运行成本等具有重要意义，本文旨在引起人们对水资源利用、水量和水质保障等问题的重视，为今后水景建设的发展方向提供探索的方法，使水景设计符合当前建设节约型社会的要求，亦真正成为绿色可持续发展的景观灵魂。

【参考文献】

[1]张艳艳.瀍河河道景观治理工程中水量平衡与液压坝设计浅析[J].陕西水利,2019(06):162-164.

[2]李薇. 雨洪调蓄公园规划设计与综合评价研究[D].浙江大学,2019.

[3]冉玲于,苟翡翠,王雪原,周燕.雨洪调蓄视角下的城市人工湖水量平衡景观设计方法研究[J].风景园林,2019,26(03):75-80.

[4]曾建玲,袁芳,谢颂华.江西水土保持生态科技园规划设计探讨[J].江西水利科技,2018,44(06):425-428.

[5]张承业.水量平衡分析在住宅小区园林景观设计中的应用[J].建材与装饰,2018(12):59.

[6]陈南峰.水量平衡分析在住宅小区园林景观设计中的应用[J].江西建材,2017(24):185.

[7]张真江,程瑞希.结合景观水的绿色建筑节水设计[J].建筑节能,2017,45(02):84-86+91.

[8]周佳毅.城市景观水系的水质水量控制分析[J].城市道桥与防洪,2016(08):154-156+16.

[9]杨立慧.城市生态绿地水景系统中水量平衡的探讨[J].中国建材科技,2014(S1):248.

论文作者:郭相峰

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75d9af3ce323f935c8f6b03b.html