# 探讨智能建筑中的电气工程论文_郑巍巍

摘要：时代的车轮缓缓滚动，在进入千禧年后，我国经济快速发展的同时也带动着建筑领域的飞速发展，人们生活水平不断的提高，人们对建筑的要求越来越高，而为满足时代和人们的需求，智能建筑随之出现。智能建筑不同于以往的传统建筑系统，其拥有智能化、集成化的优势，进一步提高了人们的生活质量。在智能建筑系统中，最重要的就是电气工程及其自动化技术，其与智能建筑功能的发挥有着直接关联。鉴于此，本文对智能建筑中的电气工程进行了分析，以供参考。

关键词：智能建筑；电气工程；技术支持

引言

在当前的智能建筑设计过程中，对电气工程及其自动化技术的应用越来越广泛。尤其是随着电气工程及其自动化技术的不断发展以及完善，其在智能建筑设计过程中具有突出的应用优势，能够在极大程度上促进建筑的智能化发展，同时能够提高智能建筑的绿色环保效果。因此，将智能建筑与电气工程进行有效结合，可以提高人们对建筑行业的要求，对推动城市化发展水平的提升有重要帮助。

1关于智能建筑中的电气工程简述

（2）智能建筑中的电气工程由多个系统组成，主要分为自动控制系统、高低压配电系统、防雷接地系统和电力配电系统，其中的自动化控制系统是由中央进行监视并控制的系统，通过自动化控制系统可以监视具体的某个智能建筑物种的任意设施，也可以建筑整个智能建筑群体，既可以节约能源，又能保护生态环境，同时对智能建筑的安全有着至关重要的作用。而智能建筑的基础就是电气自动化工程技术，智能建筑的监控以及安全防范等流程都离不开电气工程的技术，而电气工程的自动化技术是重要环节，所以，设计人员在智能建筑中电气工程设计中，首要任务是对电气工程的自动化进行不断加强和完善，资源的优化配置离不开建筑智能化。

（2）虽然我国的工业相比与欧洲一些发达国家起步较晚，但在电气工程系统方面的发展并不落后于其他国家，目前，我国已经有一套完整的电气工程系统，而且随着公民对居住环境的要求不再局限于传统的基本需求，在基本居住需求的基础上，对环境的舒适度，建筑周围的交通便利性等多方面的服务设施也有了新的要求，为了满足用户的生活要求，以及科技的快速发展，智能建筑的电气工程也在不断的更新和完善，其中，电气工程的集成化，智能化和自动化都发挥了十分重要的作用，本文主要针对智能建筑中电气工程的自动化系统进行简要分析。

2智能建筑中电气工程的特点研究

智能建筑主要是以建筑本身作为功能集成平台，在传统功能的基础上结合计算机技术、网络通信技术、电气自动化技术等，兼具建筑功能、办公自动化系统于一体的现代综合性建筑形式。智能建筑集建筑结构功能、个性化管理、人性化服务为一体，为人们提供舒适、高效、便捷的居住、工作环境。

智能建筑中的电气自动化控制系统，主要是通过自动化技术应用实现对整个建筑配电、照明、空调、电梯、通信等系统的自动化控制，从而实现各类子系统集成化管理，以达到降低建筑能耗，提高建筑电气工程自动化控制水平的目的，保障建筑电气工程的可靠稳定、高效运行。

同时，在现代智能建筑中应用电气自动化控制技术，具有显著的应用优势，主要体现在：①完善建筑功能。通过对建筑内电气工程设备、设施实施数字化监控、自动化控制，能够及时获取电气工程设备、设施运行状态，并借助通信网络下达和反馈动作指令，从而实现电气工程的高效、准确、实时控制，促进建筑功能的实现。②形成联动机制。通过系统集成，电气工程与消防、交通、空调、给排水等系统形成统一的整体能够显著提高智能建筑的安全性、可靠性、便捷性与舒适性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3智能建筑中电气工程运用的主要技术支持

3.1在电梯系统中的应用

一般情况下，建筑内部的电梯系统是以中央集成系统进行统一管理和控制为主的，这样能够保证电梯系统与其他设备系统之间的运行进行相互协调，提高电梯系统的运行效率。并且能够在很大程度上提高电梯系统本身的服务水平。而将电气工程及其自动化技术应用在智能建筑设计过程中，设计人员需要根据电梯系统在运行过程中可能会存在的安全问题进行充分考虑。例如电梯的断电问题以及电梯坠落等问题，需要在电梯机房内部单独设置接地线，同时利用备用电源确保电梯升降所需电力的稳定性以及可靠性。这样才能够减少电梯出现故障的概率，保证建筑投入使用后，电梯系统的稳定性以及持续性，提高建筑内居民的生活质量。

3.2在建筑变配电系统中的应用

在智能建筑设计过程中，变配电系统是其中的重要组成部分，变配电系统设计的主要目的是对各个设备的用电量进行动态化监控，从而确保智能建筑用电设备的安全性以及稳定性。利用变配电系统的监控功能，可以对电路功率以及电流指标进行动态全面监测，也可以对电力开关设备进行监控。除此之外，充分利用电气设备对变配电系统进行优化和调整，还可以实现对配电柜的高低压进行控制的功能，确保智能建筑内部用电设备的稳定性以及安全性。除此之外，在变配电系统运行过程中，如果设备存在断电等问题，可以将问题故障直接显示在变配电系统中。工作人员能够及时发现故障部位，并对故障进行及时有效处理，进一步提高建筑电气系统的运行稳定性以及运行质量，对保证智能建筑的电气功能需求有重要帮助。

3.3设备自动化和自动化办公

对于一些建筑用户是企业的建筑，企业所承担的项目工程越大，处理的事物也更繁杂，也就需要更多的人力、物力资源，不仅加重企业的发展成本，对建筑本身的使用也在加大。而利用电气工程及其自动化技术后，能够将一些办公的业务活动转移到设备中。此外，利用电气工程及其自动化技术分析处理，获取最需要的资源，不仅能减轻信息筛选的工作量，也能提高企业的生产效率和工作质量，形成自动化办公。在公司企业或是其他重要性场所会有一些高科技的智能设备，如人脸识别、指纹识别等，通过智能建筑的终端操作检测，判断来访者是否能够进入该建筑。这也是许多智能建筑的安保工作常常利用的一点。

3.4安全系统

居住在建筑中的用户均会使用大功率电器设备。这些电器设备同时也是组成智能建筑的一部分，其能大幅度提高人们生活的便捷程度。但使用时也会因电流短路等问题影响电器的使用寿命，进而降低使用的安全性，给建筑中的居民带来诸多安全隐患。随着人们生活水平的上升，用电需求也在不断扩大，此时也更要注意电器的使用安全和控制安全。将电气工程及其自动化技术应用在智能建筑的安全系统中，可以提升电气的绝缘性能，更精确地获取地面与带电物体的安全距离，继而确保智能建筑的安全性。而利用其中的直流调速、晶闸管等自动化技术，也能更有效的监督控制供电线路载流量，继而进一步保障智能建筑使用电气的安全性。

结束语

电气工程是智能建筑功能实现的基础，在电气控制中应用自动化控制技术，有利于实现建筑节能控制，降低智能建筑能耗，改善电气工程分散控制的现状，实现电气工程的集成化、自动化、智能化控制。本文研究了电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用，以期提高智能化建筑电气工程自动化控制水平。

参考文献

[1]张重光.智能建筑中电气工程及其自动化技术探讨[J].住宅与房地产,2018(33):174.

[2]王伟.智能建筑电气工程探究[J].四川水泥,2018(06):307.

[3]杨怡璇.智能建筑中电气工程及其自动化技术探究[J].中国高新区,2018(12):143.

[4]张维龙.建筑电气工程及其自动化技术在智能建筑中的应用[J].住宅与房地产,2017(30):184.

[5]彭嘉琳.电气工程及其自动化技术在智能建筑中的应用研究[J].科学中国人,2016(21):28.

论文作者:郑巍巍

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75f85df5d3fbf4e06191de44.html