# 输配电线路接地线管理系统设计论文_田方舟

田方舟

四川兴阳电力设计咨询有限公司 新疆乌鲁木齐 830000

摘要：笔者面对输配电线路接线存有的安全问题以及管理不系统等疑问，设计出一套智能输配电线路接地线管理系统。这个系统以崭新的科学管理模式化解了接地线存在的问题。

关键词：输配电；线路；接地线；管理系统；设计

当前，输配电线路存有的大部分由于接地线故障而产生的事故，操控流程中的大意麻痹都是主导要素，更为关键的是并未对输配电线路接地线实施有效管理。因为输配电线路接地线暴露在野外，并且位移频率过密，所以通常缺少科学的技术举措来实施接地线的标准化管控以及强制闭锁。当前，接地线的管理模式还采用人力管理为主，其管理模式存有下列缺点：没有对接地线实施强制化管理举措，极易产生接地线的误操作；在接地线操作流程中并未实施监测，人为原因的失误时常发生等等。接地线的安全应用对提升电网的效能有着不可替代的作用，所以设计输配电线路接地线管理系统迫在眉睫。

一、设计套路

输配电线路接地线布置在车辆中，容易遭受道路起伏的影响，并且经常在露天环境应用。所以，输配电线路接地线管理系统必须先要防雨、防潮、抗震、抗摔。因此，应将手持设施当成接地线管理系统的中心，接地线的闭锁采取专门的闭锁设备来进行。

手持设施对专门的闭锁附件实施解锁、闭锁作业，并记载目前全部接地线的解锁、闭锁情况，对相应的接地线进行操控。手持设施兼具车载充电功能，可以通过车辆的点烟器充满电能，具备占地面积小、方便储存等特征。专门的闭锁附件是纯机械构造，并且携带位移标识。

二、输配电线路接地线管理系统设计

（一）系统构造图

输配电线路接地线管理系统构造见下图1。

图1 输配电线路接地线管理系统构造图

这个管理系统由接地线管理伺服器、接地线管理工作站、接地线管理手持装备与接地线闭锁设备组成。接地线悬挂、拆卸情况从手持装备处获取，接地线解锁表明接地线已挂，接地线完成闭锁操作说明接地线已经拆卸，接地线的挂接方位由人工明确。

接地线挂、拆情况以及方位由手持装备通过其自携的CDMA模块通过网络输送到接地线管理数据伺服器，然后接地线管理工作站依照送达的信息数据对接地线情况以及方位进行明确，并显现出来。

（二）部件简介

1.接地线管理数据伺服器为接地线管理提供数据储存以及应用服务，集中管控输配电线路的全部接地线。

2.接地线管理工作站利用以太网连接接地线与管理伺服器，并利用接地线管理系统的智能界面，显示接地线的生命周期。

3.接地线管理手持装备是接地线管理系统的管理中心，亦是解闭锁接电线的应用平台，用来挑选接地线、调配接地线、解闭锁接地线、搜集接地线数据，并利用CDMA和接地线管理数据伺服器通信，上报操控讯息。

4.接地线闭锁设备是强制闭锁接地线的专门装备，具备世界唯一身份ID，由接地线管理手持装备解锁并探查解闭锁情况。

（二）系统原理

接地线闭锁装备让接地线在应用前和应用后都是闭锁态势，唯有操控手持装备才可以对接地线实施解闭锁。它的部分元件的工作原理是：

1.解锁接地线

通过手持装备解锁专门的闭锁元件，手持装备在自动明确接地线可以照常使用后自动闭锁专门的闭锁元件，并通过专门的闭锁附件的身份ID自动记载接地线的编号和情况。

2.闭锁接地线

假如接地线应用结束后需要回收，将接地线直接安置在专门的闭锁元件上，专门的闭锁元件会自动对其实施闭锁操作，然而依然需要手持装备明确接地线专门闭锁附件中的情况；与此同时，通过专门的闭锁附件的身份ID自动记载接地线的编号与情况。

（三）系统功能

1.以班组为单位，对输配电接地线实施一致的强化管控，将全局接地线信息汇集到调度中心，以让接地线系统的应用状况得以明确。

2.对接地线实施强制闭锁、状态监测，在调配相关工作人员进行权限管理，这样，能够有效降低误操作带来的失误率。

3.接地点操控的流程中，操控人、监督人、接地线号的挑选、接地线的挂接方位、接地线挂接时长、接地线拆卸时间等等情况能够通过手持操控终端与接电线管理数据伺服器通信，实施线上检测接地线。

4.成功地让接地线操作指南书以及工作票相联，实现了接地线的挑选以及解闭锁。

5.能够实时检索接地线挂拆情况。

6.兼具完整的接地线实时记载、历史操作记载特性。

7.兼具接地线寿命周期管控、实验到期提示、报废到期提示等等智能管理功能。

8.系统不正常或是产生故障后，可利用机器解锁钥匙紧急处理。

三、结束语

接地线路管理系统在电网运转中的作用，将伴随科技的进步逐步向集约化、智能化的方向进化，而目前我国也正在加快接地线路管理系统的研究步伐。力求早日让公众体会到科技的进步。科技兴国一直是我国兴国战略中的重要组成部分；因此，接地线路管理系统的设计的合理性以及科学性，将很大程度上影响到我国电网的平稳以及安全运转。因此，对其进行研究和开发，是每一个电力工作者的职责和使命。

参考文献：

[1]杜春阳，赵斌，黄磊等.镀铜钢与放热焊接法在输电线路接地系统中的应用[J].电世界，2013，54（10）：1-3.

[2]林莉，何月，王军兵等.中性点不接地电网单相接地时电压互感器损坏机理[J].高电压技术，2013，39（5）：1114-1120.

[3]雍静，李露露，王晓静等.不同接地型式低压直流供电系统的电击防护性能理论分析[J].重庆大学学报，2013，36（11）：21-26.

[4]王韶，朱姜峰.基于改进相关性分析法的配电网络单相接地故障选线[J].电力系统保护与控制，2012，40（15）：76-81.

论文作者:田方舟

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76267441af7b3753ffdc5e7c.html