# 浅论电力规划在电力建设过程中的影响论文_严海娟

（国网新疆电力公司疆南供电公司 新疆喀什 844000）

摘要：电力规划是指在电网的建设之初，对成本的控制，安全性的保证，和工作效益的综合考量，规划了输电线路以及回路数量，电力规划属于系统化的、综合性的工程，进行电力规划时一切都要从实际出发，根据不同地区，不同电力需求，不同公司进行电力规划，需要进行详细的调查和分析，做到切合实际的、合理的电力规划，本文分析了电力规划在电力建设过程中的影响，并对如何做好电力规划提出了建议措施。

关键词：电力建设；电网规划；建议措施

引言

供电的长久安全稳定，对人们的生活和工作有十分重要的影响，为了保证供电的有序进行，在电力建设之初就要保持谨慎的态度，保证电力规划合理并且符合实际，因为电力规划时保证电力供应效率，稳定，安全最基础的保障，通过对电力系统中潜在的技术和经济问题进行预测分析，规划投资工作，在决策过程中要综合考虑社会、经济、技术、环境等因素，判断电力系统的充裕性，并以此提出解决方案，结合电力工业内部发、输、变之间的比例关系，对电力建设做出长远的安排，妥善处理好电力工业发展速度、电力工业经济效益、电力工业布局等方面的问题。

一、电力建设过程中电力规划的影响

电力规划主要是指四个方面的规划：对电网的规划、电力的规划、对电源的规划和对电力需求方面进行预测的规划。

1、电力建设过程中的电网规划

通过电网规划，来指导电力建设项目决策，电网规划要根据电源分布、建设条件、技术条件、设备条件、负荷分布、区域间功率交换等情况，对网络结构进行合理规划，通过比较分析多个网络结构方案，从而优选出最佳的网络结构方案，确保该方案具备技术可行性和经济合理性，能够满足电力供应需求，为电力建设决策提供指导，电网规划主要包括配电网和输电网规划，这是电力供应的基本保障。

2、电力建设过程中的电力规划

（1）电力规划要充分考虑一次能源供应状况，结合交通运输条件和电力设备技术情况，对电力建设做出科学规划。

（2）电力规划要研究和评价电力建设对周边环境造成的影响，避免因盲目开展电力建设而影响经济社会和生态环境的可持续发展。

（3）电力规划要考虑规划区域与周边系统联网的可能性，节约电力建设资源，充分发挥电力建设整体效益，力求实现不同地区的负荷互补。

（4）电力规划要遵循节能原则，重点解决现有中、低压机组的改造问题，制定合理的计划，实现电力工业内部节能降耗。

通过电力规划，推动电力建设可持续发展。电力规划是电力建设的远景发展战略，指明了电力建设的可持续发展方向。

3、电力建设过程中的电源规划

在电源规划过程中，需要以电力需求预测为依据，对规划区域进行电力电量平衡，确保电源规划既能够满足电力需求发展和电力系统稳定运行的要求，又能够从资源优化配置的角度出发，实现电力建设工程的最大化经济效益和社会效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过电源规划，实现电力建设效益目标，电源规划是影响电力系统运行经济性、可靠性和稳定性的重要因素。

4、电力建设过程中的电力需求预测的规划

国民经济建设及人们生产生活对电力电量的需求，是促进电力建设的根本动力，电力需求预测是电力规划的重要内容，要求在了解现有电力系统规模、电力市场构成、供需状况、电力设备状况等电力系统概况的基础上，对电力需求发展、组成及负荷特性进行研究分析，通过深入市场进行实地调查，总结电力市场发展趋势，找出与电力需求相关的影响因素，从而提出电力需求预测的各项指标。通过全面、准确、科学的电力需求预测，为电力建设提供可靠依据。

二、为更好完成电力建设，对电力规划提出的建议举措

1、电力规划首先要明确建设方向

在电力建设过程中，电力规划要对特高压电网、核电以及分布式发电等关系全局的热点问题提出明确的方向，这样既能够使电力规划在电力建设中的指导作用得以充分发挥，又能确保电力建设的有序进行。电力规划必须以电力发展战略作为先导，这也是规划制定与实施的主要依据。鉴于此，应当制定出与我国基本国情相符的电力规划，这就要求我们必须要明确电力与能源、电力与煤炭资源以及可再生能源、发电与输煤和输电之间关系以及电力与社会发展的关系。

电力规划与电网建设之间要相协调

电力规划与电网建设之间关系紧密，只有确保两者相互协调，才能实现彼此之间的相互促进。电网规划要对建设投资起到约束作用，并成为对电网监管的重要依据。电网作为电力市场的载体和电力资源配置的平台，其规划的好坏，直接影响电力市场的发展，同时还会间接影响到电力建设。

3、电力规划需要综合考虑各种因素

在电力规划过程中，对电源的规划要考虑土地资源、水资源、环境容量等因素，涉及的范围较广，要做好与国民经济发展规划、能源规划等方面的协调工作，在对电网进行规划时，则必须考虑线路走廊等因素，只有这样才能使我国的电力建设朝着环境友好型、资源节约型的方向发展，这对于促进电力事业的稳定、持续发展意义重大。

4、在电力建设过程中体现电力规划的权威性

保证电力规划对电力建设有指导作用，就需要保证电力规划的权威性，要保证电力规划科学，可以在制定规划时，广泛征求意见，并做好充分的研究论证，确保制定出来的电力规划科学、合理。可由政府主管部门负责对电力规划进行制定，并建立规划实施评估机制，借此来使规划符合社会发展需要。全国的电力规划要尽可能统一，保证各项规划相协调，下级规划必须经由上级主管部门审批，经批准的规划要向全社会公布，做到规划透明化。

结论

现在的社会生活和人们的用电需求的提高，也提高了对电力企业的供电要求。电力规划对电力建设的影响是多方面的，需要全面的考虑各种因素，降低电力建设成本，提高电网的安全性和稳定性，合理的电力规划对电力建设有着十分重要的作用。

参考文献

[1]刘永泽.分析城市电网中供电规划的问题与应用[J].大科技，2011（1）.

[2]刘阳生.谈谈城市电力规划设计对城市电力建设的影响[J].华北电力，2014（8）.

论文作者:严海娟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第4期

论文发表时间:2016/6/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7659d195c2377a82e07e0adb.html