# 检测金属材料时常见的问题及处理方法论文_张椿青,张忠,胡燕北

河钢承钢检验检测中心板带站 河北省承德市 067002

摘要：金属材料的检测并不是件容易的事情，因为金属材料的性能受到温度，拉伸程度等很多方面的影响，所以想要准确地对金属材料进行检测就需要考虑到很多外界的因素。金属的检测有很多种方法，不同的方法得到的数值也不一样，所以选择一种合适的方法进行金属材料的检测也是十分重要的。金属材料的检测是一件相对比较复杂的事情，所以在检测的过程中会遇到各式各样的问题需要我们进行判断，寻找最佳的解决方案，使金属材料检测更加准确。

关键词：金属材料；材料检测；常见问题及处理方法

1导言

关于金属材料的检测作业，其实这是一件十分困难的事情。因为许多时候，金属材料的功能和拉长的长度之类都会遭到温度的影响。所以要想对金属材料做到很好的检测，加强其检测的精确性，有必要对影响金属材料的各种因素进行有用的操控。所以在实践的作业检测中，我们采用了各种各样的检测办法，一起也遇到了林林总总的问题，所以我们要不断优化自己的监测计划，从而使金属材料检测变得更精确。

2几种金属材料的检测

2.1弯曲实验

力弯曲实验也被叫做弯曲试验，这个实验主要针对金属材料疲劳性进行检测，在检测过程中，利用蛮力将金属材料拉扯至弯曲，然后再通过物理机能对已经弯曲的金属材料进行监测工作。

2.2拉伸实验

拉伸实验是将高温、低温及室内温度当做辅助，利用温度展开对金属材料的物理机能测试，拉伸实验是物理机能测试过程中非常重要的一个测试过程，拉伸实验就是依靠由金属材料所制造的产品在温度相对稳定的条件下进行的检测实验，在实验中可以检测出金属材料的拉伸性质。

2.3硬度测试

硬度测试实验相比以上两种实验来说操作相对简单，对金属材料的硬度进行测试通常这个过程都被放在弯曲实验的后面，测试的过程中，我们可以通过任何手段对金属材料的硬度进行检测，在测试后交由物理机能对硬度测试后的数据进行相应的分析。

2.4配备了图像分析仪

金相安排的鉴定正在由定性向定量化开展，并已逐步体现在金相查验规范之中。例如YB27－77钢的晶粒度测定法(中对晶粒度的测定办法规则，一般选用比较，而修订后的GB－T6394－1986金属均匀晶粒度测定法(等效选用了ASTME112－81规范。对晶粒度的数值表明，除晶粒度级别指数外，还规则了均匀截距、晶粒均匀截面积和单位体积晶粒数等参数。一起还规则了晶粒度测定成果的置信度，运用了数理统计办法来表达测定成果的牢靠程度。这表明定量金相学已进入日常金相查验作业。显微安排鉴定的定量化是控制产品质量的需求，而能完结这项作业的先决条件就是要有图像分析仪。

2.5激光无损伤检测技术

激光无损伤检测技术是指因激光本身性能而言的，经过给被测材料增加压力使得其发生形变，观察材料内部是否存在异常、缺陷部位的形变量与正常部位是否存在差异，而且激光能通过对检测材料增加荷载作用，叠加其前后出现的信息图像，就能反映内部结构是否有缺陷。然而，激光无损伤检测技术具有成本较高、安全性较差的特点，该技术还处于不断完善与发展阶段。结合目前激光无损伤检测技术，其主要是在高温条件、不易接近的样品以及超薄超细的样品的检测。像检测热钢材的无损伤线、检测放射性样品等；激光束入射到检测材料的各个部位，可以被用在各种不规则金属材料的检测中。

3金属材料检测的常见问题

3.1金属材料容易受到外界的影响

由于金属材料自身很简单遭到外界要素的影响，所以在对其进行检测的时候，相关人员一定要操控各种外界要素，然后尽量削减外界要素对检测成果的影响。由于一旦在检测过程中，遭到了外界要素的搅扰，那么检测的成果必将会出现很大的误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2测试过程中人员的失误

在对金属材料进行检测的时候，通常都是采用机器来完结的，首先有的时候由于人们的操作失误，机器检测可能会呈现差错。其次就是仍是由于工作人员的粗心而没注意到呈现的问题，然后造成了终究检测的不精确。

3.3检测错误后的影响

由于对金属资料无法做出正确的检测，所以在这些资料进行投入生产和使用的时候，也无法断定其是否合格，这就对各种修建或许工程带来了许多的安全隐患。

4金属材料检测常见问题解决方法

4.1硬度的测试

在我们传统的观念里，硬度就是外表的质地是软硬。但通过科学不断地研讨和进步，硬度的界说也开始扩展，现在硬度在金属的检测里是来描述金属的塑性的。检测金属塑性的方法有两种，一种是压痕硬度，一种对错压痕硬度。但就现在来看，压痕测验是比较受欢迎的检测金属硬度的方法。

4.2压痕测试时注意的问题

在进行压痕测验时，为了确保测验的准确性，应该在测验时留意几点问题，第一点就是要确保金属测验外表受热的均匀。第二点是在测验的过程中要确保测验面不进行晃动。第三点是留意压痕之间的间隔，不要靠的太近。第四点是不要将测验物悉数放在一同测验，避免影响测验成果。第五点要留意当测验物是个不规则的形状时，要考虑到测验中会发生的误差。

4.3拉伸测试

拉伸的目的和压痕一样，也是为了检测金属的硬度和塑性。但拉伸检测的办法要优于压痕，比方拉伸还能够检测金属的弹性及弹性极限。所以拉伸测验也是十分必要的，但拉伸测验的成果并不会影响材料的性质。

4.4拉伸测试要注意的问题

影响金属拉伸作用的原因有许多，需求注意的当地也不少。样品的拉伸方向、拉伸办法、温度等等都会影响终究的测验成果。有些样品在横向拉伸的时候作用较好，但在纵向拉伸的时候并没有这样的作用，所以需求检测者重复的进行测验，尽力找到最精确的成果。温度也是简单对金属功能造成影响的因素，所以在进行拉伸检测时，要将温度的影响降到最低。别的丈量的东西也是检测过程中重要的一点，东西的好坏决议着检测成果的精确性。所以在挑选的时候一定要用专业的精确率和分辨率较高的丈量东西。

4.5在进行检测时要正确操作

在测验中正确的操作是对五大元素的合理操控。在夹持上要留意一定要当心，不要打滑，不要用力过猛，防止金属资料发作开裂。在拉伸的进程中留意要防止热胀冷缩对金属检测的影响。另外在进行拉伸的剖析时，要先了解金属的基本功能，不同的资料应挑选怎样的拉伸方向和拉伸速度。在考虑过金属本身的影响后，也要防止操作人员的影响，不同的检测人员造成的差错也不相同，所以在检测的进程重要严厉依照检测的规范进行，而且尽可能多的进行复查，最大程度的防止出现过错的检测结果，使差错操控在可接受的范围内。

5结束语

总之，在实际的生产应用中,应该根据方便性和可靠性的原则选择合适的金属材料检测方法。金属材料的检测并不是件容易的事情，我们需要考虑到很多的影响因素，以免造成错误的结果。金属检测时各个方面都要注意，检测的工具、检测的人员和检测的环境都是需要我们严格按照检测的标准进行的。在这个人类文明高速发展的时代，人们对自己使用的产品要求都是特别高的，所以企业在生产一个产品时一定要做好检验工作，避免出现不合格的产品或是尽量减少不合格产品出现的可能性。只有产品检测做的精细，产品才可以在未来拥有更强大的竞争力。

参考文献

[1]张建军，赵景星.浅析金属材料无损伤检测的现状及新的方法[J].品牌（理论月刊），2016，（5）：148.

[2]邱继亮.影响金属材料拉伸实验检测结果的主要因素分析[J].科技资讯，2016，（35）：80.

[3]邹涵，杨随先，曾金晶，等.金属材料冲击疲劳损伤的涡流热成像检测[J].无损检测，2016，（3）：71–74.

论文作者:张椿青,张忠,胡燕北

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76bf065cae77c07e2cbc94ad.html