# 关于电网调控一体化运行管理模式的研究论文_孙艳荣

（国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司 河北省昌黎县 066600）

摘要：在电网调度一体化这样新型的、高工作效率的管理模式下，电力企业整体的管理方式得到了有效提升，同时，也体现了电网管理的智能化。电力调度一体化管理系统通过高性能的自动化管理设备，可以有效降低电网管理的费用，降低电网维修的成本，有效推动了电力企业的发展。本文对关于电网调控一体化运行管理模式进行研究。

关键词：电网调控；一体化运行；管理模式

基于电网公司的支持，各个电力企业开始致力于制定电网的发展计划，并逐渐向智能化电网，大电网互联等方向迈进。在这样的背景下，电网的规模呈现出快速增长的趋势。在电网中应用调控一体化的运行管理模式下，可以实时监控电网，有利于提高电网的管理效率，使电网的安全运行具有一定的保障，由此电网调控一体化运行管理模式已经备受社会各界的关注。

1实施电网调控一体化运行管理模式的必要性

现阶段，我国大部分电力企业使用的运行管理模式是“调度中心+集中控制站+操作人员”，这样传统的控制模式存在着很大问题，工作人员需要同时承担很多任务，这样就导致工作人员在尽心工作过程中经常会出现“顾此失彼”的情况，增加电系统出现问题的几率。同时，在工作中还经常出现人手不足的情况，工作不忙的时候，大量的劳动力闲置，这就导致工作人员的积极性不高，降低工作效率。但是，经过在电力公司内部实行电网调控一体化运行管理模式，有效解决了上述问题。在我国电网建设规模不断增大以及电网系统不断复杂的情况，供电公司使用电网调控一体化运行管理模式，能够很好满足现代电网运行管理的要求。供电企业在引进这样的管理模式之后，可以将电力调控、变电站监理控制等部分操作转交到电力调度控制室，使各个部门之间的分工能够更加明确，同时保证各个部门之间的紧密联系，这样就极大提升了工作人员的积极性，也增加了企业各部门之间的结构，有效提升了电网工作效率。

2应用电网调控一体化运行管理模式需要满足的要求

对于电力企业应用的电网调控一体化运行管理模式而言，对资源配置，业务流程进行优化，以及缩短电网管理链条是其主要目的。若想促进电力系统能够安全稳定的运行，电网调控一体化运行管理模式应该满足以下要求。首先，高效利用电力企业的人力资源，满足电网可持续发展的要求。现代社会人们的生活水平的提高，使国民生产总值得到提高，社会对于电力资源的要求及需求也随之提高，需要电力企业在企业内部建立一个相对规模更大的电力系统，社会对于电力质量提出较高要求，需要电力企业重视人力资源的利用问题，同时不能忽略供电质量的管理工作。其次，满足电网调控一体化运行管理模式中技术平台的应用需要，在电力企业中电网调控一体化管理模式属于一种新型的管理模式，需要在管理变电站设备的基础上，实现对于变电站设备与电网调度的管理。最后，电网控制与相关数据的计算需要满足电网负荷与接入能源的变化。在部分电力企业中需要介入相应的能源支持电力系统中的电网运行，例如光能与风能，但是这些能源的不稳定性较大，电力企业对于以上能源的接入直接影响到电网运行的安全稳定性，不利于供电平衡，由此需要提高对于电网中电压参数，供配电以及电网负荷的计算功能的质量要求，而现代的电网调控一体化运行管理模式必须满足以上三点要求。

3电网调控一体化运行管理模式

3.1积极引入先进技术与设备

首先，企业应积极引入先进技术与设备，为电网调控一体化运行管理模式的应用提供重要前提。这是由于应用电网调控一体化运行管理模式，能够推动企业的现代化改革进度，而电网调控一体化运行管理模式在实际应用中对技术与设备也具有一定的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆落后的技术与设备都不能满足电网调控一体化运行管理模式的要求，因此，企业必须重视先进技术与设备的使用。这就要求企业对电网调控一体化改革中的必要条件等进行全面了解，针对一些可能出现的问题采取措施，并具有一定的人力财力与物力，为电网改革提供有力支持。企业通过引入先进技术与设备，能够让电网调控一体化运行模式的应用效果更好，更加安全。

3.2电网调控一体化体系建设的完善

为了尽快实现电网管理一体化，需对当前的电网调控一体化运行管理模式进行不断开发和完善。充分利用计算机网络技术来构建完整的一体化运行管理系统，进而实现电网调控和运行以及管理的一体化运行。整个的系统由多个模块组成，具体包含数据管理、状态显示、运行调度和平台管理模块等等。通过这些模块之间的相互配合，使得工作人员时刻掌握系统的运行状态进而实现对电网的调控和管理。因此，只有保障各个模块的安全运作才能是使电网调控一体化体系建设更加完善。

3.3培养专业性的人才，为模式的构建提供保障

科学技术是第一生产力，人才是科学技术发展的前提。就像北京中关村科技园，建址的原因很大一部分是北京的高校集中、人才集聚，能充分发挥人才的能力，达到科技水平的发展与提高。同样的，电网控制一体化运行管理模式实施过程中，要有专门的人才进行管理。技术和设备只有在有人的情况下才能发挥作用，而人才可以把技术和设备相互融合，形成一种生产力，帮助电网调控一体化运行管理实现完备的效果，因此，一定要重视人才的培养。部门之间人员调整过程中，要充分考虑到人员的实际能力，根据不同人员的不同能力水平，安排到适当的岗位上，充分发挥人员的水平，促进企业电网调控一体化运行管理的发展。如果相关人才有些欠缺，还可以通过向外学习等方式，外派人员进行学习，不断掌握关于电网控制一体化管理模式的相关知识，应用到本职工作上。除此之外，专业性人才一定要有高尚的职业道德和责任心，恪守工作本分工作，认真负责，不做不利于工作的事情，不为了自己的利益损害他人和企业的利益。对出现的问题能及时发现、及时解决。人才队伍的建设对电网调控一体化运行管理的发展有重要的意义。

3.4实施信息分层管理

在既有电网调控一体化运行管理实践中，干扰信息频繁出现，信息分层不清晰，信息定义不够规范等是几类常见的与信息有关的问题，对这些问题的处理，实施信息分层管理是一种行之有效的方法。电力企业在开展电网调控、调度方式优化的分析工作时，应实施信息分层管理，将数据信息类型等作为划分标准，将系统信息划分成多个不同的层次，且各个相邻层次之间应关系明确。将分层的各项信息作为电网调控运行管理的重要参考依据，作为一体化管理模式构建的支撑，提升一体化水平，提升电网调度效率与管理水平，减少电网故障发生和干扰信息对系统运行的影响。

结束语：

在当前的电网运行管理过程中，调控一体化是一项新型管理模式，是对原有模式的一种创新，其对提升电网运行管理水平以及供电质量都具有十分积极的作用，能够满足当前人们对高质量电能以及国家电网发展的需求。在调控一体化管理模式实施过程中，需要将经济型、安全性、系统性、科学性、适用性以及标准化有效结合，立足全局，通过分步实施以及总体规划来实现该模式的有效施行。

参考文献：

[1]胡文博.电网调控一体化建设浅析[J].电子世界，2016，（15）.

[2]尹郁菲.基于电网调控一体化的运行管理项目优化与评价研究[D].华北电力大学（北京），2016.

[3]马慧玲.电网调控一体化系统的实现及技术分析[J].电子技术与软件工程，2016，（05）.

[4]田长永.电网调控一体化远程安全视频监控系统的应用研究[D].华北电力大学，2016.

论文作者:孙艳荣

论文发表刊物:《电力设备》2018年第35期

论文发表时间:2019/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76e4e65ac8726d73c12cc112.html