# 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用论文_刘飞达1,岳加乐2

1.廊坊市博科工程项目管理有限公司 河北廊坊 065000；2.北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司天津分公司 天津 300000

摘要：我国经济发展速度的提升，为电气行业带来了新的发展机遇，同时也需要面对一些挑战。对于电气行业来说，若想可持续发展，就要追随时代的步伐合理使用智能化技术。基于此，本文先对智能化技术的重要性和优势进行阐述，接着分析了其在电气工程自动化控制中的具体应用状况。

关键词：智能化技术电气工程；自动化控制；应用

引言

智能化技术是科学发展的产物，属于一种新型的科学技术。因其符合社会发展的规律，所以在很短的时间内就被广泛的应用在各个行业中，并取得了良好的效果，尤其是在电气工程中。因为电气工程需要做信息控制等工作，在实际中会出现工作交叉，但是利用智能化技术可以将其优化，从而改善控制系统的性能。

1智能化技术在电气工程自动化控制中的重要性

在电力工程自动化控制工作中，智能化技术的作用十分重要，主要包括以下几点：首先，对电力运行系统的整体管理和控制能力而言具有极大的促进作用，电气系统中各项资源的管理和控制都可以借助智能化技术的优势而得以实现。在电气工程的自动化系统中，电力系统的正常运作主要依靠其对相关控制器的安装及使用而得以保障。另外，在调控相关电力设备的过程中，电力工程自动化控制的优势得以充分的发挥，可以及时的发现电力设备中存在的故障和隐患，从而向维修人员和相关管理人员及时反馈相关的信息。同时，采用智能化技术的电力系统控制中心还可以实现对电气工程系统的远程控制，从而扩大了对电力运行系统的控制范围和能力。再者，智能化技术的应用充分的统一了电气工程自动化各工序之间的发展，对电力系统各个环节开展有效的监控和管理，是实现系统运行稳定性的必要手段。而在控制和管理电力运行系统的过程中，基于数据分析和整理，智能化技术完全可以实现对各环节发展情况的协调，从而显著的提升电力企业的服务水平。

2智能化技术在运用过程中的优势

2.1不再需要建立控制模型

因为智能化技术的控制对象数量较多，情况较为复杂，所以大部分自动化控制过程都涉及建模。建模过程也容易产生估算误差，因预测不准确等因素导致建模质量下降，从而造成自动化控制效率不高的情况。而智能化控制器在设计的过程中不需要建模，避免了客观因素导致的误差，大幅度提高了自动化控制器的精密程度。

2.2便于对电气系统进行调整控制

智能化控制器更适合目前的电气工程自动化工作。在智能化控制器对特定的电气设备进行控制的过程中，不需要工作人员亲临现场，可以在中央控制室通过调整参数实现相关设备的调整和控制，实现远距离调控。在某种意义上来说，远距离调控可以保证工作人员的人身安全，另外，智能参数调整更精准、控制精度更准确，在生产车间能够切实实现无人控制、少人值守的自动化控制目标[2]。

2.3智能化控制器具有较强的一致性

智能化控制器具有较强的控制一致性，主要体现在可以同时处理不同的数据，即使智能化控制器得到的数据十分陌生，也可以通过数据分析等功能对其进行较为精确的估算，有效实现自动化控制的相关要求。不同的控制对象决定了不同的控制效果，在控制过程中，控制对象一旦发生变化，很有可能会造成不能预计的控制效果。因此，在设计自动化控制系统的过程中，必须坚持相应的设计原则、逻辑，针对不同的控制对象，必须对其实际情况进行分析，不断的模拟实验、论证控制过程，确定最佳的解决方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3智能化技术在电气工程的应用

3.1优化设计电气设备

在设计电气设备上，对于设备设计人员的专业素质有着极高的要求，在传统的人力设计上，不仅要求设计者在电气电路上有着丰富的实践经验与专业的知识，更是需要反复的进行测试与调整，使用智能化技术，在对电气设备设计上，能够实现优化设计，电气设备的精确性能够有所保障，同时，更精确的电气设备在其应用的过程中，就有着更高效的工作效率，我国社会的经济发展，需要利用先进的智能技术为其保驾护航，智能化的应用范围还应该再进一步推广，不仅是电气工程需要智能化技术的支持，各个行业在智能化的促进下，都能实现行业的整体进步。

3.2对运行中的故障设备进行诊断

应用智能化技术的电气自动化工程控制，在一定程度上能够对电气设备使用中的故障饯行诊断，在电气设备运转的过程中，不可避免的会出现设备故障的现象，由于设备出现故障，就会导致工作现场异常甚至是以外的发生，采取有效的措施，对设备进行故障诊断，是很有必要的，一方面能够保障电气设备的工作效率，另一方面能够有效的控制安全隐患的发生。例如，变压器作为电气工程的核心设备就可以利用智能技术进行故障判断，虽然在日常的管理中，变压器油专业的人员进行维护，但是这样的维护并不能完全的避免设备故障的发生，人工对变压器进行检测，很多时候也不够精准，这些问题经过智能化技术与电气工程控制系统结合以后，不仅诊断方式精准简单，而且更是有利于电气工程的创新研究。

3.3PLC技术的应用

PLC技术一般应用于自动化控制的辅助系统之中，它能够控制电气工程的整体工艺流程，有助于相关企业的经营发展。比如：在电力行业输煤系统中，整体工艺是由上煤、储煤、配煤以及辅助系统结合而成。PLC技术与人际接口一同构成了输煤系统主站层，能够自动对辅助系统的运行状况进行控制，同时与人工操作进行结合，能够大大的提升输煤工作效率。另外，输煤系统中的PLC技术可以使传感器和远程工作站之间进行有效的交流，实现远程操控，减少工作人员的工作负担，提升系统运行效率及质量。除此之外，传统实物原件会被替换成含有PLC技术的软继电器，有效实现系统的自动闭合，以此确保系统整体能够安全运行，并具有较高的运行效率及质量。

3.4智能技术在电力巡检中的应用

目前，智能巡检机器人在电气工程自动化控制中已经成功尝试。借助智能化技术，机器人可以沿着预先设定的线路自动前进，在设备前自动停止，转动顶部720°无死角高清红外摄像头，智能标记、识别设备，实现红外测温，测量完毕后前往下一个巡检点，如果发现异常数据会自动报警，并存储数据和图片，形成电子化的巡检报表。相对于传统的人工巡检来说，智能巡检机器人可以将设备巡视工作细致化，能够直接通过后台传输相关数据，大大提高设备巡视的工作效率，非常适合当前的无人值守变电站，并为变电站实时掌握现场设备的运行状况提供可靠和准确的数据。电力工程自动化控制中使用智能巡检机器人，不仅创新了运维模式，降低了运维人力成本，提升了电力设备巡视效率，而且大大提高了查找设备缺陷和故障的准确性、及时性，为用户可靠用电提供有力保障。

结束语

未来市场上对于智能化技术的需求会更迫切，电气工程自动化控制系统也会因为智能化技术的作用变得越来越高效，企业在经营管理的过程中，应该以创新为企业发展的主要目标，多去关注市场上先进的科学技术，促进先进技术与电子工程之间的融合，促进整个行业的进步与发展。

参考文献：

[1]朱骏.电气工程自动化控制中智能化技术的应用[J].电子制作,2019(06):71-72.

[2]李朝明.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].化学工程与装备,2019(03):229-230.

[3]张培培.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用分析[J].农家参谋,2019(05):216.

[4]洪腾飞,永军.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].通信电源技术,2019,36(02):126-127.

[5]杨栩浩.关于智能化技术在电气工程自动化控制中的应用探讨[J].科学技术创新,2019(06):186-187.

论文作者:刘飞达1,岳加乐2

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/770015345275faf2c2116a28.html