# 城市地下综合管廊绿色施工技术研究与应用论文_周浩

中铁十七局集团第三工程有限公司 河北省石家庄市 050081

摘要：目前，在城市地下综合管廊工程中普遍使用绿色施工技术。绿色施工技术的运用不仅可以提升城市地下综合管廊的施工质量和水平，而且可实现成本控制、节约资源的目的，有效提升各类资源的重复利用效率，坚持绿色与环保的科学持续发展理念，推动城市建设的和谐发展。

关键词：综合管廊；绿色施工；电气自控；施工技术；

1综合管廊基本概念

城市地下综合管廊是一种高度集中的密集型规划设计，减少了各种管道管线系统对地下空间的占用。明确设计顺序、施工顺序并兼顾未来本地区综合管廊的发展特性，保留足够的发展改进空间又不盲目的追求扩大空间化，稳定、合理、有效的建设城市综合管廊。施工过程也应综合考虑现场的地质条件等条件。另外，有效合理的保障综合管廊建设的安全是一个十分重要的问题，工程施工之前做好顶层设计以及总体规划设计。

市政设施包括了在城市生活范围内的给排水管道系统、燃气系统、热力供暖系统、电力供应保证系统、通信系统、广播电视传媒系统、工业等管线等附属设施，这些系统就像人体内的各个器官系统，各自保障城市运行过程中的合理有序进行。但由于投入建设基础设施的时间周期通常较长，无法迅速解决城市市政问题，而已经存在的公共设施由于老旧等的问题无法满足简单的扩容、更新等改进措施。在城市发展的关键时期，如果基础市政设施建设或功能滞后，那么在统筹建设各类城市中的市政管线规划、施工和管理上都会对城市的发展带来一定的弊端，再次就更需要有效的、合理的、经济的解决方式来改善地下综合管廊的问题弊病。

2城市综合管廊设计的优势

2.1提高了城市地下空间的利用率

现阶段，城市土地资源越来越紧张，特别在城市的不断发展下，大大缩减了城市的可利用空间。为了提高城市的美观性，一些传统架空管线都被转移到了地下，其中包括：通讯线、电力线以及电话线等，大大增加了各类管线规划设计的难度与复杂性，导致城市地下管线越来越多。因此，要想实现有序布置城市各类管线，就要保证城市综合管廊的科学合理性，这样才能充分利用城市地下空间，提高利用效率。

2.3具有明显的经济效益

建筑成本高是城市综合管廊的前期特点，但是后期的维护管理费用，在建成后就可以得到大量的节省，其经济效益较为明显。可从以下方面来体现：（1）土壤中及地下水中的酸碱物质很容易腐蚀地下的各类管线，因此，在综合管廊内放置各类管线可以减少管道的维护更新成本，延长管线的使用寿命；（2）对于管线的准确埋设高程及位置，通常在传统管线埋设时难以掌握，所以，需要反复开挖路面才能埋设好各类管线，对城市交通运行造成了严重影响，而城市综合管廊的设计有效避免了管道开挖所造成的损失，更有利于各类管线的管理、维修以及增设。

3绿色施工技术在城市地下综合管廊施工中的应用

3.1采用对环境保护有效的控制措施

在城市地下综合管廊施工中，可以通过一系列控制措施，运用绿色施工技术实现对环境的保护，营造健康、环保的施工现场，主要体现在以下方面：（1）对扬尘的控制在施工时，对产生扬尘污染较多的施工车辆进行封闭式管理，如垃圾车、土方车等，避免对道路造成污染；（2）对现场垃圾进行严格控制施工中产生的垃圾需集中堆放，然后运到指定位置集中处理；（3）对污水的控制为确保周边居民的用水健康，需对施工现场进行污水管理，如设置排水沟、沉淀池、化粪池等，需定期进行净化处理，只有经过二次净化后的污水才可排放；（4）对噪声的控制施工需合理安排施工时间，尽可能减少晚上施工的频率，避免机械设备的噪声扰民；施工中多使用低噪声、污染较少的机械设备，并采取相关的施工技术进行隔声处理，如电锯房、混凝土泵房等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2管廊循环水喷淋养护系统

管廊循环水喷淋养护系统属于绿色施工技术的一种，可增加水资源的循环利用，减少水资源浪费；通过先进的技术处理，避免人工操作的繁琐，还可简化地下管廊的养护流程，是普遍应用的绿色施工技术之一。管廊循环水喷淋养护系统是可循环的养护操作系统模式，主要是指在洗车台的一边放置沉淀池，沉淀池里的清水经过加压泵的加压作用，经过出水管流入喷淋管，以实现对地下综合管廊的养护；出水管上有个阀门，可实现对通过喷淋管的控制。

3.3管廊内墙孔洞橡胶皮塞封堵技术

地下综合管廊的观感质量越来越受人们重视，因此，在实施绿色施工时需对传统管廊内墙孔洞封堵技术进行改良。对管廊内墙孔进行封堵时，在传统的操作中主要使用水泥砂浆，由于受材料质量、施工技术等方面限制，导致密封效果不理想，加之操作流程繁琐复杂，影响封堵的质量水平。为了更好地实现封堵的密封性效果，普遍采用定制与管廊内墙螺栓孔洞完全契合和匹配的橡胶皮塞，具有防水、防腐蚀、防高温、轻便、无毒、不变形等特征，可以更好地替代水泥砂浆传统的施工方式，节约施工成本，提高施工效率，且施工材料更环保、健康。

3.4定型化承插式脚手架

对于施工设备而言，在实现绿色施工技术过程中，可使用更便捷、拆卸方便、稳定性强、低成本的定型化承插式脚手架。这种定型化承插式脚手架的刚度和强度大于传统脚手架，没有零散配件，不会发生组装缺少零件情况，有效降低耗损率。除此之外，搭拆便捷，有效提升工作质量和效率，因此，对于传统的钢管脚手架而言，可减少用钢量，还可实现对用材用料的节约。

3.5组合式支护技术

地下综合管廊的操作施工易与道路的扩建施工矛盾，由于地下综合管廊的施工场地有限，地下综合管廊开挖深度控制在8～9m；如果是局部加深段，就可达到15m左右，因此，如何在与道路施工矛盾的情况下进行施工，确保施工现场的深基坑安全性十分重要。近年来，普遍采用单一支护技术，如在进行大放坡开挖时采用钻孔灌注桩支护技术；但仅依靠1种支护技术远远不够，如果钻孔灌注桩支护技术里的支护数量多，不仅增加施工成本，还会增加施工操作的繁琐性和操作时间。为了提升施工进度和质量，实现绿色施工和资源节约目的，可使用组合式支护技术，即放坡和钻孔灌注桩相结合。放坡开挖技术具备绿色、环保、经济等特性，钻孔灌注桩支护技术具备占地小的特性，将二者有效结合形成组合式支护技术，不仅可实现优势互补，还能节约更多材料资源和资金成本，减少开挖量和回填量，以实现对土地资源的保护，契合施工技术与环境保护相结合的可持续发展理念。

4结语

在经济技术的大发展前提下，国家和政府更加重视城市综合管廊的建设与发展。城市地下综合管廊的发展对一个城市的各个方面都有重要的意义，因为综合管廊的先进性对城市综合性水平提高带来巨大改观，对群众生活带来较多裨益，我们更应该不断学习先进的建设技术，提倡城市地下综合管廊绿色施工技术，完善城市地下综合管廊体系，建设现代化的可持续发展城市。

参考文献：

[1]孙永超，姜月菊，白宇，等.BIM技术在综合管廊设计施工全过程中的应用[J].施工技术，2018，47（19）：61-65.

[2]任慧军，肖盼，尤文宽，等.地下综合管廊铝合金模板施工关键技术研究[J].施工技术，2018，47（2）：43-46.

[3]王媛媛，关寅杰，李菁.通辽市地下综合管廊规划“一体化”编制模式与应用研究[J].城市住宅，2019，26（4）：42-46.

[4]王新庆，尹释，白玮，等.某核电站综合管廊设计要点探讨[J].给水排水，2013，39（12）：106-110.

论文作者:周浩

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7736f62bea6bae92a0affc6f.html