# 给水处理面临的主要问题与技术发展措施杨柳论文_杨柳

摘要：在人们生活生产中，水资源必不可少，且需求量呈逐年上升趋势。然而，目前的城市给水处理系统尚有许多不足之处，制约了城市建设与经济发展。为保证城市给水系统的正常运行，提高给水处理效率和质量，探索更为高效和先进的给水处理技术，满足社会发展对水资源的需求。

关键词：给水处理；问题；技术发展措施

引言

我国淡水资源十分有限，在城市建设和发展过程中，对给水进行深度处理既可以强化城市水资源的循环利用，也可以保障居民用水安全，是非常有必要的。目前，部分城市给水处理厂没有采用适宜和先进的水处理技术，严重影响了处理效率和处理质量，因此应积极主动地运用现代化水处理技术，加强给水的深度处理，同时提升水厂工作人员的操作技术水平，达到给水处理提质提量的目的，保障城市居民用水的安全。

1给水处理面临的主要问题

1.1水资源短缺且污染严重

我国人均水资源的时空分布并不均匀，甚至部分地区缺水问题严重，受缺水问题影响，饮水资金极高，造成了不可估量的财政损失。近年来，伴随工业发展速度的加快，人们生活质量明显提高，工业废水与生活污水排放也日渐增多。而国内在污水处理方面的能力与技术相对落后，很多污水在没有经过优化处理的情况下向周边水体排放，导致排放水体中的有机污染物不断增多，水环境恶化程度严重。另外，我国地下水资源也不充足，超标开采地下水导致地层塌陷的问题时有发生，所以开发并利用地表水源十分关键，但受限于地表水源污染成分复杂和给水处理技术的滞后，仍有超过70%的饮用水源达不到国家标准。

1.2病毒与致病微生物去除问题

在给水处理中，消毒是不可忽略的重要问题。既有的常规净水工艺能够达到灭活细菌的目的，但无法实现病毒灭活的目标。而且，只有在水浊度不超过0.5度的情况下，采用常规性氯消毒技术才能够达到灭活病毒的目的。然而，国内绝大多数城市自来水的浊度并不能满足以上要求。所以要对过滤工艺和混凝工艺进行强化，降低出水浊度，保证消毒效果，实现将水中致病微生物有效去除的目的。同时，由于我国大部分城市水厂采用氯消毒技术，所以在确保消毒效果的同时，需优化消毒工艺，控制氯化消毒副产物产量，保障人民生命健康安全。

2给水处理技术发展

2.1氧化技术

针对微污染水源，常规的混凝、过滤、沉淀工艺的处理效果较差，有机物的去除率仅为20%-30%，需增加预处理或深度处理工艺。氧化技术可将水体中的有机物氧化成小分子物质，使其与药剂发生物理化学反应，甚至是直接氧化成二氧化碳和水直接去除，同时还能起到杀灭藻类、细菌的功能，对微污染水体有良好的处理效果。在处理微污染水体的城市水厂增加预氧化或深度氧化工艺，同时制定一套完善的氧化技术操作方案，由专业技术人员进行操作，并对相关过程进行合理的管理，提高水厂的运行管理水平，实现微污染水源处理达标，确保城市用水的质量和安全。

2.2二氧化氯消毒技术

二氧化氯具有良好的吸附渗透作用，可以附着与穿透低级微生物的细胞壁，有效抑制蛋白质合成，防止细菌与病毒的滋生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，其在水中比较容易扩散，且基本上不会和水中的有机物出现任何形式的反应，不会生成对人体有毒有害物质，因此二氧化氯消毒是原水消毒最理想的一项技术。此外，二氧化氯消毒技术具有极强的杀菌能力，基本不受原水pH等有关要素的影响，尤其在大肠杆菌、肝炎病毒等方面的杀菌效果十分突出。二氧化氯稳定性高，在管网供水过程中可以保有稳定余量，实现微生物滋生的有效抑制，从而确保用水安全。

2.3活性炭吸附技术

在进行给水深度处理过程中，合理运用活性炭吸附技术具有非常重要的现实意义。活性炭是一种经过经过气化的，孔隙发达的、以炭为骨架结构的黑色物质，由于其孔隙发达，具备很大的比表面积，可以有效吸附水中存在的有害物质，确保给水深度处理的质量。由于其高效的吸附能力和简单的工艺流程，常被用作水厂的深度处理措施或深度处理系统改造当中，保障水厂出水达到饮用水的标准和要求，确保城市发展。活性炭的使用效果受活性炭性质、吸附质性质及浓度、水中pH和其它物质的影响，为保证吸附效果，在活性炭吸附工艺前应去除掉干扰物质，将大分子污染物分解成易被吸附的物质，控制水体的酸碱度。除此之外，可定期对水进行曝气，保证水中有充足的溶解氧，可使活性炭表面生成生物膜，降解水中有机物，提升吸附处理能力。

2.4臭氧与生物活性炭组合应用措施

城市水厂给水深度处理的过程之中，为了保证水厂水处理的质量，可以将臭氧分子和活性炭有效的结合起来。在活性炭给水处理技术过程中，其吸附能力还有一定的局限性，为了保证活性炭的吸附性能，在水处理过程中先投加强氧化剂对其进行预处理，增加给水的可吸附性能，使吸附效率达到最佳状态。臭氧分子和活性炭的有效结合，可以很好的保障活性炭对有害分子的降解程度，从而保障了水处理的效果，使水处理质量有了进一步的提高，保证了水厂的健康发展。在城市水厂的给水深度处理过程之中，臭氧和活性炭的结合使用可以将水中的大分子物质分解成易吸附的小分子物质，并向水中曝氧，增强活性炭的生物活性，提高了吸附处理效率。但臭氧投加量过大，未分解的臭氧会与活性炭发生反应，降低吸附容量，同时会破坏活性炭表面的生物膜，对生活活性炭有不良作用。因此，为了保证水厂的水处理质量，要对臭氧的投加量进行实验，确定合适的加药剂量，同时提高水厂的自控监测水平和运行管理能力。

2.5薄膜净水技术措施

在水处理的流程中，应用薄膜净水技术，提高了水厂的水处理效果，保障了城市用水的安全。在城市水处理过程中，要通过合理的技术来提高水处理的效率，因此薄膜净水技术的应用是很好的方法，它的应用提高了水厂的水处理能力，同时在水处理的过程中，要根据实际的情况选择合理的薄膜技术，使水中的杂质能够很好的被去除。薄膜处理净水技术应用到水处理技术中可以很好的除去水中的重金属、病毒、寄生虫、悬浮颗粒等，还可以防止水中的化学物质分子的残留，从而提高了水处理的质量。在城市水厂中给水深度处理技术中充分运用薄膜净水技术可以促进城市水处理的效果，对水中的有害物质进行过滤，很好的预防了水质问题的出现。从而保障了城市的用水安全。

结语

综上所述，在水资源短缺且污染严重的背景下，对给水处理面临主要问题进行研究与分析，结合国家发展国情，提出了科学合理的给水处理技术发展措施，以期能够不断改善我国水资源质量，对水中有机污染物进行科学的处理，并进一步推动水资源的合理开发与利用。

参考文献

[1]尤大海，毕晓魏.给水深度处理技术研究进展[J].化工设计通讯，2017，43（06）：210.

[2]蒲文斌.给水深度处理技术在城市水厂中的应用[J].建材与装饰，2017（02）：266~267.

论文作者:杨柳

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77624cf93a6fdf4f08a56ded.html