# 浅议食品中微量元素的检验方法论文_许永彬

大兴安岭地区疾病预防控制中心 165000

【摘 要】由于科学技术水平随着时间的推移而不断的发展。食品微量元素污染已经成为一个大问题，将会给人们身体安全带来严重威胁。食品中微量元素检验方法多种多样，更加准确，更加实用，发挥出了十分积极的作用。本文首先阐述了食品中微量元素检验的意义，然后重点介绍和讨论了样品处理方法以及微量元素的分析方法，以便参考。

【关键词】食品；微量元素；检验方法

1.食品中微量元素检验的意义

现阶段，我国农作物、畜禽肉以及水产品等面临严峻的污染问题，无论是加工环节，还是储运环节，又或者是销售环节，均存在不同程度的污染，这些污染将会给消费者安全带来十分不利的影响，其中有害微量元素的污染问题最为突出。汞、铅、镉、砷等金属元素即便摄入很低，也有可能给人体带来十分明显和严重的毒性作用，除此之外，有毒微量元素表现出明显的蓄积性以及生物富集性，大多会给人体带来慢性中毒等反应。所以，食品中微量元素检验成了人们关注的焦点，做好食品中微量元素检验工作具有相当积极的现实意义。

2.样品处理方法

2.1干法灰化处理

干法灰化处理是先去除样品中杂物，称取一定克数样品置于瓷坩埚中，先在微火上干燥，目的是除去其中的水分和易挥发性组分。然后移入高温炉中灰化成白色灰烬，灼烧后所得的灰分加入盐酸溶液加热煮沸，经冷却移入容量瓶中混匀备用。该法的优点是能分解大量样品，方法简单，无试剂污染，空白低；缺点是对于低沸点的元素常有损失，损失程度取决于灰化温度和灰化时间，以及元素在样品中的存在状态。

2.2湿法消化处理

湿法消化处理又称氧化分解法。用液体或液体和固体的混合物作为氧化剂，在一定温度下分解样品中的有机物，此过程称为湿法灰化。此法与干法灰化的不同在于它不是依靠温度的提高，而主要依靠氧化剂的氧化能力分解有机物。常用的氧化剂有HNO3、H2S04、HClO4、H202、KMn04等。有时为了加快有机物的分解，常加入催化剂如MgO、V2O5、AgN02等。该法的优点是适应性强、简便快速、挥发损失和附着损失小；缺点是试剂用量较大，在消化过程中会产生大量有害气体，危险性较大，空白值偏高。

2.3微波消解法处理

微波消解法是一种新型的消化方法。其原理为在微波电磁场的作用下，样品与酸的混合物通过吸收微波能量，使介质分子间相互摩擦，产生高热。同时，交变磁场使介质分子产生极化，由极化分子快速排列引起张力。这两方面的作用使得样品的表面层不断搅动破裂，不断产生新的表面与酸反应。由于溶液在瞬间吸收辐射能，改变了传统的分解方法中的热传导过程，因此分解迅速。在微波消解法中，微波使酸与样品充分接触，最大限度地发挥酸的作用，同时由于消解罐是密封的，避免了由于酸的挥发而造成的损失，故消耗酸量小，既节省试剂又减少了酸雾对环境造成的污染。微波能直接穿透样品的内部，里外同时加热，不需传热过程，瞬时可达到较高温度，缩短了消化时间，给快速分析创造了良好条件；且具有取样量少、节省试剂、精密度高、污染机会少、回收率高、消解速度快等优点，因此微波消解法在国内外的元素分析中得到了广泛的应用。

3.微量元素的分析方法

3.1原子吸收分光光度法（AAS）

原子吸收光谱法是基于原子对特征光吸收的一种相对测量方法，其基本原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸气时，被待测元素的基态原子所吸收，在一定条件下，入射光被吸收而减弱的程度与样品中待测元素的含量呈正相关，由此可得样品中待测元素的含量。此方法具有灵敏度高、选择性强、分析范围广、精密度好和准确性好等特点。所用的仪器为原子吸收分光光谱仪，其中原子化系统是关键组成部件，其作用是将样品中的待测元素转化为自由态原子蒸气。原子化装置一般包括火焰原子化系统、石墨炉（无火焰）原子化系统和氢化物发生器三种类型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

氢化物发生进样的原理是某些元素如砷、锑、铋、锡、锗等与合适的还原剂（如硼氢化钠）发生反应，可形成气态氢化物，汞可生成气态原子态汞，镉、锌可生成气态组分。生成的氢化物被引入到特殊设计的石英炉中进行原子化。氢化物发生进样的优点是消除干扰、进样效率高、易实现自动化和可进行价态分析等。氢化物发生.原子吸收光谱法（HG-AAS）也广泛地在原子吸收光谱法中使用。

对于酒和饮料等食品多采用石墨炉原子吸收光谱法对其中锰、锡等微量元素进行测定，样品不必进行前处理，即可用标准曲线法或标准加入法直接测定，无基体干扰和背景吸收，避免了样品消化、转移、定容、萃取、分离等化学处理过程，从而简化了试验程序，提高了分析效率，测定结果准确可靠。

应用流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱法（FI-HG-AAS）和高效液相色谱-氢化物发生-原子吸收光谱法（HPLC-HDAss）对固态样品和复杂样品中的微量元素进行测定成为目前使用较多的方法。流动注射和高效液相色谱与原子吸收光谱仪的联用克服了传统的间断氢化物发生.原子吸收光谱法分析速度慢、样品耗量大、操作繁琐、因手工进样在进样速度和进样体积上容易带来误差以及复杂组分干扰分析等缺点。

3.2电化学分析法

电化学分析中，极谱法和离子选择电极法是较为常用的微量元素分析方法。最近，极谱分析方法在测定食品中色素、糖精和微量元素等成分的研究工作中取得了很大的进展。极谱分析具有设备简单、分析速度快、准确度高、灵敏度高等特点。

目前，在食品样品的元素分析中，溶出伏安法是一种较为先进的电化学分析方法。其原理是将待测元素部分地用控制电势电解的方法富集于伏安分析用的汞电极（悬汞电极或汞膜电极）或固体微电极上，然后借助于伏安技术使待测元素从电极上“溶出”进入溶液，记录溶出过程的伏安曲线进行分析。由于溶出伏安法通过预富集后溶出，大大地提高了法拉第电解电流成分，而充电电流值仍类似于普通的伏安法，因此改善了法拉第电解电流与充电电流的比值。若采用差分脉冲、方波或相敏交流溶出伏安法，便能更好的消除充电电流，使其具有优良的信噪比，成为非常灵敏的分析方法，能分析10-10～10-11M的微量元素。因此该法被广泛应用于微量元素和超微量元素分析中。

采用金盘电极1.5次微分阳极溶出伏安法测定了饮料中的锗含量，方法简便，结果准确。采用离子选择性电极测定了几种饮料中的铅元素含量，结果令人满意。应用溶出伏安法连续测定了粮油制品中的营养强化剂锌和铁，方法简便快速，灵敏度和回收率均较高。由于所需仪器价格低廉，电化学分析法更适合基层卫生防疫、商检、医疗卫生部门和中小食品生产企业使用。由于计算机技术的迅猛发展和交流极谱、方波极谱、脉冲极谱和线性扫描极谱等现代极谱分析方法的出现，电化学分析方法在食品微量元素分析中必将发挥更为重要的作用。

4.结束语

原子吸收分光光度法等具有操作简便、检出限低、精密度高、线性范围宽和可实现多元素同时测定等优点。但是由于这些方法所需设备价格昂贵、仪器维护和使用费用较大，目前尚未得到普遍推广应用。电化学极谱法和离子选择电极法具有设备简单廉价、维护方便等优点，而且计算机技术和先进的数据处理方法的应用，提升了测试的便捷性，因此在中小食品企业、基层防疫和商检、医疗卫生部门中必将得到广泛的使用。

参考文献：

[1]秦广阔.火焰原子吸收法测定豆类食品中微量元素的研究[J].科技创业家，2012，24：248.

[2]唐雪菲.罐头食品中微量元素锌的检验[J].科技创业家，2012，24：208.

[3]范文秀，朱芳坤，郝海玲，张玉泉.药食两用食品中微量元素和重金属含量的测定[J].食品工业科技，2010，11：363-365.

[4]闫桂甫，徐慧琴.原子吸收光谱法测常见食品中微量元素锌的含量[J].广东化工，2010，11：157-158.

[5]冯国霞.食品中微量元素的现代检验方法探讨[J].电子制作，2014，06：270.

论文作者:许永彬

论文发表刊物:《航空军医》2015年16期

论文发表时间:2016/3/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77e07ab934c974c326c67603.html