# 变电运行事故的根原因分析论文_孙鹏

（大庆油田电力集团供电公司 杏南工区 163000）

摘要：变电运行发生事故对电力企业的发展和经济效益产生着巨大的影响，尤其是对于一定区域内的地方性电网的运行起到了一定带动作用，变电运行的状况对于电力系统管理的稳定性会产生巨大的影响，因此对于保证变电运行状况发挥着至关重要的根本性作用。本文希望通过对于造成变电运行发生事故的根本原因进行分析，从而研究出相应的及解决措施来保证变电运行的安全平稳运行。

关键词：变电；运行事故；根原因；解决措施。

前言：变电运行操作作业的过程中，安全第一、预防为主的思想，往往都会被电工操作单位和企业视为工作第一要务，然而在变电运行施工的过程中，总会因为一些原因，而不可避免的发生管理上的各种漏洞。因此如果想要尽可能的杜绝变电运行中发生的事故，就需要首先查找运行过程中事故的原因。只有这样，才能尽可能地避免企业及社会的经济损失，并尽可能的杜绝对于人身安全的危害。

一、变电运行中安全事故产生的间接原因。

引起事故的原因有很多种，根本原因是人为因素或者管理上的缺陷，而所谓管理上的缺陷是因为人为因素而发生作用的。如果管理上出现了漏洞，那么就很容易使得在个人因素不足的情况，失误在变电运行施工的过程中频繁发生，这样就会对于变电施工运行造成极大的安全隐患。

在对于变电运行施工中的原因分析的过程中，首先要对于导致事故发生的最直接原因进行分析，这就包括环境的不稳定、人为的不安全因素和设备故障等，操作无序将直接导致工作人员的厌烦情绪，使得变电事故发生错误的几率增大。设备故障是导致变电运行事故发生的最直接原因，在时间推移的过程中，设备将会不断老化，如果工作人员没有进行及时的检修和维护，那么电力设备老化和损坏所引起的变电事故将不可避免。

简单地说，事故发生的间接原因是导致事故频发的原因之一，而经济原因则主要体现在人的因素上，既是事故发生的主因，也是事故发生的旁因，这是因为人的因素是非常复杂的。人的生理和心理状况以及周围环境对于人的影响，会造成实际的变电事故，同时，在施工作业的过程中，对于人的安全培训和技能培训如果跟不上，也会因为这些人的因素而产生巨大的影响。

二、变电运行中安全事故的根本原因

造成变电运行中事故发生的根本原因，一般是企业安全管理工作的不到位，反之，良好的管理模式和管理流程，将最大程度地避免安全施工作业中的隐患。也就是说，在变电运行管理过程中，基本安全管理制度的不足、安全培训者的水平过低、安全培训教育的缺乏和设备管理不善等，都有可能造成变电运行事故的频发。对于管理中存在的安全隐患应该及时处理、定期学习，切实落实各级岗位责任制，加大安全管理力度，培养合格的管理人才，以提高综合的变电运行工作团队的整体素质和技能。

造成变电运行的根本原因，是一个电力企事业单位所必须要妥善管理和格外重视的关键性因素，对于变电运行事故因为管理事务不足所引起的各方面问题，从原则上来说，是可以通过科学管理来进行避免的。这些问题往往体现在对于变电运行作业人员的综合技术要求和管理者素质的广泛提升上。因此，对于安全管理者和安全管理各部门负责人的安全培训教育，应该随着时代的发展和电力工作的具体要求的不断提升而进行与时俱进的快速进步。

对于变电事故运行管理的实时监测手段和定期检查手段的缺失和忽略，是造成变电运行事故发生的另外一方面原因，对于完善健全的管理制度的忽略，是目前中国电力企业所面临的一个非常典型的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是因为我国的电力企业长期以来处于垄断的发展模式之中，因此对于管理制度的长期弱化和缺乏，是目前中国的主要电力运行企业的现状之一。因此，在中国，对于变电运行的安全管理是现阶段电力输出企业相当重要的工作内容。

三、加强基础设备硬件的投入和管理。

任何电力输出的工作，首先都需要对设备质量的好坏进行严密的控制和检测。这是因为所有电力工作的具体运行，都与实际电力设备的平稳应用密不可分。因此在设备的选择上，要特别注意对于厂家的安全指数进行严密的筛选，用严格的技术手段来保证厂家能够按照标准进行生产，从而从设备和基础的安装环节来保障整个电力安全工作的正常运行，将不必要的安全隐患降低到最低。

现代化的电力运行设施设备，应该能够从多层次和多点化的层面，保证集团化的电力网络的平稳输出，因此在完善变电运行综合自动化装置方面，现代化的电力企业都应该能够做到及时更新和更换设备，对于自动化装置能够更好的进行监控和调节。从而控制由于设备异常所引发的安全事故的发生率，增加对电气元件的维护能力。

值得注意的是，变电运行综合化设备往往通过采集高压电气设备的信息，来进行对于继电设备和断路器的状态的诊断和分析，这就要求人为控制的监视网络对于电网运行的具体状态能够进行全面和实时的监测，从而尽量减少由于操作失误所引起的失当。同时，应该加设计算机防误闭锁，尽可能的保证电网的安全运行。

四、从完善变电运行网络的角度进行科学架设。

现代化的变电设备，往往需要进行一个网络化的检测，在一个体系化的管理监测网络的指导之下，可以对于设备的运行指数计算提出更高水平的要求。目前比较常用的方法是变电运行工作人员配备更加先进的红外线感温测温仪器和成像仪器，从而能够以最快的速度进行对于电路网的检测和评估，及时的发现变电设备的故障，检修维护、从而尽快消除隐患，保证电力的顺利输出。

加强对变电站设备缺陷的管理，从而防止设备事故的发生。因为投入运行的实际设备往往会因为温度、湿度和时间的影响，出现一定的设备故障或缺陷。这些故障和缺陷往往会分为紧急、重要和普通三类，检修人员应该按照近期故障点的危机等级来进行处理，按照等级进行逐层上报，并且在管理规定的时限内进行及时检修。对于不同社会和不同区域的设备检修和监测实行责任到人制，不仅在对设备的维护方面做到及时处理，而且应该将每次的故障要点进行书面记录，将相关报表在月末进行及时上报，这样既可以防止工作的重复，避免浪费人力资源，而且可以有效地将小事故遏制在最低的范围内，从而避免大型和网络性事故的发生几率。

事实上，设备故障和老化是电力运行发生事故的主流原因之一，为了避免由于设备故障和老化引起的各种安全隐患，在更换元器件的同时，应该考虑到变电站的负荷量，尽可能地使变电站的负荷量更加均衡，更多的考虑到变压器的载压容量。并且在更换元器件的同时，考虑到由于技术水平和电压运行稳定的问题所对于设备带来的必然影响。

结语：综上所述，随着我国市政建设的快速发展，对于电力输出和电力网络的建设提出了更好的要求。这就需要我国各种规模的电力输出单位和企业对于电力网络的维护进行不断的技术革新和管理革新，变电运行对网络的要求是非常高的，因此在对变电运行网络进行检测的过程中，要尽可能地降低事故发生的几率，就要对于事故发生的原因进行科学的分析和及时的处理。做好相关记录，进行经验的累积，从而提出科学有效的相关解决措施，尽可能有效地降低变电运行事故发生的可能性。只有对于变电网络运行进行24小时不松懈的监测，才能够更好地提供工程质量，做好对于变电运行事故的防范，将杜绝隐患和及时检修二者相结合，从而科学有效地实现电网系数的合理化，保证电网系统的可靠和安全运行。

参考文献：

[1]谭桂华，朱永占，探讨变电运行事故的根本原因，《华东科技:学术版》，2013,05（07）05:111.

[2]熊尚诚，变电运行发生事故的根本原因分析，《中国高新技术企业》，2012,11（09）19:56-57.

[3]乔峰，宋敏，闫建民，变电运行发生事故的根本原因分析，《科技创新与应用》，2013,08（10）11:175+177.

作者简介：

姓名：孙鹏,性别：男,民族：汉,籍贯：河北省黄骅市,出生年月：1988.2.22,文化程度：本科,现有职称：助理工程师

论文作者:孙鹏

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77f065662a64e2ea5e6e83a8.html