# 基于Revit的机电安装工程BIM算量研究与思考论文_杨鹏里

1 基于Revit的机电安装工程BIM算量研究方法及路线1.1 基本思维bim是一个基于与建筑项目相关的信息数据的三维体系结构模型。它使用数字信息模拟来模拟建筑物的真实信息。机电安装项目的bim计算研究将以Revit软件创建的bim模型为基础。将提供与bim模型相关的工程库存信息（代码、名称、项目特征、单元），并开发相关的计算软件。帐篷采用一般安装数量计算规范的计算规则，自动计算数量，导出工程数量表和估价。符合规格的工程清单。1.2 研究和开发路线（1）消防工程分为消防、消防、消防三个部分。根据工程量定价标准的要求，对必须包含在工程量定价模型中的工程量清单信息进行了整理。（2）将数量表信息与基于revit的bim模型进行比较，并对bim家庭模型进行改进、补充和修改。（3）将bim模型与列表元素（编码、名称、项目特性、单元）的信息结合起来。（4）根据“一般安装体积计算代码”的计算规则，对工程体积的计算插件逐一梳理开发，实现工程体积的自动测量。（5）开发相关软件，并自动输出符合标准的项目清单。1.3 研发团队机电安装工程的研究不仅涉及建模标准和软件编程，而且涉及到账单规格的计算规则和机电安装技术的梳理。本项目充分利用公司的工程管理、工程技术和工程成本，并与母公司机械工业第六设计研究院信息与智能工程研究所相结合。利用其丰富的bim技术和软件编程能力，建立了bim机电计算软件研发团队，以实现互补优势。1.4 明确的分工制定研发进展计划，每周定期召开会议，审查计划的执行情况，解决研发过程中的问题，讨论研发过程中的困难，提出解决方案和解决方案，并安排下周的研发工作计划。2 BIM机电安装工程算量研究成果（1）目前，基于改造的bim机电安装工程的计算取得重大突破。它不仅可以自动测量和推导工程中的管道工程工作量，而且可以实现电气工程的自动测量和出口（包括没有物理模型而只有模型的电缆线路）。适合的软件行）。工程量清单符合建筑量计算的一般规范。软件初步验证了建筑面积超过4平方米的bim模型。（2）研究开发相关软件插件，快速建模管道和线路。（3）编写基于riit的自行车机电安装标准手册。3 机电相关专业BIM工程量清单算量部分步骤、计算时间研究楼总建筑面积44832.58平方米，其中地下建筑面积1399.51平方米，地面建筑面积43433.07平方米。层数：地下一层（局部层），地上16层；结构：框架剪力墙结构，建筑结构c级，设计合理使用寿命50a，抗震设防强度7度。建筑：一类高层公共建筑。本工程的机电安装工程包括：建筑电气系统（包括弱电流智能及资讯）、供水及排水系统、通风及空调系统等。..本研究项目的基本步骤为：快速产生电气模型、线路配置、管道设备列表、列表项目编辑、电缆配置、电缆生成、电缆路由单元验证。nts产生数量清单。由给水排水及通风空调等专业制作的作品列表比较简单，类似电气工程，不重复。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆研究大楼的机电工程计算时间如下：3.1 科研大楼管道系统优化前后工程计算时间(见表1)表1科研楼管道优化前后工程量计算时间 3.2 科研楼电气专业各系统部件工程量的计算时间科研大楼的电气系统组件包括电气照明及插座系统、火警系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防护系统等f1至f16层的整合模型、灯具、开关、配送箱、烟雾、计算机信息插座、电视插座、照相机、电线、桥架等物理部件。计算金额的计算时间。3.3 电力系统电线和电缆(电力照明和插口层模型)，用于计算电力系统电线和电缆前后电线和电缆数量的工程优化算法，包括电力照明和插座系统电气系统电线电缆，包括电气照明及插座系统、火警系统、综合布线系统等，计算时间前后的优化算法。4 关于BIM机电工程算量的思考bim计算的准确性是有争议的。我们认为，如果bim模型与实际工程有足够的一致性（模型的深度已经到位），由bim计算软件计算的工程量是100%准确的；与传统的二维cad图相比，cad图的深度和细节并不明显。这个问题有一种人为的估计。因此，使用bim软件计算的金额更准确。（1）目前，工程设计在应用上很少有正面的设计。在传统的cad设计中，机电工程二维图纸的深度不够，管线与设备、空间和相对位置的细节没有在图纸中得到充分反映。不同专业的交叉矛盾也比较突出。它不存在。因此，采用cad二维图例进行模转应具有更大的意义。良好的数据库建模知识还应具有更好的构建知识和一定的成本知识。（2）随着bim技术的不断普及和相关软件功能的不断完善，cad二维图形的应用将逐渐退出历史阶段，bim的前向设计将成为工程设计的主流。在项目实施阶段（项目成本管理、项目施工质量管理、项目进度管理、项目材料和设备管理等）和运营维护阶段，通过建立行业成本模型，大大提高了企业成本模型的应用价值。在设计阶段应达到模型标准。（3）我国现有的工程量计算规则是以二维地图为基础的。一些计算规则可以简化，以减少人员的工作量。根据计算规则计算的工程量不是工程图纸（模型）的实际数量。例如，空气管道的测量面积是根据计算规则绘制的。计算时不考虑出风口的推导和管塞的测量，在计算管长时不扣除阀门。随着bim计算软件的成熟，简化的计算规则可能发生变化，这与实际的物理模型工程更加吻合。同时，专门开发的相关计算插件被减少，以适应测量规则。（4）设计设计项目的计算基础是建立设计模型。在现有的bim应用中，计算模型应涵盖工程计算规范中的所有子组件。因此，如何快速、方便地建立计算模型是计算软件成功的关键。机电工程中的计算难点是建筑电气。由于电气工程中有许多电路，管道中的导体数量是不同的。创建手动模型既困难又低效。最重要的任务是解决快速产生的电气管道和电路模型的问题。(5)在电气工程照明配线的bim模型的建立过程中，我公司采取了技术措施，实现了环状线的快速生成。然而，由于在生成过程中需要大量的计算，当模型很小的时候，普通的计算机设备仍然可以满足操作要求，而当模型很大的时候，计算量增加到几何级数。计算机设备的计算速度较慢，因此优化算法和提高计算能力成为计算软件成功的另一个关键。(6)为了实现bim机电安装工程的计算，bim模型的深度需要满足库存计算的基本要求，因此需要建立统一的bim机电安装工程计算。建模标准.（7）不同单位和阶段建立的bim模型只能服务于单位和阶段，模型的深度和标准也不同。因此，相关软件的开发以及现有的bim模型快速转换为机电安装工程bim计算所需的模型，将大大提高bim模型的重用价值，这将是另一个需要。要研究的重要课题。参考文献[1]潘秀华.BIM技术在建筑机电安装工程中的应用浅析[J].建材与装饰,2018(38):213-214.[2]刘志朗.建筑机电安装工程施工管理探讨[J].建材与装饰,2018(38):193.

论文作者:杨鹏里

论文发表刊物:《红地产》2017年4月

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77fa60b257a920205a110e5f.html