# 民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术研究论文_李杰忠

中山市俊佳房地产开发有限公司 广东 中山 528467

【摘 要】管线布置综合平衡技术是民用建筑机电设备安装工作中的重要技术，管线布置综合平衡技术在实际的使用过程中，主要是利用电子版的施工图进行施工，需要将各类型的关系进行合理配置，防止在实际的施工中出现管线衔接不当和相互交叉问题的产生，能够有效的避免返工现象的产生。为了确保管线布置综合平衡技术的快速发展，需要确保施工工序的合理性和有效性，对降低施工成本，提升工程的施工质量具有重要作用。

【关键词】民用建筑；机电设备；管线布置；平衡技术

前言：

机电设备安装是建筑工程施工中的重要环节，对提升建筑工程的施工质量，促进民用建筑机电设备的发展具有重要作用。在对机电设备进行安装时，需要按照严格的施工要求，对管线进行合理布置，确保设备的稳定性。由于在进行民用建筑机电设备安装时，管线的种类较多，较容易出现管线布置不合理和未按要求进行施工情况的产生，导致在实际的安装工作中，出现较多的问题，需要运用合理的安装方法，来做好管线布置设计工作。

一、管线布置综合平衡技术概述

管线布置综合平衡技术是每一个建筑机电设备施工中的一项重要施工技术，在进行给排水、通风空调、电气和消防栓进行安装时，需要按照合理的要求进行安装，确保安装工作的合理性，对提升安装质量具有重要作用。为了提升民用建筑机电设备安装质量，需要采用综合平衡技术，需要对机电设备安装进行合理调整，对更为有效的落实和调整机电安装设备具有重要作用，能够及时解决存在的技术问题[1]。

二、民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术

（一）管线布置综合平衡技术的原则

1.管线平面定位

管线平面定位是管线布置综合平衡技术中的重要组成部分，在实际的运用过程中，应该遵循先大后小、先繁后简、先主管后支管、先无压后有压的原则。管槽是管线布置中的重要组成部分，在实际的安装工作中，需要确保管槽走向的统一性和合理性，使构建按照统一的制作方式和统一的标准进行执行。同时，还需要确保同类管线的集中布置，需要按照合理的布置要求和布置规范去执行，确保组合支架的合理性，加强对组合支架的充分利用，对提高空间的利用率具有重要作用。同时，还需要对管线的种类进行考虑，确保外形尺寸、保温温度和支架尺寸的合理性，确保管线间距的合理性，合理设置管线位置[2]。

2.管线排列原则

管线排列间距对管道的阀门和保温层具有重要作用，管线的排列需要遵循通风管路排列在上，液体管路排列在下的原则，保温管路排列在上，不保温管路排列在下原则。

3.管线交叉避让原则

管线在实际的运用过程中，要尽量做到水平避开和减少交叉情况的产生，需要遵循一般管道让工艺管道，水管让风管，电管让水管等原则，并且各项技术在实施过程中，需要满足管线平衡技术和经济技术的要求，按照合理的施工程序去开展各项施工工作，对提升施工的便利性和扩大维修空间具有重要作用。需要在工程造价节约的前提下，提升施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）管线布置综合平衡技术主要内容

在民用建筑机电设备安装建设过程中，需要确保施工标准的合理性和规范性，施工标准化主要体现在绘图及绘图格式的合理性，与原图的格式进行结合，优化布置方法，能够提升布置效果，有利于确保布置的统一化。在对图纸进行出图时，需要确保图纸设计的合理性，以保证图面的良好效果。

需要确保图纸打印的合理性，对方便阅读具有重要性，通常绘图的比例应该按照1：100的比例进行打印，能够给人们的阅读提供便利性。标题栏的设置需要对标识的具体信息进行分析，能够对当前的真实状态进行掌握。在进行图纸绘制时，需要确保图纸绘制的准确性，避免图纸在实际的应用中，会出现较多的操作失误。为了在实际的施工中，能够高效的展现出在专业中存在的问题，需要在每个专业中设置两个图层，要求施工人员需要对图纸上的施工内容进行掌握，按照相关的技术要求，对管线的平面位置进行合理规划，并做好标高尺寸和交叉避让原则。在民用建筑极端设备的安装中，使用综合平衡技术，能够有效的防止管线交叉问题的产生，能够快速的做好规避与预留工作，对减少调整难度，确保施工顺序，降低成本具有重要作用[3]。

（三）管线布置综合平衡技术难点处理

净空要求是建筑工程施工中的难点问题，通常会将办公室吊顶的标高设置在2500mm，但是在实际的使用过程中，与实际的使用需求不相适应，主要是通过在室内进行铺设的方式，来确保施工工作的顺利开展，高效的完成交付工作。另外，需要确保施工管线的美观性，由于地下车库的管线较多，需要确保图纸的重叠性，对大型管线采用综合平衡技术，加强对管线的梳理和分层，减少支架的数量，对强化该技术的合理应用，提升地下室的美观性具有重要作用，能够使平衡技术取得良好的运用效果。为了确保管线平衡技术能够取得良好的应用效果，应该选择科学合理的施工方法，将理论化的成本和工艺应用到实践工作中去。通过对实际的应用情况进行深入的研究，对管线的安装形式和安装位置进行确定，能够提升平衡技术的应用效果。

（四）管线布置综合平衡技术取得的效果

综合平衡技术应用下，强调做好机电预留预埋图、综合管线布局图的设计，在此基础上开展具体施工操作。从技术应用效果看，集中表现为：第一，整体施工效果加强。技术指导下，要求在主系统、子系统间做好管线布置，注意做到统一部署，其对于施工整体质量的提高将发挥重要作用。第二，美化设计效果。综合平衡技术应用下，可完成地下车库吊顶设计工作，有利于提高吊架美观性。第三，施工工期控制。由于综合平衡技术应用强调统一部署各施工环节，避免出现某施工环节被孤立情况，这样工程施工工期也将的缩短许多[4]。

结论：

随着我国建筑行业的快速发展，民用建筑数量逐渐增多，机电设备安装是民用建筑施工中的重要环节，只有确保机电设备安装工作有序开展，才能提高民用建筑质量。现阶段，管线布置综合平衡技术在民用建筑机电设备安装中有着广泛的应用，但在实际应用中，存在许多技术难点，亟需得到相关人员的妥善解决。通过对管线布置综合平衡技术的应用，其应用效果良好，确保机电设备安装工作顺利进行。

参考文献：

[1]邱正刚. 试析建筑机电设备安装工程中管线布置综合平衡技术的运用[J]. 建材与装饰，2015，50：166-167.

[2]陈晓东. 谈建筑机电工程管线布置综合技术[J]. 山西建筑，2016，11：130-132.

[3]陈艳娟. 建筑机电设备安装工程的综合管线平衡技术的思考[J]. 经营管理者，2013，19：383.

[4]陶景嘉. 对建筑机电设备安装工程的综合管线平衡技术的思考[J]. 山东工业技术，2015，15：130.

论文作者:李杰忠

论文发表刊物:《低碳地产》2016年12期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/784fc2c96ba02ddcbb1c1e44.html