# 降低配网故障率的技术措施研究孔献辉论文_孔献辉

摘要：现如今，随着电力行业的快速发展，电力产业的配网工程和运行效果均获得了很大程度的提升。可在实际运行阶段依然存在很多问题。此类问题一方面对供电企业的正常运行和管理产生了影响，另一方面很大程度降低了供电企业的企业效益。本文简要针对常见配网故障和预防措施进行研究，为今后的有关工作提供借鉴。

关键词：配网；故障率；技术措施

引言

配电系统在整个电力网络的重要性不言而喻，一旦配电系统出现故障，那么对于供电的可靠性和稳定性就造成极大的威胁，不仅会引发停电造成经济损失，还有可能对电力网络造成伤害。如何快速的清理故障进而迅速复电就成为了当前重点讨论的话题。电力企业和相关机构也在加大关注力度，要从管理以及技术等层面进行优化与革新。

1配网常见故障原因

1.1外界因素产生的影响

外界因素对配网产生很大的影响，致使部分设备发生问题，对配网正常运行不利。比如，雷击过电压和污闪放电。此类外界原因产生的影响通常是因为目前和配网相连的对象用电客户，用电客户分布广泛，多数在城市各处，直接造成了配网工作中发生了很多难题。同时，配网防雷击设备依然不够健全，导致配网极易遭到雷击过电压。因为很多时候配网运行都直接处在暴露环境内，且暴露环境中的配网极易遭到外界因素的作用，特别是常年粉尘颗粒滞留，导致线路容易发生污闪放电，如果出现了污闪问题，就会造成配网中一些线路发生单相接地，进而造成跳闸。尤其在浓雾与雷雨的状况下，绝缘子更容易由于污秽太多而造成污闪放电，出现单相接地跳闸。因此，配网设备由于雷击和污闪放电造成的危害很难彻底消除。

1.2人为因素

（1）有意行为。配电网线路和设备分布较为广泛，电力工作者要做好线路和设备的日常维护工作，同时还需要人民群众的积极保护，但是当前还存在这较多的偷盗现象，一部分人的法律意识淡薄，为了获得利益而违背法律法规，偷盗电力设备，会出现大面积停电和跳闸的问题。这不但造成较为严重的经济损失，还会影响人们正常的生产、生活。（2）无意行为。因为城市配网架空线路和电缆的分布密度较大，人们对其不够关注和重视，驾驶车辆经常会误撞电线杆，并致使断杆断线引起停电和接地事故等问题的出现。此外，因为人们在电力知识和相关法律法规认识上还存在着较为明显的不足，一些群众在架空线路附近放风筝，风筝容易挂在架空线路上，甚至还有人在架空导线附近燃放烟花爆竹，导致跳闸问题发生。

2.3设备因素

配网架空线路的绝缘字主要的制作材料是玻璃和陶瓷，其主要的作用是支撑和固定架空导线，同时还要保证线路和大地之间有充足的绝缘距离。由于架空线路长期在室外运行，因此绝缘子的表面也容易受到污染，爬电距离会明显缩短，此外由于设计和制作方面的原因，绝缘子也容易出现击穿问题。在配电变压器运行和使用的过程中会产生较为严重的过负荷运行情况，这对三相负荷运行的平衡性也产生了较大的影响，套管以及分接头运行的质量得不到有效控制，此外还会出现静触头松动和引线松动的问题，绕组和铁心短路等故障。当前我国社会发展水平日益提高，配电设备和线路在质量和性能方面的缺陷也更为明显，配电网性能的不足主要体现在配电变压器容量偏小，制造工艺不够陷进，电网规划设计未跟上负何变化，用电负荷分配不均，线路低电压运行和设备过负荷现象十分明显，电压稳定性因此受到了较大的影响，严重时还有可能会对设备造成不可逆的伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3降低配网故障发生率的措施

3.1加强事故管理措施

对于配电网络出现的故障甚至事故险情来说，不仅仅要做好事后的处理和善后工作，更要在事故发生之前就采取严格的防范预警策略，管理层和各岗位工作人员要树立起防范意识，只有在前期做好防范和预警应急举措，才能在最大程度上避免故障事故出现，也可以大量节约管理成本和维护费用，提高配电网络运行的安全性和稳定性。因此配电网络的管理机构和相关运营企业都应该完善自己的管理策略和实施方案，一旦事故发生就可以迅速妥善加以排除，以最快速度恢复供电。

3.2逐渐普及配网自动化技术

为了促进供电企业配电自动化技术的建设，可以从五个方面进行工作：（1）搞好配电网改造，加大改革力度，搞好配电网建设规划，以规划为参考，重构配电网，逐步实现配电网结构的合理化。（2）以多电源点供应方式代替单线路供应多地区的方式，提高配电网的灵活性，提高环网率和转换率。（3）合理划分配电线路，分段切换后安装分段开关，安装支线开关，控制各区段用户的数量，在线路承受范围内减少电力消耗。可以有效地减少故障的影响范围。（4）故障发生后，可以通过发电车或环网转供电的方式恢复供电，从而可以减少停电的范围。（5）通过经济和技术的合理配置，尽可能实现线路的自动化，实现配电网故障的自动判断和隔离。

3.3积极做好电力设施保护与配网项目储备工作

现阶段外力因素是引发配网故障的主要因素，尤其针对杆塔高度不足、电缆程度比较高的配网影响非常大。所以电力企业应该集中精力对电力设施实施保护，协调与统筹政府、园林、道路施工等重要部门，做好配电线路危险源的管控工作。在日常运行维护管理的过程中，针对影响线路的各类因素进行排查，同时要完善线路警示标牌，减少外力破坏发生概率。为降低配网故障发生率，要针对老旧设备进行彻底改造。将半年作为一个周期，解决重复储备、储备项目时效性匮乏等问题，确保配网健康稳定运行。

3.4落实一体化与精细化管理

智能电网日渐普及背景下，传统配网运维管理方式已经过时，客观上要求电力企业加快变革与创新脚步，积极提高自身技术实力。一方面要转变管理理念，融入全要素管理思想，构建一体化管理模式；另一方面要加大资金与人力投入力度，积极构建一体化管理平台，将各类智能通信设备、电力设备集中起来，实施统一管理与控制，提高运维管理效率，降低运维管理成本。另外，要注重运维管理人才的引进与培养，优化工作环境、创新激励机制，吸引优秀管理人才，为运维管理队伍注入新鲜血液，同时要加大对现有管理人员的培养力度，选派经验丰富、专业素质过硬的技术人员，基于针对性技术指导与技术支持，从而提高整体绩效水平。在管理方法上必须要适应智能电网的通信要求，全面推进落实精细化管理。现阶段精细化管理已经在各领域崭露头角，电力配网运维管理也应该精准定位运维的指标体系，建立精细化考核机制，从而加快配网运维管理改革，降低配网故障率。

结语

综上所述，由于我国社会经济的快速进步与电能需求量的持续提升，配网运行的安全性与社会秩序以及人们正常的生活生产息息相关。所以，需强化配网故障原因分析，并采取有效的预防措施，进而确保配网运行的安全性和稳定性，最终为我国电力行业的快速发展提供助力。

参考文献

[1]吕连洁.面向调度的配网故障快速复电效率提升分析[J].电力科学与工程，2018（07）.

[2]邓超.配网调度故障快速复电支撑系统的相关问题探究[J].科技创新与应用，2018（36）.

[3]张国清.外力破坏对电力线路安全的威胁及防范对策[J].农村电工，2019（6）：32.

[4]苏丽萍.探讨提高变电设备运行维护水平的方法和措施[J].中国科技纵横，2019（23）：25-26.

[5]何奕枫.浅谈如何降低配网故障跳闸率[J].黑龙江科技信息，2019（5）：55.

论文作者:孔献辉

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78500239eadad602d1e7e50f.html