# 刍议特高压输电的现状和发展方向论文_苏斌1,施鹏2,唐巍3,王书渊4

苏斌1 施鹏2 唐巍3 王书渊4

（123国网冀北电力有限公司检修分公司 北京市 102488; 4国网冀北电力有限公司 北京市 100053）

摘要：现如今，我国的经济在快速发展之中，实现特高压输电也是十分必要的。特高压输电与普通输电线路相比，对环境的污染也会更小，效率更高，同是能够实现大规模和远距离的输电，也是我国经济快递发展的必然产物。但是，我国的特高压输电技术还存在着一定的问题，电力资源的分布不均等问题制约了我国特高压输电技术的发展。今后，我国的用电量仍然会大量增加，特高压输电技术将成为未来输电的主要技术，因此对于现阶段特高压输电技术中存在的问题应给与重视，不断的提高我国特高压输电的技术含量，为国家电网的发展和国民经济的发展提供方便。

关键词：特高压；输电；现状；发展方向

引言

特高压输电是一项技术十分复杂的工程，需要解决的问题很多。国内进行该技术的研究，既要考虑难度问题，也要把握发展方向，应吸收国外的先进经验，积极进行新技术、新工艺的研究，缩短与国外技术上的差距。

一、国内外特高压输电的现状分析

1、国外特高压输电现状

国外关于特高压输电的研究起步于20世纪60年代，当时众多发达国家如美国、日本等都对此进行了一系列切实可行的初步研究，且都取得了不错的成效。1985年，前苏联率先展开关于特高压输电技术的相关研究，并在1988年建设了全长共900千米的科克切塔夫一

库斯坦奈特高压电流段。期间，众多发达国家也在进行着多项不同特高压输电相关技术的深人探讨。在20世纪末期到21世纪最初之间，基于一些国家自身经济与用电额数比较低迷，特高压输电出现了前所未有的低潮现象，这在一定程度上减轻了特高压发现的关键性。但是全球经济不断发展，特高压输电也必将重回春天。

2、特高压输电在我国现阶段的现状

我国首条1000kv晋东南-南阳-荆门特高压交流输电示范工程于2006年8月开工建设，历时28个月建设完工。2008年12月全面竣工，12月30日完成系统调试投入运行，2009年1月6日22时完成168小时试运行投入商业运行。2009年外输晋电55亿多千瓦时，就地转化煤炭200多万吨。根据规划，2020年国家电网特高压及跨区、跨国电网输送容量将达到3.73亿千瓦以上，其中通过特高压传输的容量为2.5亿千瓦以上。

二、目前实现我国特高压输电的必要性

1、电力负荷和电力资源范围不均

经济的快速发展使得对电力的需求逐渐增大，但是我国的经济存在着不均匀发展态势，西北地区以及一些偏远地区经济落后，电力综合发展水平较低，而实际上这些地区电网技术的落后才是问题产生的根本。实际上，我国西部地区的用电量较多，而电力资源的分布情况却恰恰相反，这样使电力的发展存在着一定的困难。周而复始形成了电力严重不足的恶性循环。因此，发展节省资源的特高压输电是必要的，在西北地区实现特高压输电，可以快速解决该地区电能生产严重不足的窘境，可大大提升我国经济落后地区的发展速度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、电力发展的必然趋势

我国正在成为工业大国，目前工业是国民经济的支柱产业，工业的飞速发展其优点不言而喻，但是我们也应该清楚的看到，工业上的用电量是巨大的，特别是重工业方面，所以我国一些重工业聚集地区对电能的需求量明显高于现在的电能输送量。我国的用电量每年都在增加，导致电力资源严重缺乏。因此，对于我国快速发展的经济来说，特高压输电技术的发展能够为工业等行业提供大量的电力资源，从而促进我国经济的发展，形成良性循环。

3、大规模电力工程的需求

特高压输电的特点在于其能够承载大负荷和超远距离的电力输送。而现阶段，很多水电基地的投入使用正需要这样的线路，也就是说，特高压输电线路的出现很好的解决了我国大规模和远距离输电工程的需求。现阶段，我国的大规模电力工程发展迅速，在华北、华东以及华中地区都发展十分迅速并实现了特高压输电，为电力资源的合理配置打下了良好的基础。

4、 解决环境问题的需要

以往的输电线路对环境的影响较大，而采用特高压输电技术之后，导线等材料的使用量降低，这样不但节省了资源，也减少了环境污染。我国人口众多，环境问题十分重要，尤其是在人口更为密集且重工业工厂较多的东部和北部地区。同时，特高压输电使煤炭的使用量大大的降低，也有利于环境污染的减轻，是实现经济可持续发展的前提。

三、特高压输电的发展方向

1、有机绝缘材料的应用线路绝缘子方面，特高压输电要求绝缘子吨位大、耐污性能好、重量轻。无论瓷绝缘子还是玻璃绝缘子，由于绝缘材料本身的特性，这些要求都难以适应。硅橡胶合成绝缘在这几方面都具有独特的优越性。在高压和超高压等级获得了较为广泛的应用，在特高压线路上使用，可以最大限度地缩短绝缘子串串长，减少铁塔尺寸，因而它是特压线路绝缘子的发展方向。电器外套方面，若采用电瓷材料，制造难度较大。若采用有机绝缘材料，不仅制造难度可以降低，而且重量可以大大减轻，防爆性和抗污性也可以得到较大的改善。前苏联已研制出110一115okV的系列合成套氧化锌避雷器。

2、紧凑型结构输电线路的采用紧凑型输电线路分常规型和大功率型两种。常规型紧凑型线路通过采用v型绝缘子串减小导线的摆动幅度，去除相间的接地构架以减小相间距离，档距中央采用相间绝缘间隔等措施，可减小线路走廓宽度，同时输送容量也可增大15%一25%，前苏联的部分1150kV线路已经采用了这种结构。大功率紧凑型线路通过增大导线分裂数，优化次导线排列使其表面电荷分布均匀，从而可大幅度地降低线路波阻抗，提高线路的自然功率。这种紧凑型线路在我国220kV等级已有工程实施。特高压等级采用紧凑型线路结构，对缓解线路走廓紧张、节约工程造价等方面无疑具有十分重要的意义。特别是高自然功率紧凑型线路被认为是输电技术的重要发展方向。

3、气体绝缘型变电站的采用气体绝缘型变电站虽然制造难度大，安装工艺复杂，但其占地面积小，抗污性能好、运行可靠性高的特点却非常诱人，而且在特高压等级采用的话可使造 价降低。因此，在占地紧张及污秽严重的地区，气体绝缘型变电站将具有很大的竞争力。

结语

综上所述，可以看出特高压输电在我国范围内使用的必要性。经济发展决定着国家各方面的发展，今后，我国电力负荷只会增不会减，而特高压输电应用势必将在我国占据举足轻重的地位。发展特高压输电不但减轻国家经济负担，而且可以有效保护环境，相信在今后会有更多关于特高压发展相关的研究，也希望特高压输电技术的使用能够更有效促进我国可持 续发展。

参考文献

[1]张晓梅，郭之中，任晓瑜.浅谈特高压输电技术的研究与发展[J].中国电力教育，2009（S1）：54.

[2]陈德铭.大力发展特高压输电技术[J].中国科技投资，2007（1）：37-38.

[3]赵兴勇，张秀彬.特高压输电技术在我国的实施及展望[J].能源技术，2007（1）：78-80.

论文作者:苏斌1,施鹏2,唐巍3,王书渊4

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78bcfa4cb208dc04cea2d77a.html