# 500kV智能变电站运行维护探讨论文_张东坡,岳洋,李兴文

国网河北检修公司 河北省石家庄市 050000

摘要：在电力系统当中，智能变电站是核心设备，其稳定性和可靠性对变电站的正常运行有着直接影响。本文重点阐述500千伏智能变电站运行维护的具体要求，并且分析500千伏智能变电站运行维护过程中出现的问题，以及如何对500千伏智能变电站的运行维护工作进行优化，以供参考。

关键词：500kV 智能变电站；运行维护；运行维护

1 500kV 智能变电站运行维护技术要求

要想加强500千伏智能变电站的运行维护工作，一定要注意分析500千伏智能变电站可能遇上的一些问题，500千伏智能变电站的网络拓扑机构主要包含了环型和星型两种。在网络协议过程层交换机配置的过程中，需要注意网络配置的独立性，因为网络在运行过程中传输量巨大，需要注意加强细节的管控，保证网络的可靠性，提高数据传输的速率。

1.1 具备专业的维护技能

在智能变电系统运行的时候和很多技术都有一定的联系，操作人员需要具有丰富的理论知识基础，并且具有丰富的经验。由于当前我国智能变电站投入规模化运营的项目不多，相关人才较为缺乏。因此需要重视加强计算机科学与网络技术的复合型电力人才的培养，这样才能保证系统的有效安全运维。

1.2 保证各项指标符合要求

智能变电站运行管理的过程中需要兼顾系统和设备。和220千伏智能变电站的维护管理工作相比，500千伏维护标准大幅度提高，需要采取合理的方式进行检测，保证各项指标符合要求。

1.3 保证系统稳定性

500千伏智能变电站系统维护过程中信息转换量较大，首先需要确保整个系统在运行过程中的稳定性，如果设备出现意外，很有可能造成其他设备出现影响，造成全面的瘫痪。在实际操作时，无法快速排除故障，智能变电站需要通过数据备份等方式加强变电站的稳定性。

2 500 kV 智能变电站运行维护工作现存问题

2.1 设备安装水平有待提高，安全性较低

设备安装的质量对变电站的运行效果和维护有着直接影响。在变电站运行时很多基础设备的安装水平决定着其运行的稳定性，如果安装不当，可能会威胁变电站的安全运行，因此一定要注意加强设备安装过程中安全性的控制，这与后期运行维护管理息息相关。

2.2 技术稳定性不足

从电网运行的角度分析，500千伏智能变电站已经进行了技术革新，逐步向数字集成时代迈进。然而因为500千伏智能变电站维护的过程中，难度较大，而且系统运行时可能会出现不稳定的情况。所以，在运行的过程中，需要配置具有较高专业技术水平的人员进行操作和维护。但是当前我国具备专业技术的人才数量不足，不具备足够的规模，不符合维护的要求。

2.3 维护技术更新不及时

要想确保500千伏智能变电站能够稳定的运行，一定要注意掌握相关的安全维护技术，需要拥有高智能的维护技术，才能确保变电站的安全运行。然而某些变电站的维护技术没有有效及时的更新，造成安全维护过程中相关工作无法有效展开，对智能变电站的发展产生了一定的影响。

3 如何优化500kV 智能变电站运行维护

当前我国变电站运行的时候，都有较高的资源重复率，由于工作较为复杂，导致具体操作流程对相关人员的技术要求较高，我国变电站的维护工作与设备安装的质量息息相关，要想保证500千伏智能变电站维护的效果，还需要从各个方面进行分析，加强细节的控制，做到科学管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1 重视人才的培养，提高相关维护人员的技术水平

由于500千伏智能变电站在国内的运行规模和范围较小，起步较晚，相关维护人员的技术水平和维护经验不足。维护人员的技术水平与设备的安全运行息息相关。当前设备安全系数无法得到保障，原因就在于缺乏高素质的维护人才。因此，电力系统要想稳定的发展，一定要注意提高变电站运维人员的专业水平，吸引更多的高素质人才为变电站的维护和运行提供服务，展开人才交流活动，解决变电站运行维护过程中出现的问题，掌握相关的设备调试安装技巧，加强故障处理能力。另外还需要建立绩效考核机制，保证设备运行维护的有效性，进而激发运行维护人员的工作积极性。在运行维护的过程中对相关数据进行记录，并且设立故障数据库，以便在后期运行维护过程中积累足够的经验。

企业需要加强电力计算机复合型人才的引进，注意加强日常维护，将运行维护的安全性放在首位。在此条件下重视管理和监督了解设备运行的情况。为智能变电站的安全稳定运行打下坚实的基础。

3.2 合理使用新型技术，提高运行维护技术的稳定性

不同于常规的变电站，智能变电站所使用的设备更为先进，高压断路器二次系统都使用了新型的技术，涉及到计算机、传感器、电子等各方面的内容。由于设备具有较高的集成度，需要精确的对开关时间进行把握，这就需要在设备控制维护方面提出更高的要求，设备装配了自动报警装置，可以对一些故障进行报警和检查。如果一些参数超过阈值，则可以快速预警，为变电站的稳定运行提供服务。在操作的过程中通过物联网技术来进行系统信息的传递。系统信息传递过程中，需要注意依照实际情况进行考察，让数据传输的准确率提高，保证智能变电站运维的效果。

3.3 搭建信息化维护平台

当前信息技术快速发展，在电力系统运维的过程中取得了一定的成果，为了让500千伏智能变电站的运维水平提高，将稳定性不足的问题解决，需要从软件、硬件各个方面进行分析。电力系统运行过程中需要重视加强细节的管控，电力企业需要自行研制一些适合智能化变电站运行的管理的维护软件，通过软件平台来让变电站的智能化水平提高。在操作的过程中可以通过信息技术进行远程操控，实时监控变电站运行的具体情况，获得相应的技术参数，并且进行详细分析。在操作过程中需要重视及时对变电站的运行问题进行检查，不能拖延系统的故障检查。

4 常见的智能变电站故障处理

网络故障的危害在智能变电站系统当中会逐步放大，在网络交换机出现故障的过程中，一些连接交换机的设备也会受到影响，无法正常工作。在交换机无法和中心交换机进行通信的时候，需要将500千伏母差保护、边开关保护停用，并且依照信息网流的具体情况合理的进行控制，封锁母线控制通讯和遥测数据，并且进行安全隔离。在整修交换机时需要备份数据，并且合理对网络参数进行调节。

智能变电站运行维护的过程中，需要注意主要分管监测和保护作用，保证维护系统的有效运行。500千伏二次设备和传统低规格设备具有一定的区别，需要重视保护和测量方面的内容，加强工作的细化。在维护智能变电站时，还需要注意合理的进行装置数据的配置，加强管控，保证操作逻辑的准确，使操作的各项流程符合设计要求。

结语

通过对我国500千伏智能变电站运行情况进行分析，可以得出结论，需要建立完善的智能变电站运行维护数据库，并且积极加强人员的培训，这样才能保证变电站运行维护的效果，摒弃原有变电站运行的管理方式，通过先进的软件系统，加强变电站的稳定性，保证电力体系的有效运转。

参考文献：

[1] 李长彬，雷从翼.500 kV智能变电站运行维护管理模式研究[J].科技资讯，2010（27）：35-35+37.

[2] 冯正伟，汪铭峰，何祥文.500 kV智能变电站合并单元运行维护及异常分析[J].中国电力，2018（9）：123-124+153.

[3] 郑震.无人值班自动化控制技术在500kV智能变电站的运用[J].中国科技投资 2016（1）：193-193.

[4] 赵国栋，滕明茂，吴孝兵，et al.智能变电站运行维护管理探讨[J].电子制作，2014（23）：46-46.

论文作者:张东坡,岳洋,李兴文

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78dc64ebb5d1d94146be75a9.html